Додаток 3					                                                до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                  Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

25.04.2016  № 370

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 років

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технічне діагностування водогрійного котла ПТВМ-50 ст. № 1 | 20,0 | 31.08.2016 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 2. | Технічне діагностування водогрійного котла КВГМ-100 | 25,0 | 30.07.2016 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 3. | Поточний ремонт теплових мереж | 139,0 | 15.09.2016 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 4. | Створити запас мазуту 191 т. | 1280, 0 | 15.09.2016 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 5. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні Раківки | - | - | ПАТ «Полтава-обленерго» | Керівник підприємства |

Заступник міського голови												Р.О. ПРОЦЕНКО

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                              І.В. МОСКАЛИК