# 11.07.2016                                                                                                            № 627

Про      внесення змін до рішення виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області від 31.05.2016 № 490

# Розглянувши лист КП «Кременчукводоканал» від 06.07.2016 № 01/5406, керуючись Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 зі змінами та доповненнями, Методикою розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180, Методикою розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014        № 181, ст. 29 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання»,          ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1.	Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31.05.2016 № 490 «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання та втрат питної води КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради», виклавши додатки 1, 2 рішення у новій редакції (додається).

2. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                        В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання

питної води на технологічні витрати КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води (далі Поточний ІТНВПВ) у водопровідно-каналізаційному господарстві | Поточний ІТНВПВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |  |
| - Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  |  |  |  |
| 1.1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | 3 709,75 |  | 139,67 |
| 1.1.1. | Витрати на випускання осаду з відстійників з вбудованою камерою пластівцеутворення | 36,00 |  | 1,36 |
| 1.1.2. | Витрати води на промивку мікро фільтрів, швидких фільтрів та контактних освітлювачів | 3 045,44 |  | 114,66 |
| 1.1.3. | Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання | 82,12 |  | 3,09 |
| 1.1.4. | Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 546,19 |  | 20,56 |
| 1.2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 434,19 |  | 16,35 |
| 1.2.1. | Витрати на випускання осаду з відстійників з вбудованою камерою пластівцеутворення | 400,73 |  | 15,09 |
| 1.2.2. | Витрати води на промивку мікро фільтрів, швидких фільтрів та контактних освітлювачів | 0,26 |  | 0,01 |
| 1.2.3. | Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання | 33,20 |  | 1,25 |
| 1.3. | Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах | 14,05 |  | 0,53 |
| 1.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 7,88 |  | 0,3 |
| 1.5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 184,02 |  | 6,93 |
|  | Поточний ІТНВПВ використання питної води у водопровідному господарстві: | 4 349,89 |  | 163,78 |
| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві | Поточний ІТНВПВ |  |  |
|  |  | тис. м3/рік |  | м3/1000 м3 відведених стічних вод |
| - Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 12,49 |  | 0,68 |
| 2.2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод | 14,78 |  | 0,80 |
| 2.3. | Технологічні витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників каналізації | 10,41 |  | 0,57 |
| 2.3. | Технологічні витрати питної води на утримання санітарно-захисних зон і споруд каналізації | 127,46 |  | 6,94 |
|  | Поточний ІТНВПВ використання питної води у каналізаційному господарстві: | 165,20 |  | 8,99 |
| 3. Поточний ІТНВПВ для підприємства |  |  |  |  |
|  |  | тис. м3/рік |  | м3/1000 м3 піднятої води |
| ІТНВПВ використання питної води у водопровідному господарстві |  | 4 349,89 |  | 163,78 |
| ІТНВПВ використання питної води у каналізаційному господарстві |  | 165,20 |  | 6,22 |
| Поточний ІТНВПВ використання питної води для підприємства |  | 4 515,09 |  | 170,00 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                               	Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради	І.В.МОСКАЛИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат питної води

КП «Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу втрат питної води (далі Поточний ІТНВПВ втрат води) | Поточний ІТНВПВ втрат води |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1.Втрати питної води підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Витоки питної води | 5 106,58 | 192,26 |
| 1.1.1. | Витоки при підйомі та очищенні питної води | 220,90 | 8,32 |
| 1.1.2. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 368,18 | 13,86 |
| 1.1.3. | Сховані витоки води з трубопроводів | 3 092,78 | 116,44 |
| 1.1.4. | Витоки з ємнісних споруд, в тому числі: | 123,72 | 4,65 |
| 1.1.5. | Витоки води через нещільності арматури | 1 177,07 | 44,32 |
| 1.1.6. | Витоки води на водорозбірних колонках | 123,93 | 4,67 |
| 1.2. | Необліковані втрати питної води | 2 330,45 | 87,74 |
| 1.2.1. | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 1 577,11 | 59,38 |
| 1.2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 326,42 | 12,29 |
| 1.2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 315,27 | 11,87 |
| 1.2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 111,65 | 4,20 |
| Поточний ІТНВПВ втрат питної води: |  | 7 437,03 | 280,00 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                               	Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради	І.В.МОСКАЛИК