**Додаток**

 **до акта приймання-передачі окре-**

 **мого індивідуально визначеного**

 **майна з власності Потоківської**

 **сільської ради до комунальної**

 **власності територіальної громади**

 **міста Кременчука та Потоківсько-**

 **го старостинського округу на**

 **баланс комунального підприємства**

 **«Міськсвітло» Кременчуцької місь-**

 **кої ради від 01.12.2020**

**Перелік майна, яке передається з власності Потоківської сільської ради до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та Потоківського старостинського округу на баланс комунального підприємства «Міськсвітло» Кременчуцької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Інвентарний номер | Назва майна | Рік | К-ть, шт./м | Первіснабалансова вартість | Знос | Залишкова балансовавартість |
| **Перелік основних засобів за рахунком 1013** |
| 1 | 101340001 | Вуличне освітлення від ТП-267 с. Потоки (кабельна мережа довжиною 1665 м, 23 ліхтаря), у тому числі: | 2019 | 1 | **111408,00** | **13581,05** | **97826,95** |
|  |  | Кабельна мережа довжиною |  | 1665 | 53837,00 | 2691,85 | 51145,15 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 23 | 51321,00 | 10264,20 | 41056,80 |
|  |  | Елетролічильник Меркурій 200.00 |  | 1 | 1770,00 | 177,00 | 1593,00 |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4480,00 | 448,00 | 4032,00 |
| 2 | 101340002 | Вуличне освітлення від ТП-108 с. Мала Кохнівка (кабельна мережа довжиною 3210 м, 42 ліхтаря), в тому числі: | 2019 | 1 | **260296,82** | **21506,11** | **238790,71** |
|  |  | кабельна мережа довжиною |  | 3210 | 200675,00 | 10033,75 | 190641,25 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 42 | 55101,82 | 11020,36 | 44081,46 |
|  |  | Елетролічильник NIK 2102-02.M2B (власність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") |  |  | - | - | - |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4520,00 | 452,00 | 4068,00 |
| 3 | 101340003 | Вуличне освітлення від ТП-108А с. М.Кохнівка (кабельна мережа довжиною 1750 м, 23 ліхтаря), у тому числі: | 2019 | 1 | **66821,70** | **6765,34** | **60056,36** |
|  |  | кабельна мережа довжиною |  | 1750 | 41000,00 | 2050,00 | 38950,00 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 23 | 21331,70 | 4266,34 | 17065,36 |
|  |  | Елетролічильник NIK 2102-02.M2B (власність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") |  |  | - | - | - |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4490,00 | 449,00 | 4041,00 |
| 4 | 101340004 | Вуличне освітлення від ТП-66 с. Потоки (кабельна мережа довжиною 750 м, 13 ліхтарів), у тому числі: | 2019 | 1 | **108228,00** | **12793,70** | **95434,30** |
|  |  | кабельна мережа довжиною |  | 750 | 56006,00 | 2800,30 | 53205,70 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 13 | 47712,00 | 9542,40 | 38169,60 |
|  |  | Елетролічильник NIK 2102-02.M2B (власність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") |  |  | - | - | - |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4510,00 | 451,00 | 4059,00 |
| 5 | 101340005 | Вуличне освітлення від ТП-268 с. Потоки (кабельна мережа довжиною 700 м, 9 ліхтарів), у тому числі: | 2020 | 1 | **85832,00** | **0,00** | **85832,00** |
|  |  | кабельна мережа довжиною |  | 700 | 48350,00 | 0,00 | 48350,00 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 9 | 33032,00 | 0,00 | 33032,00 |
|  |  | Елетролічильник NIK 2102-02.M2B (власність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") |  |  | - | - | - |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4450,00 | 0,00 | 4450,00 |
| 6 | 101340006 | Вуличне освітлення від ТП-270 с. Придніпрянське (кабельна мережа довжиною 1055 м, 17 ліхтарів), у тому числі: | 2020 | 1 | **113296,00** | **0,00** | **113296,00** |
|  |  | кабельна мережа довжиною |  | 1055 | 92277,50 | 0,00 | 92277,50 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 17 | 16538,50 | 0,00 | 16538,50 |
|  |  | Елетролічильник NIK 2102-02.M2B (власність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") |  |  | - | - | - |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4480,00 | 0,00 | 4480,00 |
| 7 | 101340007 | Вуличне освітлення від ТП-107 с. Мала Кохнівка (кабельна мережа довжиною 1430 м, 22 ліхтаря), у тому числі: | 2020 | 1 | **174531,00** | **0,00** | **174531,00** |
|  |  | кабельна мережа довжиною |  | 1432 | 146780,00 | 0,00 | 146780,00 |
|  |  | Світильник зовнішній з лампою |  | 22 | 23241,00 | 0,00 | 23241,00 |
|  |  | Елетролічильник NIK 2102-02.M2B (власність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") |  |  | - | - | - |
|  |  | Шафа управління |  | 1 | 4510,00 | 0,00 | 4510,00 |
| 8 |  | Проектно-кошторисна документація на об’єкт "Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП-105 с. Потоки" | 2018 | 1 | **6500,00** | **0,00** | **6500,00** |
| **РАЗОМ:** | **926913,52** | **54646,20** | **872267,32** |

**В.о. старости Потоківського**

**старостинського округу Ю.О. ЗОРЯ**