23.04.2021                                                                                                   № 534

# Про надання  згоди  на безоплатну передачу

# майна,  що  належить до  комунальної  влас-

# ності Кременчуцької  міської територіальної

# громади, з балансу на баланс

На виконання рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми впровадження інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто» у Кременчуці на 2019 – 2021 роки», в рамках реалізації проєкту «Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука», розглянувши звернення комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.03.2021 № 03/76, лист Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 06.04.2021 № 01-29/622 щодо безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної  громади, з балансу  на баланс, керуючись Положенням  про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, затвердженим рішенням Кременчуцької міської ради  Кременчуцького району Полтавської області  від 11 березня 2021 року,  ст. ст. 29, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради   Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

1. Надати згоду на безоплатну передачу майна, що належить до комунальної власності Кременчуцької  міської територіальної громади, з балансу комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на баланси закладів освіти міста Кременчука згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та зазначеним у додатку закладам освіти здійснити процедуру передачі  майна в установленому законодавством порядку та надати до Управління міського майна Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області акти приймання-передачі, оформлені належним чином.

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

# 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М., заступника міського голови Усанову О.П., директора Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської  області  Москалика Г.Ф.  та  в.о. директора  комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Бедрацького П.В.

Міський голова                                                                        В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

ПЕРЕЛІК

майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької  міської територіальної громади та підлягає безоплатній передачі з балансу комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на баланси закладів освіти міста Кременчука

| № п/п | Назва майна | Інвентар-ний номер | Первісна вартість, грн. | Сума нарахо- ванного зносу, грн. |  | Залишкова вартість, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 1 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обладнання для системи оповіщення (великі ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000058 | 202 000,00 | 10 100,00 |  | 191 900,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-81 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-7 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 980 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І –III ступенів – позашкільний навчальний заклад» № 2 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (малі ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000055 | 78 000,00 | 3 900,00 |  | 74 100,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-30 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 550 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 3 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000027 | 144 500,00 | 9 633,33 |  | 134 866,67 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (великі ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000059 | 202 000,00 | 10 100,00 |  | 191 900,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-81 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-7 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 980 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000028 | 144 500,00 | 9 633,33 |  | 134 866,67 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000029 | 144 500,00 | 9 633,33 |  | 134 866,67 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 9 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (малі ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000056 | 78 000,00 | 3 900,00 |  | 74 100,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-30 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 100В-5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 550 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000030 | 144 500,00 | 9 633,33 |  | 134 866,67 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000031 | 144 500,00 | 9 633,33 |  | 134 866,67 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 16 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000041 | 144 500,00 | 7 225,00 |  | 137 275,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000042 | 144 500,00 | 7 225,00 |  | 137 275,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000043 | 144 500,00 | 7 225,00 |  | 137 275,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 «СТАРТ» спортивного профілю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (великі ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000060 | 202 000,00 |  | 10 100,00 | 191 900,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-81 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-7 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 980 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 22 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000044 | 144 500,00 |  | 7 225,00 | 137 275,00 |  |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (середні ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000045 | 144 500,00 |  | 7 225,00 |  | 137 275,00 |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-58 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 750 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
| Одержувач - Кременчуцька гімназія № 29 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання для системи оповіщення (малі ЗОШ) у складі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підсилювач-мікшер(400)ППО29М-FM/МП-1 шт. | 1060000057 | 78 000,00 |  | 3 900,00 |  | 74 100,00 |
| 1.2 | Пульт мікрофонний ПМ-04-16-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гучномовці настінні 6АС100ПНм-30 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В-5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабель вогнетривкий типу JE-H (St) FE 180 E 30 2x2x0.8 – 550 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Металевий рукав в ПВХ ізоляції 22 мм – 40 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кабель канал 60х40 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Шафа настінна монтажна 4U – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Кабель вогнетривкий безгалогенного типу NHXH FE180/E90 3*1,5 мм–30 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 2 285 000,00 |  | 126 291,65 |  | 2 158 708,35 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р. ШАПОВАЛОВ

Начальник Управління міського

майна Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                О. ЩЕРБІНА