Додаток 3					                                                до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                  Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2013-2014 р.р.

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання |  | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити сплату заборгованості та поточних розрахунків КП «Теплоенерго» перед ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод » за теплову енергію | 11396,604 (станом на 01.04.2013) | До 01.10.2013 |  | КП «Теплоенерго» виконком міської ради | Керівник підприємства |
| 2. | Згідно заявки КП « Теплоенерго» ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виконати передремонтні та післяремонтні випробування теплових мереж | 5,0 | 01.06.2013 |  | КП «Теплоенерго» | Керівник підприємства |
| По ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт парового котла ТС-35 № 2 | 750,0 | 15.09.2013 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 3. | Ремонт парового котла ТС-35 № 3 | 300,0 | 15.09.2013 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 4. | Створити запас мазуту 191 т | 1088,7 | 15.09.2013 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 5. | Технічний огляд та діагностування газопроводів реєстраційні №№ 2442, 2443, 2444 та 2453 | 7,9 | 15.09.2013 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 6. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірки № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні Раківки | - | - | ПАТ «Полтава-обленерго», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  | Керівник підприємства |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово- комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                       С.М.ЯРОШ