08.08.2014											№ 396

Про затвердження тимчасових норм

питного водопостачання населення

м. Кременчука

Розглянувши лист КП «Кременчукводоканал» № 23/5322 від 23.07.2014, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1.	Затвердити тимчасові норми питного водопостачання населення                 м. Кременчука (додаток).

2.	ПАТ «Полтаваобленерго», КП «Кременчукводоканал» та                          КП «Теплоенерго»   при проведенні розрахунків зі споживачами за послуги питного водопостачання та водовідведення, користуватися нормами, зазначеними в додатку до рішення.

3.	Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 20.12.2004р. № 1148 «Про раціональне ведення водного господарства міста» вважати таким, що втратило чинність.

4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медведовського В.В.

Перший заступник

міського голови	 В.В.КАЛАШНИК

|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| --- | --- |

Л

Тимчасові норми питного водопостачання

населення м. Кременчука

| № з/п | Споживачі | Розмірність | Норми витрат води л/добу |  | Норми витрат води м3/місяць |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальна (в т.ч. гарячої) | Гарячої води | Загальна (в т.ч. гарячої) | Гарячої води |
| 1 | Житлові будинки: - з водопроводом та каналізацією без ванн | 1 мешканець | 95 |  | 2,85 |  |
|  | - з водопроводом та каналізацією без та з газопостачанням | 1 мешканець | 120 |  | 3,6 |  |
|  | - з водопроводом, каналізацією, ваннами з місцевими водонагрівачами | 1 мешканець | 230 |  | 6,9 |  |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням (ЦТП, ІТП) | 1 мешканець | 350 | 105 | 10,5 | 3,15 |
|  | - водокористувачами з водорозбірних колонок : - дворових | 1 мешканець | 150 |  | 4,5 |  |
|  | - вуличних | 1 мешканець | 50 |  | 1,5 |  |
| 2 | Гуртожитки: - без душових | 1 мешканець | 60 |  | 1,8 |  |
|  | - з загальними душами | 1 мешканець | 100 | 50 | 3,0 | 1,5 |
|  | - з душем у всіх житлових кімнатах | 1 мешканець | 120 | 60 | 3,6 | 1,8 |
|  | - з загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах в кожній секції будинку | 1 мешканець | 140 | 80 | 4,2 | 2,4 |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 працівник в зміну | 15 | 7 |  |  |
|  | - пункт харчування, перукарні, пральні та інші орендарі враховуються додатково | 1 мешканець |  |  |  |  |
| 3 | Готелі та пансіонати з загальними ваннами та душем | 1 місце | 120 | 70 |  |  |
|  | - технологічне устаткування згідно паспортних даних |  |  |  |  |  |
| 4 | Поліклініки та амбулаторії: - медичний та обслуговуючий персонал | 1 хворий та 1 працюючий | 15 | 5,2 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 5 | Аптеки: - торговий зал та підсобні приміщення | 1 працюючий | 15 | 5 |  |  |
|  | - лабораторія підготовки ліків | 1 працюючий | 310 | 55 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
|  | - технологічне устаткування — згідно з паспортними даними |  |  |  |  |  |
| 6 | Пральні: - механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 | 25 |  |  |
|  | - немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 7 | Адміністративні будівлі, майстерні побутового обладнання, бібліотеки | 1 працюючий | 15 | 5 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 8 | Фотосалони: - обробка фотографій | 1 працюючий 1 місце | 15 60 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 9 | Офіси приватних підприємств на квартирах, які мають душ чи ванну | 1 працюючий | 120 | 70 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
|  | - пункт харчування | 1 умовне блюдо | 16 | 12,7 |  |  |
|  | - прання білизни рахується окремо |  |  |  |  |  |
| 10 | Дитячі ясла-садки: - з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 | 25 |  |  |
|  | - теж з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 100 | 28,5 |  |  |
|  | - вихователі няні, обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
|  | - додатково рахується харчоблок, пральня | 1 умовне блюдо | 16 | 12,7 |  |  |
|  | - додатково рахується басейн (літній, в забудові) |  |  |  |  |  |
| 11 | Підприємства громадського харчування: для приготування їжі: - що реалізується в обідньому залі | 1 умовна страва | 16 | 12,7 |  |  |
|  | - що продається додому | 1 умовна страва | 16 | 11,2 |  |  |
|  | - напівфабрикати | 1 кг | 7,7 | 3,1 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 12 | Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 250 | 65 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 5 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 13 | Промтоварні магазини - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 5 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 14 | Мініпекарні | 1 робоче місце | 200 | 100 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце | 120 | 33 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 16 | Приватний стоматкабінет | 1 крісло | 200 | 90 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 17 | Приватне кафе | 1 посадочне місце | 200 | 90 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 1 | 0,4 |  |  |
| 18 | Кінотеатри | 1 місце | 4 | 1,5 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 19 | Театри: - для глядачів | 1 місце | 10 | 5 |  |  |
|  | - для артистів | 1 артист | 40 | 25 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 20 | Стадіони і спортивні зали - для глядачів | 1 місце | 10 | 1 |  |  |
|  | - для фізкультурників з урахуванням прийому душу | 1 людина | 100 | 30 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 21 | Плавальні басейни - поповнення басейну | % від обсягу |  |  |  |  |
|  | - для відвідувачів з урахуванням прийому душу | 1 відвідувач | 100 | 60 |  |  |
|  | - для глядачів | 1 глядач | 3 | 1 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 22 | Лазні - для миття в мильній та полосканням в душових | 1 відвідувач | 180 | 120 |  |  |
|  | - душова кабіна | 1 відвідувач | 360 | 190 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 6 | 3 |  |  |
| 23 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств, клубах, будинках культури та театрах | 1 душова сітка | 500л/годину | 270л/годину |  |  |
| 24 | Кран в буфетах та закусочних | 1 кран | 150л/годину |  |  |  |
| 25 | Мийка (для підприємств громадського харчування з змішування) | 1 мийка | 500л/годину | 220л/годину |  |  |
| 26 | Унітаз з зливним бачком | 1 унітаз | 600 |  |  |  |
|  | - теж на вокзалі | 1 унітаз | 1000 |  |  |  |
|  | - зливні крани | 1 унітаз | 550 |  |  |  |
|  | - групова клозетна чаша (рахується згідно з фактичними даними) |  |  |  |  |  |
| 27 | Літні фонтанчики | 1 фонтан | 72л/годин |  |  |  |
| 28 | Мийка автотранспорту ручна мийка з шлангів, незалежно від місця стоянки: |  |  |  |  |  |
|  | - автобуси, тролейбуси | 1 а/машина | 500 | 250 |  |  |
|  | - легкові а/машини | 1 а/машина | 300 | 150 |  |  |
|  | - вантажні а /машини | 1 а/машина | 500 | 200 |  |  |
| 29 | Механізована мийка - автобусів, тролейбусів, вантажних а/машин | 1 а/машина | 1500 | 600 |  |  |
|  | - легкові а/машини | 1 а/машина | 1000 | 400 |  |  |
| 30 | Фонтани - з зворотною системою водопостачання | на 1% об'єму | 100 |  |  |  |
|  | - при прямому скиданні до каналізації згідно з пропускною здатністю трубопроводу який підводить воду при швидкості руху 2м/сек | на 1% об'єму | 100 |  |  |  |
| 31 | Ковзанки - перше заливання | 1 м2 | 50 |  |  |  |
|  | - кожне наступне | 1 м2 | 10 |  |  |  |
| 32 | Автомати, газ. води без врахування стаканомийки - з водяним охолодженням | 1 1 автомат | 100л/годин |  |  |  |
|  | - з неводяним охолодженням | 1 автомат | 25л/годин |  |  |  |
| 33 | Стаканомийка | 1 стакан | 50л/годину |  |  |  |
| 34 | Промивання, випробування та дезинфекція побудованих мереж | 100м3 будівлі | 10000 |  |  |  |
| 35 | Виготовлення будівельного розчину | 1 м3 | 300 |  |  |  |
| 36 | Утримання худоби - корова | на 1 голову | 80 |  |  |  |
|  | - молодняк великої рогатої худоби | на 1 голову | 30 |  |  |  |
|  | - кінь | на 1 голову | 80 |  |  |  |
|  | - свиня доросла | на 1 голову | 25 |  |  |  |
|  | - порося до 4-х місяців | на 1 голову | 15 |  |  |  |
| 37 | Витрати на поливання - сади та присадибні ділянки | л/м2 на добу | 6 |  |  |  |
|  | - квітники та газони | л/м2 на добу | 6 |  |  |  |
|  | - теплиці земляні зимні | л/м2 на добу | 15 |  |  |  |
|  | - теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений грунт | л/м2 на добу | 6 |  |  |  |
|  | - футбольне поле | л/м2 на добу | 0,5 |  |  |  |
|  | - трав’яне покриття | л/м2 на добу | 3 |  |  |  |

Примітки:

1.Норми витрат води, не зазначені в цьому додатку, визначаються на основі проектної документації і паспортів на обладнання.

2.Норми витрат води на одного працівника в адмінбудинку включають витрати води на відвідувачів.

3.Витрачання води в групових душових, на ножні ванни в побутових будинках та в приміщеннях промислових підприємств, на прання білизни в пральнях, приготування їжі на підприємствах загального харчування, а також на водолікувальні процедури в водолікарнях, що входять в склад лікарень, поліклінік та санаторіїв, враховуються окремо.

4.Витрати води технологічним обладнанням лікарняних установ приймаються у відповідності з вимогами технологічної частини проекту.

5.Період поливу становить 90 днів на сезон (з 15 квітня по 15 жовтня).

6.Кількість поливок - одна на добу.

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради	С.М. ЯРОШ