03.10.2014                                                                                             № 571

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету    Кременчуцької     міської     ради

Полтавської  області  від   08.08.2014 №  396

«Про затвердження тимчасових норм питного

водопостачання населення м. Кременчука»

Розглянувши звернення КП «Кременчукводоканал» № 23/6397 від 10.09.2014, КП «Теплоенерго» від 20.08.2014 № 1280 та                                          Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» від 20.08.2014 № 05-13-07-3/629, та з метою приведення тимчасових норм водопостачання в м. Кременчуці, затверджених рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 08.08.2014 № 396 у відповідність до норм витрат гарячої води на гаряче водопостачання житлових і громадських будівель та комунальних підприємств, затверджених  рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.02.2014 № 65, враховуючи лист Департаменту житлового-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації від 08.08.2014 № 03-06/1478 керуючись п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1.	Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 08.08.2014 № 396 «Про затвердження  тимчасових норм питного водопостачання населення м. Кременчука», виклавши додаток в новій редакції (додається).

2.	Оприлюднити рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медведовського В.В.

Перший заступник міського голови	 В.В. КАЛАШНИК

|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.10.2014 № 571 |
| --- | --- |

ласті

Тимчасові норми питного водопостачання

населення м. Кременчука

| № з/п | Споживачі | Розмірність | Норми витрат води л/добу |  | Норми витрат води м3/місяць |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальна (в т.ч. гарячої) | Гарячої води | Загальна (в т.ч. гарячої) | Гарячої води |
| 1 | Житлові будинки: - з водопроводом та каналізацією без ванн | 1 мешканець | 95 |  | 2,85 |  |
|  | - з водопроводом та каналізацією без та з газопостачанням | 1 мешканець | 120 |  | 3,6 |  |
|  | - з водопроводом, каналізацією, ваннами з місцевими водонагрівачами | 1 мешканець | 230 |  | 6,9 |  |
|  | - водокористувачами з водорозбірних колонок : - дворових | 1 мешканець | 150 |  | 4,5 |  |
|  | - вуличних | 1 мешканець | 50 |  | 1,5 |  |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням (ЦТП, ІТП) | 1 мешканець | 350 | 105 | 10,5 | 3,15 |
|  | Житлові будинки квартирного типу: - з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душем | 1 мешканець | 330 | 85 | 9,9 | 2,55 |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками, з сидячими ваннами, обладнаними душем | 1 мешканець | 335 | 90 | 10,05 | 2,7 |
|  | - висотою понад 12 поверхів з централізованим гарячим водопостачанням та підвищеними вимогами до їх благоустрою | 1 мешканець | 360 | 115 | 10,8 | 3,45 |
| 2 | Гуртожитки: - без душових | 1 мешканець | 60 |  | 1,8 |  |
|  | - з загальними душами | 1 мешканець | 100 | 50 | 3,0 | 1,5 |
|  | - з душем у всіх житлових кімнатах | 1 мешканець | 120 | 60 | 3,6 | 1,8 |
|  | - з загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах в кожній секції будинку | 1 мешканець | 140 | 80 | 4,2 | 2,4 |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 працівник в зміну | 15 | 7 |  |  |
|  | - пункт харчування, перукарні, пральні та інші орендарі враховуються додатково |  |  |  |  |  |
| 3 | Готелі та пансіонати з загальними ваннами та душем | 1 місце | 120 | 70 |  |  |
|  | - технологічне устаткування згідно паспортних даних |  |  |  |  |  |
| 4 | Поліклініки та амбулаторії: - медичний та обслуговуючий персонал | 1 хворий та 1 працюючий | 15 | 5,2 |  |  |
| 5 | Аптеки: - торговий зал та підсобні приміщення | 1 працюючий | 15 | 5 |  |  |
|  | - лабораторія підготовки ліків | 1 працюючий | 310 | 55 |  |  |
|  | - технологічне устаткування - згідно з паспортними даними |  |  |  |  |  |
| 6 | Пральні: - механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 | 25 |  |  |
|  | - немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 |  |  |
| 7 | Адміністративні будівлі, майстерні побутового обладнання, бібліотеки | 1 працюючий | 15 | 5 |  |  |
| 8 | Фотосалони: - обробка фотографій | 1 працюючий 1 місце | 15 60 | 7 |  |  |
| 9 | Офіси приватних підприємств на квартирах, які мають душ чи ванну | 1 працюючий | 120 | 70 |  |  |
|  | - пункт харчування | 1 умовна страва | 16 | 12,7 |  |  |
|  | - прання білизни рахується окремо |  |  |  |  |  |
| 10 | Дитячі ясла-садки: - з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 | 25 |  |  |
|  | - теж з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 100 | 28,5 |  |  |
|  | - вихователі няні, обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
|  | - додатково рахується харчоблок, пральня | 1 умовне блюдо | 16 | 12,7 |  |  |
|  | - додатково рахується басейн (літній, в забудові) |  |  |  |  |  |
| 11 | Підприємства громадського харчування: для приготування їжі: - що реалізується в обідньому залі | 1 умовна страва | 16 | 12,7 |  |  |
|  | - що продається додому | 1 умовна страва | 16 | 11,2 |  |  |
|  | - напівфабрикати | 1 кг | 7,7 | 3,1 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 12 | Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 250 | 65 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 5 |  |  |
| 13 | Промтоварні магазини - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 5 |  |  |
| 14 | Мініпекарні | 1 робоче місце | 200 | 100 |  |  |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце | 120 | 33 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 16 | Приватний стоматкабінет | 1 крісло | 200 | 90 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 17 | Приватне кафе | 1 посадочне місце | 200 | 90 |  |  |
| 18 | Кінотеатри | 1 місце | 4 | 1,5 |  |  |
| 19 | Театри: - для глядачів | 1 місце | 10 | 5 |  |  |
|  | - для артистів | 1 артист | 40 | 25 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 20 | Стадіони і спортивні зали - для глядачів | 1 місце | 10 | 1 |  |  |
|  | - для фізкультурників з урахуванням прийому душу | 1 людина | 100 | 30 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 21 | Плавальні басейни - поповнення басейну | % від обсягу | 10 |  |  |  |
|  | - для відвідувачів з урахуванням прийому душу | 1 відвідувач | 100 | 60 |  |  |
|  | - для глядачів | 1 глядач | 3 | 1 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 22 | Лазні - для миття в мильній та полосканням в душових | 1 відвідувач | 180 | 120 |  |  |
|  | - душова кабіна | 1 відвідувач | 360 | 190 |  |  |
|  | - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |  |  |
| 23 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств, клубах, будинках культури та театрах | 1 душова сітка | 500л/годину | 270л/годину |  |  |
| 24 | Кран в буфетах та закусочних | 1 кран | 150л/годину |  |  |  |
| 25 | Мийка (для підприємств громадського харчування з змішування) | 1 мийка | 500л/годину | 220л/годину |  |  |
| 26 | Унітаз з зливним бачком | 1 унітаз | 600 |  |  |  |
|  | - теж на вокзалі | 1 унітаз | 1000 |  |  |  |
|  | - зливні крани | 1 унітаз | 550 |  |  |  |
|  | - групова клозетна чаша (рахується згідно з фактичними даними) |  |  |  |  |  |
| 27 | Літні фонтанчики | 1 фонтан | 72л/годин |  |  |  |
| 28 | Мийка автотранспорту ручна мийка з шлангів, незалежно від місця стоянки: |  |  |  |  |  |
|  | - автобуси, тролейбуси | 1 а/машина | 500 | 250 |  |  |
|  | - легкові а/машини | 1 а/машина | 300 | 150 |  |  |
|  | - вантажні а /машини | 1 а/машина | 500 | 200 |  |  |
| 29 | Механізована мийка - автобусів, тролейбусів, вантажних а/машин | 1 а/машина | 1500 | 600 |  |  |
|  | - легкові а/машини | 1 а/машина | 1000 | 400 |  |  |
| 30 | Фонтани - з зворотною системою водопостачання | на 1% об'єму | 100 |  |  |  |
|  | - при прямому скиданні до каналізації згідно з пропускною здатністю трубопроводу який підводить воду при швидкості руху 2м/сек | на 1% об'єму | 100 |  |  |  |
| 31 | Ковзанки - перше заливання | 1 м2 | 50 |  |  |  |
|  | - кожне наступне | 1 м2 | 10 |  |  |  |
| 32 | Автомати, газ. води без врахування стаканомийки - з водяним охолодженням | 1 автомат | 100л/годин |  |  |  |
|  | - з неводяним охолодженням | 1 автомат | 25л/годин |  |  |  |
| 33 | Стаканомийка | 1 стакан | 50л/годину |  |  |  |
| 34 | Промивання, випробування та дезинфекція побудованих мереж | 100м3 будівлі | 10000 |  |  |  |
| 35 | Виготовлення будівельного розчину | 1 м3 | 300 |  |  |  |
| 36 | Утримання худоби - корова | на 1 голову | 80 |  |  |  |
|  | - молодняк великої рогатої худоби | на 1 голову | 30 |  |  |  |
|  | - кінь | на 1 голову | 80 |  |  |  |
|  | - свиня доросла | на 1 голову | 25 |  |  |  |
|  | - порося до 4-х місяців | на 1 голову | 15 |  |  |  |
| 37 | Витрати на поливання - сади та присадибні ділянки | л/м2 на добу | 6 |  |  |  |
|  | - квітники та газони | л/м2 на добу | 6 |  |  |  |
|  | - теплиці земляні зимні | л/м2 на добу | 15 |  |  |  |
|  | - теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений грунт | л/м2 на добу | 6 |  |  |  |
|  | - футбольне поле | л/м2 на добу | 0,5 |  |  |  |
|  | - трав’яне покриття | л/м2 на добу | 3 |  |  |  |

Примітки:

1. Норми витрат води, не зазначені в цьому додатку, визначаються на основі проектної документації і паспортів на обладнання.

2. Норми витрат води на одного працівника в адмінбудинку включають витрати води на відвідувачів.

3. Витрачання води в групових душових, на ножні ванни в побутових будинках та в приміщеннях промислових підприємств, на прання білизни в пральнях, приготування їжі на підприємствах загального харчування, а також на водолікувальні процедури в водолікарнях, що входять в склад лікарень, поліклінік та санаторіїв, враховуються окремо.

4.	Витрати води технологічним обладнанням лікарняних установ приймаються у відповідності з вимогами технологічної частини проекту.

5. Період поливу становить 90 днів на сезон (з 15 квітня по 15 жовтня).

6. Кількість поливок - одна на добу.

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                                 К.В. БУТЕНКО