05.12.2014                                                                                                     № 712

# Про  надання   згоди   на  безоплатну   передачу

# теплових мереж, які належать до комунальної

# власності територіальної  громади   міста

# Кременчука, з балансу  на  баланс

# Розглянувши звернення Кременчуцької гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області, дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області, 2-гої міської лікарні м. Кременчука та комунального підприємства «Теплоенерго»  щодо надання згоди на безоплатну передачу мереж теплопостачання, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу на баланс, керуючись Положенням про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, затвердженим рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області        від 26.03.2013 року, ст.ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Надати згоду на безоплатну передачу теплових мереж,  які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу комунального  підприємства «Теплоенерго» на баланс Кременчуцької гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області,    2-гої  міської  лікарні  м. Кременчука, згідно з додатками 1,2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Яроша С.М., начальника управління охорони здоров`я  виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області      Середу6М.В., начальника управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Москалика Г.Ф., директора комунального підприємства «Теплоенерго» Питулька Д.М., головного лікаря 2-гої міської лікарні   м. Кременчука Севастяна В.П., директора Кременчуцької гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області Шаповал О.А. та завідуючу  дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області Щіпець І.А.

Перший заступник

міського голови                                                                        В.В.КАЛАШНИК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

##### ПЕРЕЛІК

теплових мереж,  на які надається згода на безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Теплоенерго» на баланс Кременчуцької гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №  59 Кременчуцької міської ради Полтавської області,  2-гої міської лікарні м. Кременчука

| № п/п | Інвен-тарний номер | Наймену- вання об`єкта | Рік вводу | Дов- жи- на/ м | Первісна вартість, грн. | Сума нарахо-ваного зносу, грн. | Залиш- кова вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на баланс Кременчуцької гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1031755 | Теплові мережі квт. 94 | 1981 | 30,5 | 15952,00 | 1994,00 | 13958,00 |
| 2. | на баланс дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1031755/1 | Теплові мережі квт. 94 | 2014 | 22,5 | 11768,00 | 1471,00 | 10297,00 |
| 3. | на баланс 2-гої міської лікарні м. Кременчука |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 120071 | Теплові мережі квт. 74 | 1997 | 328,0 | 371972,00 | 248227,00 | 123745,00 |
| Всього: |  |  |  |  | 399692,00 | 251692,00 | 148000,00 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник Фонду міського майна

Кременчуцької міської ради                                                  П.В.ІВАЩЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Технічна характеристика

теплових мереж,  на які надається згода на безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Теплоенерго» на баланс Кременчуцької гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області, 2-гої міської лікарні м. Кременчука:

Квартал 94

1. Кременчуцькій гімназії № 6 Кременчуцької міської ради Полтавської області, яка розташована за адресою: м. Кременчук,                   вул. Д. Бідного, буд. 32:

тепломережа ц. о. 2d =89 мм, L= 30,5 п. м.  у 2-х трубному вимірі,

канали  збірні монолітні залізобетонні непрохідні КЛ 90-45,

труби стальні електрозварні ГОСТ 10705-80,

рік побудови – 1981рік,

глибина прокладання трубопроводів – 1,5м,

процент зносу труб – 80%,

залишковий термін служби – 1.

2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області, який розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Д. Бідного, буд. 26:

тепломережа ц. о. 2d =57 мм, L= 22,5 п. м.  у 2-х трубному вимірі,

канали збірні монолітні залізобетонні непрохідні КЛ 90-60,

труби стальні електрозварні ГОСТ 10705-80,

рік побудови – 2014 рік,

глибина прокладання трубопроводів – 1,5м,

процент зносу труб - 0%,

залишковий термін служби – 25 років.

ТК№3 (теплова камера) – розм. 3000*4200 мм; товщ. стінки 450мм; збірні монолітні залізобетонні;  2 засувки  d =80 мм; 2 засувки  d =50 мм;  конструкція перекриття – бетон.

Квартал 74

3. 2-гій міській лікарні м. Кременчука, яка розташована за адресою:      м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7:

тепломережа ц. о. L= 328,0 п. м. у 2-х трубному вимірі,

канали  збірні залізобетонні непрохідні : КЛ 90-60; КЛ 120-45; КЛ 120-60;      КЛ 150-45, труби стальні електрозварні ГОСТ 10705-80,

рік побудови – 1997 рік,

глибина прокладання трубопроводів – 1,5м,

процент зносу труб – 60%,

залишковий термін служби – 8,

ТК№11 (теплова камера)  – розм. 1500*1500мм; товщ. стінки 300 мм, бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =159 мм – 32,5м.,

ТК№10 (теплова камера)  – розм. 2400*2400мм., товщ. стінки 400мм бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =133 мм – 38,5м,                         2 засувки   d =100 мм,

тепломережа ц.о. 2d =108 мм – 3,0м,  2 засувки  d =100 мм;

ТК№12 (теплова камера)  – розм. 1500*1500мм, товщ. стінки 300мм, бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =108 мм – 20,0м;

ТК№13 (теплова камера)  – розм. 1500*1500мм, товщ. стінки 300мм, бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =45 мм – 6,0м,                             2 засувки  d =40 мм,

тепломережа ц. о. 2d =57 мм – 7,0м,  2 засувки  d = 50 мм,

тепломережа ц. о. 2d =76 мм – 11,0м,

ТК№14 (теплова камера) – розм. 1800*1500мм, товщ. стінки 300мм, бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =108 мм – 49,0м,

тепломережа ц. о. 2d =57 мм – 31,5м,  2 засувки  d =50 мм,

ТК№15 (теплова камера) – розм. 1500*1500мм., товщ. стінки 300мм, бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, 2 засувки d=50 мм;                                                                тепломережа ц. о. 2d =57 мм – 6,0м,

ТК№16 (теплова камера) – розм. 1800*1500мм, товщ. стінки 300мм, бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =108 мм – 73,0м,

тепломережа ц. о. 2d =76 мм – 33,0м,  2 засувки  d =80 мм,

ТК№17 (теплова камера) – розм. 1800*1500мм, товщ. стінки 300мм бетонні, конструкція перекриття – бетон ПО-1, тепломережа ц. о. 2d =108 мм – 17,5м.

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                          Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник Фонду міського майна

Кременчуцької міської ради                                                  П.В.ІВАЩЕНКО