Додаток 3					                                                до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                  Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2015-2016 років

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічне діагностування котла ТС-35 № 3 та неруйнуючий контроль каркаса котла | 24,8 | 30.07.2015 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 2. | Створити запас мазуту 191 т | 1 742,0 | 15.09.2015 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 3. | Технічний огляд та діагностування паропроводів реєстраційні №№ 2442, 2444 та 2460 | 6,8 | 15.09.2015 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 4. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється | - | - | ПАТ «Полтава-обленерго» | Керівник підприємства |
| _______________________________________________________________________________________________________________ Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від __________20____ № ______ Сторінка 7 з 14 |  |  |  |  |  |
|  | електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні Раківки |  |  |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

В.о.начальника управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                       І.В.МОСКАЛИК

_______________________________________________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від __________20____  № ______

Сторінка 8 з 14