ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області

АКТ
про списання багатоквартирного будинку № 16

по кварталу 278 з балансу КГЖЕП «Автозаводське»

| 18 січня 2019 року | м. Кременчук |
| --- | --- |

Комісія, створена згідно з Наказом КГЖЕП «Автозаводське»  від 08.01.2019 року за № 2,

у складі:

Голова комісії:

Директор КГЖЕП «Автозаводське» -  Кійло О.І.;

Члени комісії:

| Інспектор з основної діяльності КГЖЕП «Автозаводське» - Волкова М.Ю.; |  |  |
| --- | --- | --- |

Головний спеціаліст відділу приватизації та контролю за рухом комунального майна Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області -         Радченко Д.В.;

Інспектор з інвентаризації нерухомого майна КП «Квартирне управління» -  Віробян Л.А.;

Технічний директор ТОВ  «Житлорембудсервіс» -  Мартиненко В.М.;

Начальник відділу розвитку житлового фонду управління житлової політики Департаменту ЖКГ  - Ісхакова М.І.;

Уповноважена особа з числа співвласників багатоквартирного будинку № 16 по кварталу 278 (голова правління ОСББ «278-16») -  Дука В.І.;

Уповноважена особа з числа співвласників багатоквартирного будинку № 16 по кварталу 278  -  Шейко О.О.;

Уповноважена особа з числа співвласників багатоквартирного будинку № 16 по кварталу 278  -  Палун В.А.;

склали цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою:

Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд. № 16 з балансу КГЖЕП «Авто -

заводське», код ЄДРПОУ 25165297.

Характеристика багатоквартирного будинку

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію – 2005

Матеріали стін – цегла

Матеріали покрівлі – руберойд; площа 1101 кв. м

Група капітальності – ІІ

Кількість поверхів – 9

2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрів

Загальна площа будинку – 6969,7

Житлова площа квартир – 3610,3

Загальна площа квартир –  6244,7

Загальна площа нежитлових приміщень –  0

Загальна площа допоміжних приміщень – 725,0

у тому числі:

сходові клітки –

вестибюлі –

позаквартирні коридори –

колясочні –

комори –

сміттєкамери –

горища –

підвали –

шахти і машинні відділення ліфтів – 3

інші технічні приміщення –

Кількість квартир у будинку – 106

у тому числі:

приватної форми власності -

державної форми власності -

комунальної форми власності -

Кількість нежитлових приміщень у будинку - 0

Кількість сходових кліток – 3

3. Облаштування багатоквартирного будинку

Облаштовано:

централізованим постачанням холодної води 106 квартир/нежитлових приміщень,

водовідведенням 106 квартир/нежитлових приміщень,

централізованим опаленням/автономним теплопостачанням 106 квартир/нежитлових приміщень,

індивідуальним  (поквартирним)  теплопостачанням (опаленням та/або  гарячим                            водопостачанням) 106 квартир/нежитлових приміщень,

централізованим/автономним гарячим водопостачанням 106 квартир/нежитлових приміщень,

електроосвітленням 106 квартир/нежитлових приміщень,

газопостачанням 106 квартир/нежитлових приміщень,

стаціонарними електроплитами 0 квартир,

газовими плитами 106 квартир,

ліфтами 3 одиниць,

сміттєпроводами 0 одиниць,

замково-переговорними пристроями 3 під’їзди.

4. Вартість активів

Первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) інвентарний           № 10350047–  20459875,39грн.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з     балансу) станом на 01.01.2019 року становить – 13705093,53 грн.

Залишкова вартість багатоквартирного будинку – 6754781,86 грн.

5. Інші відомості про багатоквартирний будинок

Елементи благоустрою на прибудинковій території:

- Лавочки (3шт);

- Урни (3шт);

- Майданчик для сушки білизни (1 шт);

- Килимовибивалка (1шт);

- Дитячий майданчикз наступними елементами:(пісочниця – 1шт;гімнастична драбина - 1шт; гірка – 1шт; карусель - 1шт; лавочки – 2 шт; гойдалка – 1 шт).

На момент списання багатоквартирного будинку за адресою: квартал 278, буд. № 16 комісією було зафіксовано наступні порушення правил утримання жилих будинків та прибудинкової території (згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 року):

- Відсутні світильники: 1 під’їзд – 3 поверх; 2 під’їзд – 3,6,8,9 поверхи; 3 під’їзд – 6,7,8 поверхи.

- Не робочі світильники: входи в підвали 1,2,3 під’їзди;

- Немає ущільнення каналізаційних труб в підвалі будинку;

- Відсутнє освітлення біля входів у машинне ліфтове приміщення у 1,2,3 під’їздах;

- Відсутня ізоляція на трубопроводі гарячої води на техповерсі будинку;

- Засувка на вводі холодної води не придатна для експлуатації;

- Пластикова корозія трубопроводу вводу холодного водопостачання;

- Часткова пластикова корозія трубопроводів холодного та гарячого  водопостачання;

- Відсутнє маркування гарячої води та опалення;

- Відсутнє маркування трубопроводів у тепловому вузлі;

- В тепловузлі  частково відсутня ізоляція трубопроводів;

- В тепловому вузлі поламаний манометр на трубопроводі на вводі та на  зворотному трубопроводі відсутній манометр;

- Сторонній шум нижнього циркуляційного насоса;

- Поновити ізоляцію теплообмінників;

- Легку покрівлю над козирками балконів кв. 32 та кв. 35;

- Закріпити оцинковану покрівлю на даху будинку, так як у вітряну погоду спричиняється гуркіт і в квартирах дев’ятих поверхів порушується спокій мешканців;

- Закріпити громовідвід  до основного контуру над під’їздами  № 2 і 3;

- В підвалі першого під’їзду замінити каналізаційні муфти;

- Відсутній регулятор тиску води;

- Відсутній регулятор температури води на бойлері;

- У 3 під’їзді труба опалення меншого діаметру ніж на вводі.

На співвласників багатоквартирного будинку № 16 по кварталу 278 покладаються зобов’язання щодо належного утримання прибудинкової та прилеглої території згідно з рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27.04.2010 року «Про затвердження правил благоустрою м. Кременчука».

6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:

- інвентарна справа на житловий будинок.

7. Документи, які не було передано у зв’язку з відсутністю:

- робочий проект внутрішньо будинкових мереж централізованої подачі холодної

тагарячої води, водовідведення та централізованого опалення;

- робочий проект внутрішньо будинкових мереж електропостачання;

- технічний паспорт на житловий будинок та прибудинкову територію;

- інші документи передбачені чинним законодавством.

Голова комісії:

Директор КГЖЕП «Автозаводське» ______________________________________Кійло О.І.

Члени комісії:

| Інспектор з основної діяльності КГЖЕП «Автозаводське» ____________________________________________ Волкова М.Ю. |  |  |
| --- | --- | --- |

Головний спеціаліст відділу приватизації та контролю

за рухом комунального майна Управління міського майна

Кременчуцької міської ради Полтавської області ________________________Радченко Д.В.

Інспектор з інвентаризації нерухомого майна

КП «Квартирне управління» __________________________________________Віробян Л.А.

Технічний директор ТОВ  «Житлорембудсервіс» _____________________ Мартиненко В.М.

Начальник відділу розвитку житлового фонду

управління житлової політики Департаменту ЖКГ  _______________________Ісхакова М.І.

Уповноважена особа з числа співвласників

багатоквартирного будинку № 16 по Кварталу 278

(голова правління ОСББ «278-16») ________________________________________ Дука В.І.

Уповноважена особа з числа співвласників

багатоквартирного будинку № 16 по Кварталу 278 ________________________ Шейко О.О.

Уповноважена особа з числа співвласників

багатоквартирного будинку № 16 по Кварталу 278 _________________________ Палун В.А.

ПОГОДЖЕНО

Директор

_________________________ О.І. Кійло

__________________________ 2019 рік

КГЖЕП «Автозаводське»,

код ЄДРПОУ 25165297

М.П.