**Про затвердження норм витрат**

**гарячої води на гаряче водопостачання**

**житлових і громадських будівель та**

**комунальних підприємств**

Розглянувши звернення комунального підприємства «Теплоенерго» щодо затвердження норм витрат гарячої води на гаряче водопостачання, керуючись КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 14 грудня 1993 р., ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

**вирішив:**

1. Затвердити норми витрат гарячої води при температурі 55°С на гаряче водопостачання житлових і громадських будівель та комунальних підприємств, що обслуговує комунальне підприємство «Теплоенерго» згідно з додатком (додається).

2. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 30.05.2005р. № 477 «Про затвердження норми споживання на підігрів води» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медведовського В.В.

**Міський голова О.М. БАБАЄВ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

Сторінка 1 з 6

**Додаток**

**до рішення виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області**

**Норми витрат гарячої води при температурі**

**55°С на гаряче водопостачання житлових і**

**громадських будівель та комунальних підприємств,**

**що обслуговує комунальне підприємство «Теплоенерго»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Споживачі | Розмірність | Норми витрати гарячої води при температурі 55°С, л/добу |
| 1 | Житлові будинки квартирного типу:  - з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душем | 1 мешканець | 85 |
| - з сидячими ваннами, обладнаними душем | 1 мешканець | 90 |
| - з ваннами, довжиною від 1500 до 1700 мм, обладнаними душем | 1 мешканець | 105 |
| - висотою понад 12 поверхів з централізованим гарячим водопостачанням та підвищеними вимогами до їх благоустрою | 1 мешканець | 115 |
| 2 | Гуртожитки:  з загальними душовими | 1 мешканець | 50 |
| з душем у всіх житлових кімнатах | 1 мешканець | 60 |
| з загальними кухнями та блоками душових на поверхах, при житлових кімнатах в кожній секції будинку | 1 мешканець | 80 |
| 3 | Готелі, пансіонати та мотелі загальними ваннами та душем | 1 місце | 70 |
| 4 | Готелі та пансіонати з душем в усіх окремих номерах | 1 місце | 140 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

Сторінка 2 з 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Готелі з ваннами в окремих номерах, при відсотках від загальної кількості номерів, % |  |  |
| - до 25 | 1 місце | 100 |
| - до 75 | 1 місце | 150 |
| - до 100 | 1 місце | 180 |
| 6 | Лікарні:  - з загальними ваннами та душем | 1 ліжко | 75 |
| - з санітарними вузлами, наближеними до палатних | 1 ліжко | 90 |
| - інфекційні | 1 ліжко | 250 |
| - з водогрязелікуванням | 1 ліжко | 300 |
| 7 | Санаторії та будинки відпочинку:  - з ваннами при всіх кімнатах | 1 ліжко | 120 |
| - з душовими при всіх житлових кімнатах | 1 ліжко | 75 |
| 8 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 5,2 |
| 9 | Дитячі ясла-садки  з денним перебуванням дітей:  - з їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | 1 дитина | 11,5 |
| - з їдальнями, що працюють на сировині, та пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 25 |
| з цілодобовим перебуванням дітей:  - з їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | 1 дитина | 21,4 |
| - з їдальнями, що працюють на сировині, та пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 28,5 |
| 10 | Табори відпочинку дітей (у тому числі з перебуванням дітей цілий рік):  - з їдальнями, що працюють на сировині, та пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 місце | 40 |
| - з їдальнями, що працюють на напівфабрикатах, та пранням білизни в централізованих пральнях | 1 місце | 30 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

Сторінка 3 з 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 5 |
| 12 | Учбові заклади (у тому числі вищі та середні спеціальні) з душовими при гімнастичних залах та буфетами, що реалізують готову продукцію | 1 учень та 1 викладач | 6 |
| 13 | Лабораторії вищих та середніх спеціальних учбових закладів | 1 прилад в зміну | 112 |
| 14 | Загальноосвітні школи:  - з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | 1 учень та 1 викладач | 3 |
| - те ж саме, з подовженим днем | 1 учень та 1 викладач | 3,4 |
| 15 | Професійно-технічні училища з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 учень та 1 викладач | 8 |
| 16 | Школи-інтернати з приміщеннями:  - учбовими (з душовими при гімнастичних залах) | 1 учень та 1 викладач | 2,7 |
| - спальними | 1 місце | З0 |
| 17 | Науково-дослідні інститути та лабораторії:  - хімічного профілю | 1 працюючий | 60 |
| - біологічного профілю | 1 працюючий | 55 |
| - фізичного профілю | 1 працюючий | 15 |
| - природознавчих наук | 1 працюючий | 5 |
| 18 | Аптеки:  - торговий зал та підсобні приміщення | 1 працюючий | 5 |
| - лабораторія підготовки ліків | 1 працюючий | 55 |
| 19 | Магазини:  - продовольчі | 1 працюючий в зміну | 65 |
| - промтоварні | 1 працюючий в зміну | 5 |
| 20 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 33 |
| 21 | Кінотеатри | 1 місце | 1,5 |
| 22 | Клуби | 1 місце | 2,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

Сторінка 4 з 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Театри:  - для глядачів | 1 місце | 5 |
| - для акторів | 1 актор | 25 |
| 24 | Стадіони та спортзали:  - для глядачів | 1 місце | 1 |
| - для фізкультурників (з урахуванням прийому душу) | 1 фізкультур-ник | 30 |
| 25 | Плавальні басейни:  - для глядачів | 1 місце | 1 |
| - для спортсменів (з урахуванням прийому душу) | 1 спортсмен | 60 |
| 26 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка в зміну | 270 |
| 27 | Цехи з тепловиділенням понад 84 кДж на 1м3/год | 1 чол. в зміну | 24 |
| 28 | Інші цехи | 1 чол. в зміну | 11 |
| 29 | Пральні:  - механізовані | 1 кг сухої білизни | 25 |
| - немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 15 |
| З0 | Гаражі при ручному митті машин: |  |  |
| - легкових | 1 машина | 150-200 |
| - вантажних | 1 машина | 200-300 |
| - автобусів | 1 машина | 250-350 |
| 31 | Підприємства громадського харчування:  для приготування їжі:  - що реалізується в обідньому залі | 1 умовна страва | 12,7 |
| - що продається додому | 1 умовна страва | 11,2 |
| для приготування напівфабрикатів:  - м'ясних | 1 умовна страва | 3100 |
| - рибних | 1 умовна страва | 700 |
| - овочевих | 1 умовна страва | 800 |
| - кулінарних | 1 умовна страва | 1200 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

Сторінка 5 з 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Лазні:  - для миття в мильній з тазами на лавках та обполіскуванням в душових | 1 відвідувач | 120 |
| - те ж саме, з прийомом оздоровчих процедур та обполіскуванням з душових | 1 відвідувач | 190 |
| - душова кабіна | 1 відвідувач | 240 |
| - ванна кабіна | 1 відвідувач | 360 |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Р.В.ШАПОВАЛОВ**

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради С.М.ЯРОШ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

Сторінка 6 з 6