ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

# ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ енергоменеджменту та енергетики

площа Перемоги, 2, м.Кременчук, 39600, тел. (0536) 74 38 64

E-mail: energy@kremen.gov.ua

_________________№________________	                   На № _____________від______________

Секретарю міської ради

Гриценку Ю.В.

Висновок щодо доцільності залучення

кредиту від ЄБРР для реалізації проекту

«Підвищення енергоефективності

громадських будівель у м. Кременчук»

Зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері м. Кременчука розглядається, як шлях до скорочення фінансових витрат на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами, збільшення доходів місцевого бюджету та перенаправлення їх на реалізацію соціальних програм.

Підвищення енергоефективності та енергозбереження є стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери міста Кременчук. Місто стало підписантом Угоди мерів. Розроблений та затверджений Кременчуцькою міською радою та Європейською комісією План дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року передбачає низку заходів для зменшення енергоспоживання в бюджетній сфері та зменшення викидів СО2 в навколишнє середовище близько 32 тис.тонн на рік.

Спільний з Європейським банком реконструкції та розвитку Проект «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» (далі – Проект) допоможе зробити значний крок вперед на шляху зменшення енерговитрат за рахунок впровадження енергоефективних заходів у бюджетних закладах міста Кременчук.

В Проект було відібрано 66 будівель закладів освіти та охорони здоров’я міста Кременчука. У процесі відбору особлива увага приділялась визначенню фактичного питомого споживання теплової енергії на потреби опалення та вентиляції. Це дозволило обрати об’єкти, для яких впровадження енергоефективних заходів надасть найбільший результат з енергозбереження. Також значна увага приділена будівлям, для яких реконструкція та реалізація енергоефективних заходів є високо пріоритетними через поганий стан будівель, неефективне технічне обслуговування інженерних мереж та обладнання.

У кінцевому рахунку перевага надавалася будівлям, для яких впровадження заходів водночас призведе до соціальних покращень, а також до економічної вигоди.

1. Зміст Проекту:

Загальною метою цього Проекту є впровадження заходів з енергозбереження, спрямованих на зменшення споживання енергії, витрат на експлуатацію та технічне обслуговування, а також на скорочення викидів СО2.

Для впровадження Проекту в місті Кременчуці відібрано 22 школи, 38 дитячих навчальних закладів, 5 закладів охорони здоров’я та Будинок дитячої та юнацької творчості, в яких необхідно реалізувати ряд енергоефективних заходів.

2. Цілі Проекту:

Ключове завдання Проекту - скоротити споживання паливно-енергетичних ресурсів для потреб забезпечення їх функціонування, забезпечити якісні умови перебування відвідувачів у громадських будівлях та скоротити видатки з міського бюджету на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів. Досягнення необхідних показників економі паливно-енергетичних ресурсів можливо лише у разі виконання комплексної термомодернізації будівель та модернізації інженерних мереж із використанням сучасного енергоефективного обладнання та матеріалів і заходи з дуже швидкою окупністю.

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей:

3.1 Здійснити комплексу термомодернізацію 32 громадських будівель. Необхідно зробити утеплення в основному зовнішніх конструкцій будівель, які перебувають у відносно хорошому стані, для зменшення втрат тепла через зовнішній контур (стіни, дах, вікна тощо) будівлі. Очікується помірна окупність за рахунок енергозбереження.

3.2 Здійснити часткову термомодернізацію 34 громадських будівель. Виконати заходи з регулювання та розподілу тепла переважно в середині будівлі. Очікується короткий термін окупністю за рахунок енергозбереження.

3.3 Виконати заходи з пакету «Благоустрій». До нього віднесені додаткові неенергоефективні заходи: ремонт (або реконструкція) дощової стокової каналізаційної системи; ремонт простору навколо будівлі (гідроізоляція); армування фундаментів і стін; ремонт каналізаційних систем; косметичний та технічний ремонт приміщень (туалети, коридори, під'їзди тощо); ремонт кухонної вентиляції.

4. Очікувані результати Проекту:

Впровадження Проекту з залученням інвестицій від Європейського банку реконструкції та розвитку призведе до:

- скорочення енергоспоживання до 50% в школах, дитячих навчальних закладах, закладах охорони здоров’я ;

- зменшення споживання енергії - близько 20 000 МВт-год на рік;

- зменшення видатків на енергоносії та комунальні послуги з міського бюджету;

- збільшення терміну експлуатації громадських будівель;

- покращення комфорту, стану здоров'я та продуктивності користувачів;

- зменшення викидів CO2 - близько 5330 тонн на рік.

На підставі запропонованого консультантами техніко-економічного обґрунтування відібрано 32 будівлі бюджетної сфери для глибокого відновлення, після виконання якого споживання енергоресурсів скоротиться на 26% та 34 будівлі бюджетної сфери для реалізації коротко- та середньострокових енергоефективних заходів, після виконання яких споживання енергоресурсів скоротиться на 65%.

5. Вплив Проекту на економічний і соціальний розвиток міста Кременчука:

5.1. Економічний ефект:

За результатами впровадження енергоефективних заходів очікується зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, що забезпечить зменшення витрат міського бюджету на їх оплату на суму від 22 млн.грн на рік. Починаючи з четвертого року розрахункового періоду Проекту, ця сума перевищуватиме витрати міста на обслуговування кредиту. Також відбудеться оновлення технічного стану будівель та їх теплозахисних характеристик, зниження ризику виникнення аварійних ситуацій при експлуатації інженерних мереж. Участь міста у Проекті демонструє готовність міста до співпраці в напрямку спільної реалізації енергоефективних проектів та залучення інвестицій.

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

Після впровадження Проекту відбудеться покращення комфортного перебування відвідувачів запропонованих об’єктів, буде забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм. Також поліпшиться екологічний стан у місті за рахунок зменшення викидів парникових газів (очікуване зменшення викидів СО2 становить 5330 тонн на рік) та мінімізація антропогенного чинника.

6. Загальна інвестиційна вартість Проекту: 10,0 млн. євро.

7. Термін реалізації Проекту: 13 років.

8. Джерела фінансування Проекту:

8.1. Кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку – 6,0 млн. євро.

8.2 Кредит від Фонду чистих технологій – 1,5 млн. євро.

8.3. Грант від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР – 1,5 млн. євро.

8.4 Міський бюджет – 1,0 млн. євро.

9. Джерела повернення кредиту:

Перші три роки - за рахунок місцевого бюджету. Починаючи з четвертого року розрахункового періоду - за рахунок отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів після впровадження енергоефективних заходів.

За оцінкою спеціалістів відділу енергоменеджменту та енергетики та управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області заощадження витрат на оплату енергоресурсів становить 22,139 млн.грн в рік – із розрахунку діючих тарифів на 01.12.2017 рік;        32,528 млн.грн в рік – виходячи із прогнозованого підвищення тарифів на теплову енергію.

10. Термін окупності та ризики:

Термін окупності за базовими розрахунками складає 8,9 років.

Для реалізації тривалого та складного Проекту потрібно враховувати нестабільний сучасний ринок підрядників з будівельно-монтажних робіт. Також, на сьогодні не сформовано ринок ЕСКО-компаній, які могли б запропоновувати місту тривалі зобов’язання.

Понадпрогнозоване підвищення курсу євро до гривні суттєво не вплине на очікуваний економічний ефект, оскільки він призведе до підвищення діючих тарифів на енергоносії.

Начальник відділу

енергоменеджменту та енергетики	Т.Д.АНДРІЄВСЬКА

Начальник управління економіки		М.В.ЗДОЙМА

ПОГОДЖЕНО					ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови			Перший заступник

міського голови

___________В.В.Декусар			___________В.М.Пелипенко

«____»_____________2017			«____»_____________2017