## додаток2
Додаток 2 до проєкту рішення міської ради від ___________2020 року
Додаток 2 до Програми
Комплектуючі матеріали для заміни аварійних ділянок мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на 2020-2021 рр.
№ п/п | Найменування матеріалів | Од. вимірювання | Кількість | Ціна з ПДВ (грн.) | Всього (грн.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2020 рік
41 | Емаль ПФ-115 зелена | кг | 1575 | 60.73 | 95649.75
42 | Цемент ПЦ ІІ/БШ-400 | т | 29 | 3544.73 | 102797.17
43 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | кг | 3220 | 87.12 | 280526.4
44 | Фланці плоскі стальні, діаметр 50 | шт | 123 | 283.54 | 34875.42
45 | Фланці плоскі стальні, діаметр 65 | шт | 7 | 195.84 | 1370.88
46 | Фланці плоскі стальні, діаметр 80 | шт | 105 | 406.68 | 42701.4
47 | Фланці плоскі стальні, діаметр 100 | шт | 91 | 537.44 | 48907.04
48 | Фланці плоскі стальні, діаметр 150 | шт | 35 | 878.7 | 30754.5
49 | Фланці плоскі стальні, діаметр 200 | шт | 21 | 544.32 | 11430.72
50 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 368 | 116.86 | 43004.48
51 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 158 | 179.22 | 28316.76
52 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 280 | 200.1 | 56028
53 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 333 | 304.5 | 101398.5
54 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 175 | 873.48 | 152859
55 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 10 мм | шт | 35 | 2231.42 | 78099.7
56 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм | шт | 7 | 1628.17 | 11397.19
57 | Швеллер 16 | м | 14 | 440.3 | 6164.2
58 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П 15-8/2 | шт | 21 | 1790 | 37590
59 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П 11-8/2 | шт | 88 | 1340 | 117920
60 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П 8-8/2 | шт | 70 | 875 | 61250
61 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П5-8/2 | шт | 63 | 517 | 32571
62 | Алюхолст | м² | 12250 | 76.86 | 941535
63 | Дріт в’язальний, ф 1.2, ГОСТ 6323-79 | кг | 420 | 66 | 27720
64 | Вата мінеральна NEMAN | м² | 14840 | 31.87 | 472950.8
65 | Пісок природний, збагачений | т | 105 | 123 | 12915
66 | Фланці для ПП труб, діяаметр 63 мм. | шт | 40 | 500 | 20000
67 | Фланці для ПП труб, діяаметр 90 мм. | шт | 30 | 700 | 21000
68 | Фланці для ПП труб, діяаметр 110 мм. | шт | 30 | 960 | 28800
69 | Фланці для ПП труб, діяаметр 140 мм. | шт | 20 | 2040 | 40800
70 | Фланці для ПП труб, діяаметр 160 мм. | шт | 20 | 3240 | 64800
71 | Фланці для ПП труб, діяаметр 200 мм. | шт | 10 | 4560 | 45600
72 | Фланці для ПП труб, діяаметр 180 мм. | шт | 10 | 6417.78 | 64177.8
73 | Цегла М100 рядова червона | шт | 10000 | 5 | 50000
74 | Електроди, діаметр 3 мм | кг | 200 | 92 | 18400
75 | Болт М16 х100 | кг | 192.6 | 109.73 | 21133.998
76 | Гайка М16 | кг | 37.61 | 88.8 | 3339.768
77 | Болт М18 х100 | кг | 75.72 | 116.26 | 8803.2072
78 | Гайка М18 | кг | 15.98 | 103.5 | 1653.93
79 | Пароніт | кг | 500 | 96.05 | 48025
80 | Техпластина | кг | 500 | 47.52 | 23760
ВСЬОГО за 2020 рік |  |  |  |  | 3291026.6132
2021 рік
1 | Емаль ПФ-115 зелена | кг | 1800 | 60.73 | 109314
2 | Цемент ПЦ ІІ/БШ-400 | т | 33 | 3544.75 | 116976.75
3 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | кг | 3680 | 87.12 | 320601.6
4 | Фланці плоскі стальні, діаметр 50 | шт | 140 | 283.54 | 39695.6
5 | Фланці плоскі стальні, діаметр 65 | шт | 8 | 195.84 | 1566.72
6 | Фланці плоскі стальні, діаметр 80 | шт | 120 | 406.68 | 48801.6
7 | Фланці плоскі стальні, діаметр 100 | шт | 104 | 537.44 | 55893.76
8 | Фланці плоскі стальні, діаметр 150 | шт | 40 | 878.7 | 35148
9 | Фланці плоскі стальні, діаметр 200 | шт | 24 | 544.32 | 13063.68
10 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 420 | 116.86 | 49081.2
11 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 180 | 179.22 | 32259.6
12 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 320 | 200.1 | 64032
13 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 380 | 304.5 | 115710
14 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 200 | 873.8 | 174760
15 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 10 мм | шт | 40 | 2231.42 | 89256.8
16 | Відводи сталеві зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм | шт | 8 | 1628.17 | 13025.36
17 | Швеллер 16 | м | 16 | 440.3 | 7044.8
18 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П 15-8/2 | шт | 24 | 1790 | 42960
19 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П 11-8/2 | шт | 100 | 1340 | 134000
20 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П 8-8/2 | шт | 80 | 875 | 70000
21 | Плита перекриття каналів, лотків і теплотрас, П5-8/2 | шт | 72 | 517 | 37224
22 | Алюхолст | м² | 14000 | 76.86 | 1076040
23 | Дріт в’язальний, ф 1.2, ГОСТ 6323-79 | кг | 480 | 66 | 31680
24 | Вата мінеральна NEMAN | м² | 16960 | 31.87 | 540515.2
25 | Пісок природний, збагачений | т | 120 | 123 | 14760
26 | Фланці для ПП труб, діяаметр 63 мм. | шт | 40 | 500 | 20000
27 | Фланці для ПП труб, діяаметр 90 мм. | шт | 30 | 700 | 21000
28 | Фланці для ПП труб, діяаметр 110 мм. | шт | 30 | 960 | 28800
29 | Фланці для ПП труб, діяаметр 140 мм. | шт | 20 | 2040 | 40800
30 | Фланці для ПП труб, діяаметр 160 мм. | шт | 20 | 3240 | 64800
31 | Фланці для ПП труб, діяаметр 200 мм. | шт | 10 | 4560 | 45600
32 | Фланці для ПП труб, діяаметр 180 мм. | шт | 10 | 6417.38 | 64173.8
33 | Цегла М100 рядова червона | шт | 10000 | 5 | 50000
34 | Електроди, діаметр 3 мм | кг | 200 | 92 | 18400
35 | Болт М16 х100 | кг | 192.6 | 109.73 | 21133.998
36 | Гайка М16 | кг | 37.61 | 88.5 | 3328.485
37 | Болт М18 х100 | кг | 75.72 | 116.26 | 8803.2072
38 | Гайка М18 | кг | 15.98 | 103.5 | 1653.93
39 | Пароніт | кг | 500 | 96.05 | 48025
40 | Техпластина | кг | 500 | 47.52 | 23760
ВСЬОГО за 2021 рік |  |  |  |  | 3693689.0902
РАЗОМ за 2020- 2021 рік |  |  |  |  | 6984715.7034
Директор КП "Теплоенерго" |  |  |  | В. ОДНОШЕВНИЙ