Додаток до Програми

енергозбереження та енергоефективності

Кременчуцької міської територіальної

громади на 2022-2024 роки

План заходів Програми енергозбереження та енергоефективності

Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| Найменування заходу | Місце впровадження або виконавці | 2022 рік |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Джерела фінансування (1-місцевий бюджет; 2-власні кошти; 3-кредити, гранти, позики, тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к-сть | грн | к-сть | грн | к-сть | грн |  |
| Енергоменеджмент та енергомоніторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення моніторингу споживання енергоносіїв та контролю за ефективністю їх використання в бюджетній сфері | Відділ енергоменеджменту та енергетики | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| Удосконалення муніципальної системи енергетичного менеджменту | Відділ енергоменеджменту та енергетики | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| Стимулювання та популяризація впровадження енергоефективних заходів населенням та ОСББ | Відділ енергоменеджменту та енергетики, Департамент ЖКГ | - | - | - | - | - | - | ДУ «Фонд енергоефективності» |
| Департамент освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення автономної модульної теплогенераторної, шт. | ЗДО №24, ЗЗСО №3 | 2 | 1800,00 | - | - | - | - | 1 |
| Встановлення приладу обліку теплової енергії, шт. | ЗДО №10 | 1 | 60,00 | - | - | - | - | 1 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням, шт. | ЗДО №48, ЗДО №73, ЗДО №82, Початкова школа №15 | 1 | 400,00 | 2 | 800,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| Організація автономного забезпечення гарячою водою, шт. | ЗДО №60 | 1 | 100,00 | - | - | - | - | 1 |
| Заміна сталевих труб гарячого водопостачання, непридатних для подальшої експлуатації, на поліпропіленові та їх теплова ізоляція в підвальному приміщенні, п/м | ЗДО №1, ЗДО №10, ЗДО №60, ЗДО №82 | 1200 | 301,00 | - | - | - | - | 1 |
| Встановлення лічильників холодної води, шт. | ЗЗСО №30 | 1 | 60,00 | - | - | - | - | 1 |
| Всього: |  |  | 2721,00 |  | 800,00 |  | 400,00 | 3921,00 |
| Департамент охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КНМП "Кременчуцька районна лікарня", КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" , КНМП "Кременчуцький міський стоматологічний центр", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня", КМП "Лікарня Придніпровська" | 610 | 34,3 | 604 | 33,9 | 596 | 33,5 | 1, 2 |
| Заміна світильників на світлодіодні, шт. | КНМП "Кременчуцька районна лікарня", КНМП "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" , КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня", КНМП " ЦПМСД № 2" | 150 | 35 | 158 | 43,5 | 153 | 39,7 | 1,2 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. | КНМП "Кременчуцька районна лікарня", КНМП "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" , КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня", КНМП "ЦПМСД №3", КНМП " ЦПМСД № 2" | 178 | 1450 | 121 | 954 | 120 | 1278 | 1, 2 |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені, шт. | КНМП "Кременчуцька районна лікарня", КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня" | 10 | 113,4 | 11 | 119,8 | 9 | 100,6 | 1, 2 |
| Заміна радіаторів системи опалення, шт. | КНМП "Кременчуцька районна лікарня", КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня", КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | 219 | 332,2 | 856 | 667,8 | 95 | 194,4 | 1, 2 |
| Утеплення трубопроводів системи опалення, п/м | КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня", КНМП " ЦПМСД № 2", КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | 270 | 54 | 11388,7 | 430,8 | 222 | 44,4 | 1,2 |
| Заміна трубопроводів системи опалення, п/м | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | 11234,7 | 554 | - | - | - | - | 1 |
| Промивка, балансування опалювальної системи | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | 11234,7 | 380 | - | - | - | - | 1 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням, шт. | КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", КНМП "Кременчуцький міський стоматологічний центр" | 3 | 1280,00 | 2 | 800,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| Встановлення приладу обліку теплової енергії, шт. | КНМП "ЦПМСД №3" | 1 | 50,00 | - | - | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² | КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня" | 5231 | 12126,2 | 1320 | 2640 | 1000 | 2000 | 1, 2 |
| Заміна (ремонт) покрівлі з утепленням, м² | КНМП "Кременчуцька районна лікарня", КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня" | 1114 | 2750,00 | 4677 | 1115,90 | 50 | 75,00 | 1 |
| Ремонт та утеплення плит перекриття підвалу, м² | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | - | - | - | - | 4477 | 260,00 | 1 |
| Встановлення автоматичних. доводчиків на вхідні двері, шт. | КНМП "Кременчуцька районна лікарня" | 7 | 10,50 | 3 | 4,5 | - | - | 1, 2 |
| Встановлення датчиків освітленості та датчиків руху на освітлювальні прилади, шт. | КНМП " Кременчуцька міська дитяча лікарня", КМП "Лікарня Придніпровська" | 10 | 2,81 | 6 | 2,45 | 6 | 2,45 | 2 |
| Заміна запірної арматури у підвалі та на горищі, шт. | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | - | - | 1856 | 1431,00 | - | - | 1 |
| Встановлення системи припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією, шт. | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | - | - | 1 | 3200,00 | - | - | 1 |
| Проведення енергетичної сертифікації будівель | КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" | 3 | 120,00 | - | - | - | - | 1 |
| Капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі, утепленням стін, модернізацією системи опалення та кондиціонування, облаштування безбар’єрності МГН будівлі | КНМП "ЦПМСД №3" (амбулаторії №7, с. Потоки, вул. Центральна, 12) | 1 | 8000,00 | - | - | - | - | 1 |
| Капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі, утепленням стін, модернізацією системи опалення та кондиціонування, облаштування безбар’єрності МГН будівлі | КНМП "ЦПМСД №3" (ФАП Придніпрянський, с. Придніпрянське, вул. Леонова, 12) | 1 | 1600,00 | - | - | - | - | 1 |
| Капітальний ремонт з реконструкцією будівлі, облаштування безбар’єрності МГН будівлі | КНМП "ЦПМСД №3" ( ФАП Малокохнівський, с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 34-А) | 1 | 2800,00 | - | - | - | - | 1 |
| Всього: |  |  | 31692,41 |  | 11443,65 |  | 4428,05 | 47564,11 |
| Департамент соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | Управління соціального захисту населення Крюківського району, Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району | 204 | 12,00 | 174 | 11,70 | 164 | 12,00 | 1 |
| Заміна світильників на світлодіодні, шт. | Управління соціального захисту населення Автозаводського району, Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району | 588 | 38,16 | 326 | 31,20 | 300 | 20,30 | 1 |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені, шт. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району | - | - | 2 | 17,00 | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району | - | - | - | - | 570 | 1596,00 | 1 |
| Заміна (ремонт) покрівлі з утепленням, м² | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району | 1310 | 5008,00 | - | - | - | - | 1 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням, шт. | Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю | - | - | - | - | 1 | 570,00 | 1 |
| Всього: |  |  | 5058,16 |  | 59,90 |  | 2198,30 | 7316,36 |
| Департамент у справах сімей та дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний", Філія СОК "Супутник", ОДЮК | 240 | 29,40 | 220 | 25,60 | 220 | 23,60 | 1,2 |
| Заміна світильників на світлодіодні, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний", Філія СОК "Супутник", ОДЮК, БДЮТ | 68 | 24,10 | 60 | 24,40 | 58 | 26,30 | 1,2 |
| Модернізація електромереж, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | - | - | 1 | 300,00 | - | - | 1,2 |
| Капітальний ремонт електромереж, шт. | Філія СОК "Супутник" | 1 | 700,00 | - | - | - | - | 1,2 |
| Модернізація вуличного освітлення, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний", Філія СОК "Супутник" | - | - | - | - | 1 | 200,00 | 1,2 |
| Ремонт і заміна елементів вуличного освітлення, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | 20 | 16,00 | 20 | 17,60 | 20 | 19,40 | 1,2 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові , м² | КНП "ДЗОВ "Зоряний", ОДЮК, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей | 217,8 | 1139,60 | 20 | 65,00 | 20 | 80,00 | 1,2 |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені, м² | КНП "ДЗОВ "Зоряний", ОДЮК | 16 | 37,40 | 4 | 16,00 | 4 | 16,00 | 1,2 |
| Встановлення елементів системи опалення, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | 1 | 250,00 | - | - | - | - | 1,2 |
| Монтаж котла та облаштування теплового пункту | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | - | - | 1 | 200,00 | - | - | 1,2 |
| Прокладання тепломереж від котельні до адміністративної будівлі, п/м | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | - | - | - | 150,00 | - | - | 1,2 |
| Модернізація теплового пункту (встановлення приладів для автоматичного регулювання температури теплоносія), шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | - | - | 1 | 18,00 | - | - | 1,2 |
| Модернізація системи вентиляції, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний" | 1 | 30,00 | - | - | - | - | 1,2 |
| Встановлення приладів регулювання тепла на систему опалення, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний"(офісне приміщення) | 20 | 10,00 | - | - | - | - | 1,2 |
| Утеплення трубопроводів системи опалення, п/м | КЗПО КЮМ "Гардемарин" | 60 | 200,00 | - | - | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² | КНП "ДЗОВ "Зоряний"(офісне приміщення), Центр соціально-психологічної реабілітації дітей | - | - | 1723,4 | 2745,00 | 440 | 3520,00 | 1,2 |
| Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері, шт. | КНП "ДЗОВ "Зоряний", Філія СОК "Супутник", офісне приміщення | 1 | 0,70 | 10 | 8,00 | - | - | 1,2 |
| Всього: |  |  | 2437,20 |  | 3569,60 |  | 3885,30 | 9892,10 |
| Управління культури і туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КЗК КОМЗ "Славутич", КЗК "Кременчуцька міська художня галерея" | 11 | 0,99 | 11 | 1,10 | 20 | 1,75 | 1 |
| Заміна світильників на світлодіодні, шт. | КЗК КОМЗ "Славутич", КЗК "Кременчуцька міська художня галерея" | 10 | 6,80 | 2 | 1,40 | 2 | 1,60 | 1 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. | КЗК "Кременчуцька міська художня галерея", КЗК "Кременчуцький МПК" | - | - | 6 | 14,00 | 23 | 95,00 | 1 |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені, шт. | КЗК "Картина галерея Наталії Юзефович", КЗК "Кременчуцький МПК" | 4 | 30,00 | 8 | 35,00 | - | - | 1 |
| Заміна радіаторів системи опалення, шт. | КЗК "Кременчуцька міська художня галерея", КЗК "Кременчуцький МПК" | 6 | 30,00 | 7 | 17,50 | - | - | 1 |
| Встановлення відбиваючих зарадіаторних екранів, п/м | КЗК "Картина галерея Наталії Юзефович" | 15 | 2,00 | - | - | - | - | 1 |
| Всього: |  |  | 69,79 |  | 69,00 |  | 98,35 | 237,14 |
| Управління молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КЗФКІС "МФК "Кремінь" | 60 | 6,00 | 60 | 6,00 | 60 | 6,00 | 1,2 |
| Заміна радіаторів системи опалення, шт. | КМ КДЮСШ імені В. Кисельова, КМ КДЮСШ №1 | 62 | 99,00 | 15 | 24,00 | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² | КМ КДЮСШ імені В. Кисельова, КМ КДЮСШ №1, КМ СДЮШОР з боксу | 1722 | 1828,80 | 610,3 | 366,18 | - | - | 1 |
| Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері, шт. | КМ КДЮСШ №1 | 2 | 2,00 | - | - | - | - | 1 |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені, шт. | КМ СДЮШОР з боксу | 2 | 42,40 | - | - | - | - | 1 |
| Реконструкція системи освітлення, шт. | КМ СДЮШОР з боксу | 1 | 58,50 | - | - | - | - | 1 |
| Всього: |  |  | 2036,70 |  | 396,18 |  | 6,00 | 2438,88 |
| Муніципальні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | Автозаводська районна адміністрація | 120 | 7,80 | 135 | 8,78 | 125 | 8,13 | 1 |
| Модернізація системи освітлення з заміною люмінесцентних ламп на світлодіодні (LED) панелі, шт. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 7 | 6,30 | 6 | 5,40 | 6 | 5,40 | 1 |
| Встановлення теплової завіси, шт. | Департамент "Центр надання адміністративних послуг" | - | - | 1 | 25,00 | - | - | 1 |
| Встановлення сонячних батарей для підключення фасадних вивісок , шт. |  | - | - | - | - | 3 | 38,00 | 1 |
| Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері, шт. |  | 3 | 10,50 | - | - | - | - | 1 |
| Встановлення індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням, шт. | Виконавчий комітет | 1 | 420,00 | - | - | - | - | 1 |
| Всього: |  |  | 444,60 |  | 39,18 |  | 51,53 | 535,30 |
| Комунальні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КГЖЕП "Автозаводське" | 66 | 33 | - | - | - | - | 2 |
| Заміна радіаторів системи опалення, шт. |  | 37 | 88,8 | - | - | - | - | 2 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. |  | 3 | 16,8 | - | - | - | - | 2 |
| Проєкт на утеплення адміністративної будівлі |  | 1 | 30 | - | - | - | - | 2 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² |  | - | - | 707 | 1414 | - | - | 2 |
| Заміна існуючих кондиціонерів на інвенторні, шт. |  | - | - | - | - | 4 | 64 | 2 |
| Утеплення трубопроводів системи опалення, м² |  | 100 | 5 | - | - | - | - | 2 |
| Заміна дверей на утеплені, м² |  | 2 | 20,00 | - | - | 2 | 24,00 | 2 |
| Заміна бойлера на сонячний колектор, шт. |  | - | - | - | - | 1 | 42,00 | 2 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. | КП "Благоустрій Кременчука" | 17 | 120,00 | - | - | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² |  | - | - | 832 | 900,00 | 993 | 1000,00 | 1 |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КП "Муніципальна варта" | 20 | 2,00 | 15 | 1,50 | 20 | 2,00 | 2 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. |  | 3 | 30,00 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 2 |
| Заміна радіаторів системи опалення, шт. |  | 5 | 10,00 | - | - | - | - | 2 |
| Встановлення датчиків руху на освітлювальні прилади, шт. |  | 4 | 0,80 |  |  |  |  | 2 |
| Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері, шт. |  | 15 | 3,00 |  |  |  |  | 2 |
| Встановлення світлодіодних світильників, шт. | КП "Міськсвітло" | 200 | 500,00 | 400 | 950,00 | 450 | 1300,00 | 1,2 |
| Заміна лампових світлофорів на світлодіодні, шт. |  | 50 | 600,00 | 50 | 600,00 | 50 | 600,00 | 1,2 |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КП "КПС ШРБУ" | 103 | 20,60 | - | - | - | - | 1 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. |  | - | - | 17 | 80,00 | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² |  | 480 | 240,00 | 312 | 156,00 | - | - | 1 |
| Встановлення електричного промислового парогенератора для обслуговування дорожньої техніки та малої механізації, шт. |  | - | - | 1 | 250,00 | - | - | 1 |
| Реконструкція бітумного господарства з переходом на повний масляний обігрів бітумних мереж |  | - | - | - | - | 120 | 370,00 | 1 |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED, шт. | КП "Кременчуцьке КАТП 1628" | 13 | 105,00 | - | - | - | - | 1 |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові, шт. |  | 62 | 25,00 | - | - | - | - | 1 |
| Утеплення трубопроводів системи опалення, м² |  | - | - | 20 | 20,00 | - | - | 1 |
| Утеплення зовнішніх стін, м² |  | - | - | - | - | 1222 | 1200,00 | 1 |
| Заміна зношеного контактного дроту, м | КП "КТУ імені Л.Я.Левітана" | 1,5 | 345,40 | 1,5 | 379,90 | 1,5 | 417,90 | 2 |
| Заміна автоматичного вимикача, шт. |  |  | 1118,80 | 5 | 1230,70 | - | - | 2 |
| Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання, шт. | КП "Кременчукводоканал" | 3 | 5037,44 | - | - | - | - | 2 |
| Технічне переоснащення ПНС-6 |  | - | - | - | - | 1 | 3513,24 | 2 |
| Технічне переоснащення насосної станції при пісколовках на Лівобережних КОС |  | - | - | 1 | 2000,00 | - | - | 2 |
| Технічне переоснащення мулонасосної станції на Лівобережних КОС |  | - | - | - | - | 1 | 5565,13 | 2 |
| Технологічне переоснащення системи аерації з заміною дискових аераторів на Лівобережних КОС |  | - | - | 1 | 2423,36 | 1 | 2600,00 | 2 |
| Всього: |  |  | 8351,64 |  | 10425,46 |  | 16718,27 | 35495,37 |
| Всього на 3 роки: |  |  | 52811,50 |  | 26802,97 |  | 27785,80 | 107400,26 |

Начальник відділу енергоменеджменту

та енергетики виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області														Антон ПОТАПОВ