Додаток

до рішення

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

23 листопада 2021 року

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ НА 2022-2024 роки

м. Кременчук

## ПАСПОРТ Програми

Назва програми: Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  Кременчуцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 5. | Учасники Програми: одержувач бюджетних коштів – головний розпорядник коштів – | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6. | Мета програми | Забезпечення надійного водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади – відновлення аварійних мереж та споруд централізованого водопостачання та водовідведення |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 488 640, 964 тис. грн |

ВСТУП

Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади  на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблено на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Розділ І.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне    підприємство   «Кременчукводоканал»  Кременчуцької міської   ради   Кременчуцького   району   Полтавської   області     (далі -        КП «Кременчукводоканал») є підприємством, яке здійснює водопостачання і водовідведення другого за розміром міста Полтавської області – Кременчука, що розташоване  по обидва береги Дніпра, а також декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста.

КП «Кременчукводоканал» опинилось у складних фінансових умовах, що було зумовлено введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та внаслідок встановлення карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-2019). Також спостерігається загальне зниження реалізації послуг, що суттєво впливає на зменшення очікуваних доходів.

З 1 січня 2021 року підприємство працює за новими економічно обгрунтованими  тарифами.  Так,  згідно  з  Законом  України від 09.11.2017р. № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникають у процесі надання та споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Практична реалізація нововведень, передбачених Законом, була можлива лише за умови укладення договорів про надання комунальних послуг за правилами та особливостями, визначеними цим Законом (тобто нових договорів про надання комунальних послуг).

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання  житлово-комунальних послуг» від 03.12.2020р. № 1060-ІХ плата за індивідуальним договором про надання послуг, що є публічним договором приєднання, має складатися з:

- з плати за послугу, що розраховується, виходячи з розміру затверджених тарифів та обсягу спожитих послуг;

- з плати за абонентське обслуговування.

Але відповідно до Закону України від 30.03.2020р. № 540-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-2019)» нові договори про надання комунальних послуг у 2021 році мали бути укладені протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-2019), передбачених карантином, встановленним Кабінетом Міністрів України. В зв’язку з цим витрати, пов’язані з абонентським обслуговуванням споживачів багатоквартирних будинків впродовж 2021 року, залишалися невідшкодованими. Також умови фінансової нестабільності, спричинені заходами, пов’язаними з коронавірусною хворобою (СОVІD-2019), призводять до несвоєчасних розрахунків та зменшення рівня оплати спожитих послуг та, як наслідок, зростає дебіторська заборгованість. Все це призвело до гострої нестачі обігових коштів.

КП «Кременчукводоканал» є учасником інвестиційного проєкту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – МБРР). Підприємство повинно сплачувати вчасно і в повному обсязі належні до погашення обов’язкові суми кредиту МБРР. У зв’язку з вищезазначеним, стає неможливим своєчасно та у повному обсязі погашати кредит, що був наданий МБРР. Таким чином, на підприємство лягає додаткове фінансове навантаження у разі несвоєчасного здійснення платежу.

У зв’язку з цим підприємством постійно впроваджувались заходи щодо економії усіх видів ресурсів. Також фахівцями підприємства постійно ведеться робота в напрямку тарифних розрахунків та своєчасного їх подання до  НКРЕКП.

У разі подальшого недофінансування КП «Кременчукводоканал» не зможе підтримувати в належному технічному стані мережі, споруди та виробниче обладнання. Подальша експлуатація основних засобів без належних капіталовкладень може призвести до непередбачених наслідків.

Потребують негайного вирішення наступні проблемні питання:

1. Відновлення  трубчастих колодязів. У м. Кременчуці  за різних часів було облаштовано 150 трубчастих колодязів для забору підземної води технічної якості. В Автозаводському та Крюківському районах міста розташовано відповідно 76 шт. та 74 шт. На даний час в Автозаводському районі з 76 трубчастих колодязів працює 57 шт. та потребують відновлення 19 шт.; в Крюківському районі з 74 трубчастих колодязів працює 44 шт. та потребують відновлення 30 шт. Трубчасті колодязі у м. Кременчуці  було облаштовано в різний час на добродійних засадах, починаючи з 1986 року після Чорнобильскої катастрофи як альтернативні джерела питної води, і в наступні роки - з метою забезпечення мешканців водою для використання в технічних потребах у разі відсутності питної води в централізованій мережі водопостачання міста. Зважаючи на те, що  трубчасті колодязі можуть використовуватися населенням міста  для отримання технічної води під час аварійного відключення мережі централізованого питного водопостачання, а також в інший час - для утримання будинків та прибудинкової території, що зменшить  використання питної води не за призначенням, виникає гостра потреба передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік суму в розмірі 986,222 тис. грн для забезпечення виконання відновлення трубчастих колодязів.

2. Встановлення приладів обліку холодної води. На сьогоднішній день на вимогу Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащено вузлами комерційного обліку 413 багатоквартирних будинки. Тим часом, ст. І п. 2  Розділу IV Перехідні та прикінцеві положення Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (у редакції Закону України від 03.12.2020р. №1060-ІХ) вимагає від оператора зовнішніх інженерних мереж оснастити житлові будівлі вузлами комерційного обліку до 01.08.2022 року. На даний час необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 881 багатоквартирний будинок. Враховуючи зміни в Кодексі України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання вимог ст. 3 п. 8  Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» необхідно передбачити в  бюджеті Кременчуцької міської  територіальної  громади  на  2022  рік  суму  23 787,000 тис. грн  на оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирних будинків міста.

3. Заміна (придбання та встановлення)  запірної арматури (засувок, затворів,   зворотних клапанів) діаметрами від 200 мм до 1200 мм.   Для заміни   запірної арматури  необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади  на 2022-2024 роки суму в розмірі 63 629,340 тис. грн. Заміна застарілої запірної арматури на напірних трубопроводах водоочисних та каналізаційних споруд, на  водогонах питної і технічної води та каналізаційних спорудах і мережах надасть можливість забезпечити надійне перекриття аварійних ділянок, зменшити кількість витоків та кількість споживачів послуг питного водопостачання, що потрапляють під відключення на час проведення аварійних робіт, надасть можливість ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води на місто, зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища стічними водами.

4. Заміна (придбання та встановлення) запірної арматури (засувок, затворів,   зворотних клапанів) діаметрами від 50 мм до 200 мм. Для  заміни запірної   арматури необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади  на 2022-2024 роки суму в розмірі 12 250,848 тис. грн. Заміна застарілої запірної арматури надасть можливість забезпечити надійне перекриття аварійних ділянок, зменшити кількість витоків та кількість споживачів послуг питного водопостачання, що потрапляють під відключення на час проведення аварійних робіт, зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища стічними водами.

5. Заміна аварійних мереж водопостачання і водовідведення та споруд на них. Більшість мереж   водопостачання та водовідведення    побудовано  до 2000 року, значна частина з яких перебуває в аварійному стані і потребує негайної заміни. Для заміни аварійних мереж водопостачання і водовідведення та споруд на них необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 30 601,620 тис. грн, що дозволить уникнути витоків питної води, розливу каналізаційних стоків на території міста, попередити аварійні ситуації та підвищить якісний рівень послуг.

6. Придбання каналізаційних люків. Водопровідні та каналізаційні мережі міста в більшості побудовані до 80-90 років минулого сторіччя. При тривалій експлуатації мереж  піддаються зношуванню не тільки трубопроводи з запірною арматурою, але й люки, що встановлюються на оглядових колодязях. Заміна розбитих люків, особливо тих, що перебувають на проїжджій частині міста,  усуне ризик травмування населення та виникнення ДТП. Для придбання каналізаційних люків необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 5 862,400 тис. грн.

7. Заміна (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів. Заміна морально застарілих насосних агрегатів на сучасне енергоефективне насосне обладнання   надасть можливість   досягнення суттєвого техніко-економічного ефекту в роботі водоочисних споруд. Також значно знизить енерговитрати, покращить якість промивки фільтруючого шару швидких фільтрів та контактних освітлювачів. В свою чергу, це  дасть змогу дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для  питної води, що подається на місто. Для заміни (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів на Водоочисній станції необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької  міської  територіальної  громади  на  2022 рік  суму  в  розмірі  2 316,858  тис. грн.

8. Заміна (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства водоочисної станції (далі - ВОС). Джерелом централізованого водопостачання міста є лише поверхнева водойма – Кременчуцьке водосховище. За останні роки якість води в Кременчуцькому водосховищі має тенденцію до щорічного погіршення, що підтверджують фізико-хімічні, гідробіологічні показники якості води, а також досвід експлуатації ВОС. За середньорічними даними моніторингу якості води Кременчуцького водосховища за період 2010-2021 р.р, згідно з ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги до якості води і правила вибирання»  основне джерело  централізованого водопостачання попередньо можна віднести до 4-го класу якості поверхневих вод (обмежено придатна, небажана якість води). Існуюча технологія очищення води розрахована на використання води джерел, які відносяться до першого класу.  Для доведення вихідної води до якості води питної в технології використовується рідкий хлор. Для придбання та заміни одиниць технологічного устаткування хлорного господарства необхідно передбачити  в  бюджеті  Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 5 850,000  тис. грн, що дозволить в періоди погіршення якості вихідної води повністю видаляти забруднюючі речовини.

9. Придбання приладу для здійснення контролю за якістю поверхневих, питних, стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси. З прийняттям в Україні нових нормативних  законодавчих документів, що регламентують показники  якості води джерел питного водопостачання та питної води, виникає невідкладна проблема в заміні старих, зношених засобів вимірювальної техніки, які використовуються для лабораторно-виробничого  контролю якості води, на нове  сучасне контрольно-аналітичне обладнання, що дозволить  здійснювати швидкий оперативний  контроль якості та безпечності води у відповідності до вимог діючих нормативних документів. Технічне переоснащення лабораторії надасть можливість швидкого щоденного моніторингового контролю якості поверхневої та питної води за багатьма санітарно-токсикологічними показниками, створить умови для контролювання якості води відповідно до європейських вимог. Впровадження сучасних методів контролю надасть змогу забезпечити раннє виявлення  у джерелі водопостачання небезпечних забруднювальних речовин та  можливість швидкого коригування технологічних процесів водопідготовки. При цьому слід зауважити, що чим більшою є кількість і достовірність вимірювання  показників контролю у  воді, тим гарантованішою буде безпечність та якість питної води для споживачів.

На даний час  лабораторії КП «Кременчукводоканал» не мають можливості своїми силами здійснювати контроль якості  води за всіма показниками, що регламентуються  Державними санітарними нормами та правилами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого водопостачання». Для контролю вмісту деяких речовин доводиться залучати інші компетентні лабораторії.

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» для придбання лабораторного контрольно-аналітичного обладнання необхідно передбачити  в  бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади  на 2022 рік суму в розмірі 5 075,973 тис. грн, що дозволить здійснювати  швидкий оперативний контроль якості та безпечності води у відповідності до європейських вимог.

10. Заміна  кабельних  ліній.  Для  надійної  експлуатації  споруд водопостачання та водовідведення міста Кременчука необхідне надійне забезпечення електропостачання. Враховуючи те, що водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційні очисні споруди побудовано у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя і за цей час заміна кабельних ліній не проводилася, показники ізоляції кабельних ліній перебувають на рівні нижче допустимих показників згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів». У зв’язку з тим, що кабельні лінії перебувають в агресивному середовищі та дуже старі, їх броня місцями повністю піддалася корозії. Кабельні лінії на Власівському водозаборі (перемичка ТП-117), на водоочисній станції (перемичка ТП-ВОС), на Крюківських каналізаційних очисних спорудах (далі КОС) (ТП-59 ввод № 1), Міських КОС ПС ББІ; СП-1, СП-5, СП-19 є ввідними та важливі для забезпечення  надійної роботи з водопостачання та водовідведення міста. Для заміни кабельних ліній необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 12 222,043 тис. грн, що гарантуватиме надійність електропостачання об’єктів водопостачання та водовідведення міста.

11. Заміна ввідно-розподільчих шаф на каналізаційних насосних стаціях. Ввідно-розподільчі шафи на каналізаційних насосних станціях змонтовані в 70-80 р.р. минулого сторіччя. Обладнання на даний час морально та фізично застаріло і не виконує свої функції. Запасні частини для цього обладнання відсутні. Збільшується кількість аварійних ситуацій. Заміна морально-застарілого обладнання дозволить знизити енерговитрати та підвищити надійність електропостачання об’єктів. Для заміни ввідно-розподільчих шаф на каналізаційних насосних стаціях необхідно передбачити   в  бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 1 004,580 тис. грн, що гарантуватиме надійність електропостачання об’єктів.

12. Придбання спеціалізованої техніки. Для надійної та злагодженої роботи підприємства вкрай необхідне оновлення парку спеціалізованої техніки, а саме необхідно придбати:

- гідравлічний бульдозер з гідростатичною трансмісією (для очистки технологічних карт Кременчуцьких та Крюківських очисних споруд);

- екскаватор-навантажувач на шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса     та   гідропідсилювачем   керма    для можливості виконання робіт на комунікаціях з глибиною розміщення до 3-х метрів (існуючий екскаватор   ЕО 2621 держ. № 219-45 ВІ, 1992р. випуску,  вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів);

- самоскид  двохосний  на базі шасі МАЗ або КрАЗ (Автомобіль ЗІЛ 431450 держ. № 149-76 СН, 1989 р. випуску, вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів;

- автомобілі РВМ (ремонтно-відновлювальна машина). Автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-65 ВВ, 1976 р. випуску, автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-48 ВВ, 1973 р. випуску, та автомобіль ЗІЛ 131 держ. № 162-19 СН, 1980 р. випуску, вичерпали свій ресурс, фізично та морально застаріли;

- автомобіль мулосос КО-503-ІВ-16 (об’єм  10 куб.м) (або аналог) призначений для профілактичного та санітарного очищення колодязів, зливових і каналізаційних мереж і відстійників від мулу, грунтових наносів та інших забруднень,  також їх транспортування до місця розвантаження;

- оперативний  аварійний автомобіль   на  базі  мікроавтобусу;

- каток  дорожній  для  укладання  асфальтобетонної  суміші BOBCAT ATR 26 (або аналог) (асфальтування місць розкопувань після аварійних робіт);

- віброплиту NTC VD 18 (або аналог) для виконання виробничих завдань з асфальтування;

- нарізчик швів  BTC RZ 202 (або аналог)  для виконання виробничих завдань з асфальтування.

Для придбання спеціалізованої техніки необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької  міської  територіальної  громади  на  2022-2024 роки  суму в розмірі 26 467,756 тис. грн,  що  надасть  можливість  вчасно виконувати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізує додаткові витрати на придбання запчастин і оплати на ремонт техніки.

13. Розробка проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів. Напірний каналізаційний колектор Д 500 мм від СП-12 до КОС збудований у 1970 році, прийнятий в експлуатацію КП «Кременчукводоканал» з 1971 року, гарантійний термін експлуатації (20 років) закінчився в 1991 році, напірний колектор має 100 %   зношеність. Напірний колектор від СП 11 - з двох працює один, другий відключено через аварійний стан. В цей же колектор переключено напірний колектор від СП-10, так як напірний колектор від СП-10 перебуває в аварійному стані, фактично не працює і потребує заміни. До того ж напірний колектор від СП-3Г підключено в напірний колектор від СП-11. Фактично стічні води від СП-3Г, СП-10 і СП-11 перекачуються одним напірним колектором від СП-11 на СП-12 і після цього аварійним напірним колектором Д-500 мм від СП-12 на КОС Лівобережжя. Для розробки проєктів з реконструкції напірного каналізаційного колектору від СП-12 до КОС Д-500мм,  довжиною  L=5275 м  та  напірного каналізаційного колектору від СП-11 до СП-12 Д-400 мм довжиною  L=1540 м  необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької  міської  територіальної  громади   на  2022  рік  суму  в розмірі 1 500,000 тис. грн.  Напірні  колектори перебувають в аварійному стані, часті пориви призводять до витоку стічних вод на оточуюче природне середовище,  потребують реконструкції.

14. Заміна (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів. Необхідна заміна застарілого та зношеного обладнання на каналізаційних насосних станціях, Крюківських та Лівобережних каналізаційних очисних спорудах на сучасні  насосні агрегати. Для заміни каналізаційних насосних агрегатів необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 13 633,993 тис. грн, що дозволить суттєво знизити енерговитрати, забезпечить надійність перекачування стічних вод та запобігання аварійних ситуацій на каналізаційних насосних станціях, а також зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

15. Придбання  порошкоподібного  активованого  вугілля.  За  даними багаторічного лабораторного моніторингу якості води у джерелі централізованого питного водопостачання – Кременчуцькому водосховищі в літній    період  року  фіксується  зниження   розчиненого  у  воді  кисню  нижче

4,0 мг/дм3. На цьому фоні протягом кінця травня - початку червня кожного року відзначається погіршення якості води та підвищення концентрацій марганцю та аміаку.

В періоди погіршення якості вихідної води джерела централізованого водопостачання за показниками «запах», «присмак», «окиснюваність» з метою забезпечення нормативної якості питної води згідно з ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на водоочисній станції КП «Кременчукводоканал» використовується порошкове активоване вугілля (далі - ПАВ).

Згідно з п. 10.27.1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» склади реагентів (окрім складів рідкого хлору) потрібно розраховувати на зберігання 30-добового запасу, з розрахунку на період максимального споживання реагентів, але не менше об’єму їх разової поставки. Для станцій підготовки питної води 1 та 2 категорій надійності витратні склади реагентів можуть призначатися на інший термін зберігання, але не менше, ніж 15 діб (централізована система водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади  відноситься до 1-ї категорії).

Всі марки ПАВ, що використовує КП «Кременчукводоканал», проходять щороку ретельну перевірку. Тип, доза та місце дозування ПАВ визначається фахівцями КП «Кременчукводоканал»   шляхом проведення лабораторних досліджень та враховується існуючий досвід експлуатації.

Лабораторні дослідження протягом 2016-2020 р.р. визначили, що максимальна доза різних ПАВ, що досліджувалися, становить 100 г/м3. При добовій продуктивності 1-ї черги станції водопідготовки 32,8 тис м3/добу максимальна добова витрата активованого вугілля складає 3,28 тони на добу. З розрахунку 15-ти добового запасу запас вугілля повинен складати – 49,2 тони.

Період використання ПАВ для процесу дезодорації води прямо залежить від якості вихідної води джерела централізованого водопостачання у весняно-літній період.

Якість води джерела водопостачання, тривалість її значного погіршення та необхідність використання ПАВ неможливо змоделювати та спрогнозувати. За існуючим досвідом попередніх років загострення якості води та тривалість періодів використання активованого вугілля складає від 3 до 20 діб. За таких умов КП «Кременчукводоканал» підтримує запас ПАВ на водоочисній станції в кількості не менше 20 тон.

Враховуючи   вищевказані  обставини,   приймаючи  до  уваги  відсутність на підприємстві на даний час достатніх коштів для придбання додаткових обсягів реагентів, у зв’язку з несвоєчасним прийняттям економічно обґрунтованих тарифів, необхідне додаткове виділення коштів з бюджету Кременчуцької     міської     територіальної    громади    на   2022-2024 роки    в    сумі 3 148,377 тис. грн  для  закупівлі порошкоподібного активованого вугілля у кількості 9,5 тон щорічно.

16. Відновлення (капітальний ремонт, заміна) зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів. На даний час є великий знос зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів (дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл тощо), більшість з яких побудовано ще за радянських часів. Для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення є нагальна необхідність їх поступового капітального ремонту або повної заміни. Зважаючи на те, що ці мережі передбачається передавати на баланс КП «Кременчукводоканал», необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської  територіальної  громади  на  2022-2024 роки суму в розмірі 4 500,000 тис. грн на їх відновлення (капітальний ремонт та заміна).

17. Придбання насосної установки для водозниження РТ150 D185 з дизельним приводом (або аналогу). Для виконання робіт по заміні, ремонту мереж водопостачання та водовідведення в умовах високого рівня ґрунтових вод необхідно придбання установки вакуумного водозниження, яка дасть можливість скоротити час виконання таких робіт, та виключить необхідність звернення до підрядних організацій для буріння та обслуговування водознижувальних свердловин, що в свою чергу  дасть економію коштів. Нова спеціалізована насосна техніка – установки для водозниження РТ150 D185 з дизельним приводом (або аналогу) дозволить оперативно, якісно, ефективно виконувати аварійно-відновлювальні ремонти, перекладання та реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання, самопливних та напірних комунікацій централізованої мережі водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади глибиною залягання до 7 метрів. Експлуатація даної насосної спецтехніки дозволить попередити та мінімізувати обсяги забруднення міської території стічними водами. Для придбання установки для водозниження РТ150 D185 з дизельним приводом  (або аналогу) необхідно передбачити  в  бюджеті  Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік суму в розмірі 2 230,426 тис. грн.

18. Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкціі Крюківських каналізаційних очисних споруд (далі - Крюківські КОС). Крюківські КОС експлуатуються з 1983 року та здійснюють механічне та біологічне очищення стічних вод  правобережної частини міста.  Технологічне обладнання та споруди вичерпали свій резерв, зношені та морально застарілі.  Для забезпечення якісної очистки стоків необхідна реконструкція комплексу Крюківських  КОС із заміною технологічного обладнання біологічної очистки стічних вод на сучасне, надійне та  економічне, що усуне можливість скиду очищеної стічної води, що  не відповідає гранично-допустимим нормам, в навколишнє природне середовище. Для проєктних робіт з реконструкції Крюківських КОС по вул. Лейтенанта Дніпрова, 121, необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік суму в  розмірі   4 669,334 тис. грн.

19. Тарифи на 2022 рік розраховані на плановий обсяг реалізації послуг з водопостачання – 11 694,7 тис.м3; з водовідведення – 10 859,4 тис.м3 (відповідно до річного плану ліцензованої діяльності), очікувані фактичні об’єми реалізації послуг з водопостачання – 11 009,4 тис.м3; з водовідведення – 10 470,6 тис.м3. Зниження реалізації впливає на зменшення очікуваних доходів. У грошовому виразі різниця між затвердженою в тарифі та фактичною реалізацією   на   2022 рік  (розрахована  відповідно  до  планових  тарифів  2022 року) складе 14 911,7 тис. грн. (без ПДВ) [в/п 685,3 тис.м3*13,21грн. + в/в 388,8 тис.м3*15,07грн.], що не дозволить вчасно та в повному обсязі сплатити належну до погашення обов’язкову суму по кредиту МБРР, яка у 2022р. прогнозно складе 12 564,5 тис. грн, у 2023 р. 12 550,0 тис. грн. і у 2024 р. 12 450,0 тис. грн..  Таким чином, підприємство не має можливості фінансувати за рахунок власних коштів видатки, необхідні для погашення кредиту МБРР (згідно графіку) на оплату основного боргу протягом 2022-2024 років. Для погашення    кредиту    МБРР    необхідно    передбачити    в   бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 37 564,500 тис. грн, що дозволить КП «Кременчукводоканал» розрахуватись за своїми зобов’язаннями щодо погашення кредиту МБРР.

20. Пілотна установка для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки продуктивністю 4 м3/годину. На даний час в процесі підготовки питної води фахівці КП «Кременчукводоканал» керуються та суворо дотримуються вимог стандарту ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги  до води питної,  призначеної для споживання людиною». Але, на жаль, в якості основного джерела централізованого водопостачання міста використовується лише поверхнева водойма – Кременчуцьке водосховище. За останні роки якість води в Кременчуцькому водосховищі має тенденцію до щорічного погіршення, що підтверджують фізико-хімічні, гідробіологічні показники якості води, а також досвід експлуатації ВОС. Питання реконструкції водоочисної станції (в рамках ТЕО водопостачання міста Кременчука) внесено до «Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на період до 2028 року» та «Плану реалізації Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» як оперативну ціль щодо забезпечення населення якісною питною водою у стратегічному напрямі енергоефективного та екологічно безпечного міста. Одночасно, в умовах відсутності досвіду реалізованих аналогічних проєктів на інших водоканалах України, будівельними нормами рекомендується проєктування нових методів очищення на підставі технологічних досліджень, результатів математичного моделювання або науково-дослідних робіт.Враховуючи викладене вище, приймаючи до уваги складність та довгу тривалість реалізації подібних капітальних проєктів, ми вважаємо доцільним в рамках реалізації Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади зробити наступний крок на шляху до сучасних технологій виробництва питної води у вигляді проведення пілотних промислових випробувань моделі малої продуктивності (1-10 м3/годину питної води) протягом календарного року.

Випробування Пілотної установки для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки продуктивністю 4 м3/годину на території очисних споруд водопроводу КП «Кременчукводоканал» протягом тривалого часу дадуть вичерпні результати щодо необхідної конфігурації нових технологічних процесів, очікуваної собівартості виробництва питної води, обсягу капітальних інвестицій для проєктування та будівництва повномасштабних водоочисних споруд.	Для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької  міської  територіальної  громади  на  2022 рік  суму  в  розмірі  1 154,000 тис. грн.

21. На виконання заходів, пов’язаних  з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах Кременчуцької міської територіальної громади,  необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки суму в розмірі 868,964 тис. грн для придбання пально-мастильних матеріалів.

22. Придбання та встановлення насосного обладнання підкачування холодної води. Старе насосне обладнання ЦТП квт. 297 та квт. 278  вийшло з ладу, деяке демонтовано, фактично не працює, на верхніх поверхах дев’ятиповерхівок відсутня холодна вода. Відновлення  насосного обладнання на ЦТП для подачі холодної води в багатоповерхові житлові будинки за рахунок встановлення  сучасних підвищувальних насосних установок ГРУНДФОС (або аналог) забезпечить надійність подачі питної води багатоповерхових житлових будинків при мінімальних витратах електроенергії. Для відновлення насосного обладнання необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької  міської  територіальної  громади  на  2022  рік  суму  в розмірі  6 069,145  тис. грн. Крім того необхідно відновлення підвищувальних насосних станцій селища Молодіжне та ЦТП нагірної і центральної частин міста. Для відновлення насосного обладнання необхідно передбачити в бюджеті Кременчуцької  міської  територіальної  громади  на  2023-2024 роки  суму  в розмірі  21 069,145  тис. грн.

23. Придбання насосного обладнання для відкачування стічних вод (ВА180Е D328) (або аналог). Нова спеціалізована насосна техніка – насосне обладнання з дизельним приводом для відкачування стічних вод (ВА180Е D328) (або аналог) дозволить оперативно, якісно, ефективно виконувати аварійно-відновлювальні роботи в разі пошкодження напірних чи самопливних каналізаційних колекторів великих діаметрів, коли є необхідність  перекачувати  стічні води в обхід ділянки каналізаційного колектору без підключення насосного обладнання до лінії електропередач, що суттєво при ремонтах напірних колекторів від головних каналізаційних станцій до каналізаційних очисних споруд, так як напірні колектори діаметром від 500 мм до 800 мм перебувають за межами населеного пункту і на значній відстані від електромереж. Крім того, мобільність даного насосного обладнання дозволить економити кошти підприємства, так як при її експлуатації не буде необхідності монтувати трубопроводи для перекачування стічних вод. Експлуатація даного насосного обладнання дозволить в коротші строки виконувати аварійно-відновлювальні роботи та не допускати  забруднення оточуючого природного середовища стічними водами. Для придбання насосного обладнання необхідно передбачити  в  бюджеті  Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік суму в розмірі  4 371,185  тис. грн.

24. Встановлення «Автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних     ситуацій    і   оповіщення людей».   Вартість  заходу  складає  1 376,4  тис. грн.  Для  забезпечення  безпеки  експлуатації  хлорного господарства водоочисної станції (ВОС) підприємства оповіщенням населення у разі аварії на об’єкті, забезпечення безпеки експлуатації складу пально-мастильних матеріалів (ПММ) оповіщенням у разі виникнення аварійної ситуації, витоків, тощо, необхідно    передбачити   в   бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на   2022   рік  суму в розмірі 1 376,4 тис. грн.

25. Заміна аварійних мереж водопостачання (водогони технічної та питної води). Водогони технічної та питної води побудовані у 70-80-х роках минулого сторіччя із сталевих труб. Строк експлуатації 14-20 років. Технічний стан незадовільний, трапляються аварії, під час ліквідації яких вимушено припиняється водопостачання. Не кращий стан і водогонів дюкеру, побудованих більше 30 років тому. Заміна аварійних водогонів технічної та питної води дозволить уникнути витоків питної води, підвищить якісний рівень послуг. Для заміни аварійних ділянок мереж водопостачання необхідно   передбачити   в   бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на   2022-2024   роки  суму в розмірі 45 000,0 тис. грн.

26.  Заміна  аварійних   мереж  водовідведення  (напірні  та  самопливні каналізаційні колектори). Технічний стан системи водовідведення міста характеризується високим зносом основних фондів. Резерви пропускної спроможності каналізаційних мереж практично вичерпані, 30% мереж замортизовано. Основним фактором аварійності на мережах є повний їх фізичний знос. Відсутній резерв по напірним колекторам від головних каналізаційних насосних станцій (СП-1, 7, 12, 18 і 19), не дає можливості ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води місту (тобто без оголошення населенню). Існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій, що може привести до загострення стану епідемічної та екологічної безпеки в місті з причин відсутності надійності в роботі напірних каналізаційних колекторів. Для заміни аварійних мереж водовідведення (напірних та самопливних колекторів) необхідно    передбачити   в  бюджеті Кременчуцької   міської територіальної громади на   2022-2024   роки  суму в розмірі 157 500,0 тис. грн.

Розділ ІІ.

Мета, основні завдання та шляхи реалізації завдань Програми

2.1. Визначення мети програми

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану комунальних мереж та споруд централізованого водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) з гумованими запірними елементами шляхом заміни аварійних трубопроводів та запірної арматури, встановлення енергозберігаючого насосного обладнання, заміна кабельних мереж, придбання спеціалізованої техніки та сучасного лабораторно-аналітичного обладнання, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам Кременчуцької міської територіальної громади.

2.2. Напрями діяльності, завдання та заходи

Для досягнення мети Програми виконавцям необхідно спрямувати зусилля на реконструкцію, капітальний ремонт та поступову заміну аварійних та зношених зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади, а також заміну застарілої та недіючої запірної арматури на цих мережах у відповідності до нормативних вимог, придбання та встановлення сучасного обладнання на спорудах водопостачання та водовідведення, придбання спеціалізованої техніки, встановлення приладів комерційного обліку, заміну кабельних мереж (вводів) на спорудах водопостачання та водовідведення, заміну каналізаційних люків, придбання сучасного контрольно-аналітичного обладнання, зменшення витрат реагентів для водоочисної станції.

Завданнями цієї  Програми є:

- покращення  якості послуг з  централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади;

- оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади;

- зниження втрат та нераціональних витрат питної води в системі централізованого питного водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади;

- зниження  енергоспоживання  системою  централізованого   питного водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади;

-   покращення впливу на природне оточуюче середовище;

-  зменшення збитків діяльності КП «Кременчукводоканал».

2.3. Очікувані результати, ефективність Програми

Для прогнозування результативності реалізації Програми обираються показники, які характеризують не лише господарську діяльність у сфері питного водопостачання. Такими показниками можуть бути:

- узагальнений стан (знос) основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства міста;

-   зменшення витрат електроенергії;

- показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (очікується зменшення аварійних виїздів та аварійно-відновлювальних робіт після заміни мереж та засувок), заміни кабельних мереж;

-    кількість замінених мереж водопостачання та водовідведення;

-    кількість замінених засувок, затворів, зворотних клапанів;

-    кількість замінених кабельних мереж;

-   зменшення втрат  питної води в процентному відношенні до попереднього року;

-   зменшення кількості аварій на мережах водопостачання  і водовідведення та   електромережах споруд водопостачання та водовідведення;

-    зменшення витрат на ремонт спецтехніки;

-    зменшення витрат реагентів для аналітично-лабораторних досліджень.

Виконання Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки забезпечить надійність функціонування мереж та споруд водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території Кременчуцької міської територіальної громади. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам Кременчуцької міської територіальної громади, зменшить кількість поривів на мережах і, як наслідок,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади. Придбання та встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання забезпечить надійність роботи мереж та споруд водопостачання та водовідведення та дасть економію електроенергії. Придбання спеціалізованої техніки дасть змогу вчасно виконувати ремонтні роботи на мережах.

Виконання Програми в цілому спрямоване на покращення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам і установам Кременчуцької міської територіальної громади.

2.4 Результативні показники

2.4.1. Ресурсне забезпечення Програми

В цілому для реалізації Програми необхідно  488 640,964 тис. грн*

| № п/п | Заходи програми | Витрати на виконання заходів 2022 року (тис. грн) | Витрати на виконання заходів 2023 року (тис. грн) | Витрати на виконання заходів 2024 року (тис. грн) | Усього витрат на виконання програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення трубчастих колодязів | 986,222 | - | - | 986,222 |
| 2 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на встановлення приладів обліку холодної води | 23 787,000 | - | - | 23 787,000 |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) | 18 770,1936 | 23 047,9128 | 21 811,2336 | 63 629,340 |
| 4 | Придбання та встановлення запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) | 3 250,848 | 4 000,000 | 5 000,000 | 12 250,848 |
| 5 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну аварійних ділянок на мережах водопостачання і водовідведення та споруд на них | 8 601,620 | 10 000,000 | 12 000,000 | 30 601,620 |
| 6 | Придбання каналізаційних люків | 1 362,400 | 2 000,000 | 2 500,000 | 5 862,400 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів | 2 316,858 | - | - | 2 316,858 |

| 8 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства ВОС | 2 413,697 | 1 839,929 | 1 596,374 | 5 850, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання приладу для здійснення контролю за якістю поверхневих, питних, стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 5 075,973 | - | - | 5 075,973 |
| 10 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну кабельних ліній | 3 222,043 | 4 000,000 | 5 000,000 | 12 222,043 |
| 11 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну ввідно-розподільчих шаф на каналізаційних насосних станціях | 204,580 | 300,000 | 500,000 | 1 004,580 |
| 12 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання спеціалізованої техніки | 7 792,456 | 6 440,300 | 12 235,000 | 26 467,756 |
| 13 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на розробку проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів | 1500,000 | - | - | 1500,000 |
| 14 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів | 4 133,993 | 4 500,000 | 5 000,000 | 13 633,993 |
| 15 | Придбання КП «Кременчукводоканал» порошкоподібного активованого вугілля | 948,377 | 1 000,000 | 1 200,000 | 3 148,377 |
| 16 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на відновлення (капітальний ремонт, заміна) зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів | 1 000,000 | 1 500,000 | 2 000,000 | 4 500,000 |

| 17 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання установки вакуумного водозниження | 2 230,426 | - | - | 2 230,426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції Крюківських КОС | 4 669,334 | - | - | 4 669,334 |
| 19 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на погашення основної суми по кредиту МБРР | 12 564,500 | 12 550,000 | 12 450,000 | 37 564,500 |
| 20 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання та випробування Пілотної установки для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки продуктивністю 4 м3/годину | 1 154,000 | - | - | 1 154,000 |
| 21 | Виконання заходів пов’язаних з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах Кременчуцької міської територіальної громади | 218,964 | 300,000 | 350,000 | 868,964 |
| 22 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання та встановлення насосного обладнання підкачування холодної води | 6 069,145 | 7 000,000 | 8 000,000 | 21 069,145 |
| 23 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання насосного обладнання для відкачування стічних вод | 4 371,185 | - | - | 4 371,185 |
| 24 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання та встановлення «Автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей» | 1 376,400 | - | - | 1 376,400 |
| 25 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну аварійних мереж водопостачання (водогони технічної та питної води) | 10 000,000 | 15 000,000 | 20 000,000 | 45 000,000 |
| 26 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну аварійних мереж водовідведення (напірні та самопливні каналізаційні колектори) | 57 500,000 | 50 000,000 | 50 000,000 | 157 500,000 |
|  | Всього | 185 520,2146 | 143 478,1418 | 159 642,6076 | 488 640,964 |

*Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми,  визначені орієнтовно за комерційними пропозиціями та попередньо розробленою проєктно-кошторисною документацією з урахуванням зміни цін та типових робіт 2020-2021 років і будуть уточнюватися при коригуванні і проходженні експертизи проєктів, а також за результатами тендерів.

Джерела фінансування заходів Програми:

- кошти  бюджету Кременчуцької міської територіальної громади

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються при підготовці та винесенні на розгляд сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області проєкту бюджету міста на відповідний рік.

2.5 Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

В.о. директора

КП «Кременчукводоканал»			                    Олександр ПІСКОВИЙ