Додаток

до рішення Кременчуцької міської 	ради Кременчуцького району 	Полтавської області

04 серпня 2023 року

Про безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення

| № за поряд-ком | Назва об'єкту, технічна характеристика | Одиниця виміру | Кіль-кість | Балансова вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Валентини Федько №17: - мережа водопостачання: трубопровід ПЕ 100 Д 90 мм; трубопровід ПЕ 100 Д 160 мм Разом: - мережа водовідведення: трубопровід ПВХ Д 150 мм; трубопровід керамічний Д 150 мм; трубопровід керамічний Д 200 мм; трубопровід керамічний Д 250 мм; трубопровід сталевий Д 150 мм; залізобетонний колодязь Д 1,0м Разом: ВСЬОГО | м м м м м м м шт | 36,0 42,0 11,0 14,8 29,0 73,2 2,0 13 | 121 496,39 61 580,0 183 076,39 |

Заступник міського голови – Директор

Департаменту житлово-комунального

господарства Кременчуцької міської

ради Кременчуцького району

Полтавської області                                      	   	Іван МОСКАЛИК

Катерина Бутенко

(0536)721370