Додаток

до рішення міської ради

від 13 грудня 2018 року

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на              2019-2021 роки

м. Кременчук

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки

(назва програми)

| 1. | Назва програми | Програма оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 3. | Розробник програми | КП «Теплоенерго» |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП «Теплоенерго» |
| 5. | Учасники програми | Департамент житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП «Теплоенерго» |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 7. | Одержувач бюджетних коштів | КП «Теплоенерго» |
| 8. | Термін реалізації програми | 2019-2021 роки |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний, міський бюджети, кошти інвесторів, власні кошти підприємства та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 194692,740 тис. грн. |

ПРОГРАМА

оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В умовах становлення в Україні ринкових відносин у всіх сферах діяльності та в умовах прагнень країни до європейської інтеграції постає питання щодо стабільного розвитку всіх галузей економіки та підвищення рівня життя населення.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку як на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях є розвиток системи житлово-комунального господарства, як однієї з найважливіших соціальних  сфер  населених пунктів, які багато в чому формують і визначають рівень життя населення, його  комфортність і надійність.

Серед усіх галузей виробництва і господарської діяльності підприємства з теплозабезпечення та гарячого водопостачання займають особливе місце, тому що є об’єктами життєзабезпечення населення.

Виходячи з цього, необхідність розробки Програми була  обумовлена наступними чинниками:

- Вичерпаний ресурс теплотехнічного обладнання котелень та теплових пунктів і дефіцит коштів на його модернізацію та реконструкцію.

- Значна зношеність теплових мереж та відсутність на них теплової ізоляції, що призводить до понаднормових втрат.

- Наявність застарілого та  неефективного котельного і насосно-силового обладнання.

- Підвищення вартості на енергоносії та теплову енергію.

- Наявність факторів забруднення атмосферного повітря та навколишнього середовища.

Програма  оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки  (надалі Програма) розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є зменшення собівартості теплової енергії та, відповідно, зменшення темпів росту тарифів на опалення та ГВП, відновлення основних фондів підприємства, підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів теплового господарства м. Кременчука, підвищення якості теплозабезпечення та гарячого водопостачання міста, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

3.1. КП «Теплоенерго»

КП «Теплоенерго» засновано у 2001 році та є потужним комплексом, що надає послуги з централізованого опалення та підігріву води населенню, об’єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Забезпечує стабільне функціонування та експлуатацію котельних і теплових пунктів,  теплових мереж, проводить поточний та капітальний ремонти об’єктів теплового господарства.

На балансі КП «Теплоенерго»  обліковується: 18 котелень, в тому числі                   2 дахові; 46 центральних теплових пунктів; 217,641 км трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання в двотрубному обчисленні.

На 18 котельнях встановлено 42 котли різної теплопродуктивності. Всі котельні працюють на природному газі. Встановлена потужність котелень -                       84,222 Гкал/год. Всі котельні працюють на газоподібному паливі, 12 котелень надають послугу тільки в опалювальний сезон,   6 котелень працюють протягом року. Гаряче водопостачання кварталу № 176 (вул. Говорова, 29-а) здійснюється від центрального теплового пункту, який побудовано поруч з котельнею.

На шести котельнях водопідігрівальні установки змонтовані безпосередньо в котельнях:

- вул. Мічуріна, 89-а - квартал № 142-143;

- вул.  Івана Приходько, 101-а - квартал № 620;

- вул.  Європейська, 68-а (дахова);

- квартал  № 101, буд. № 10-б (дахова);

- вул. Майора Борищака, 20/3 - пологовий будинок.

На котельні кварталу № 17  (вул. Івана Приходько, 30-а) схема теплопостачання кварталу двотрубна. Гаряче водопостачання кварталу здійснюється від індивідуальних теплових пунктів, що розташовані в підвалах житлових будинків. Індивідуальні теплові пункти обліковуються на балансі житлових організацій і обслуговуються їх персоналом.

Основним енергетичним обладнанням котелень КП «Теплоенерго» є котли імпортного виробництва:

- VITOMAX - 200 LW - 2 шт. потужністю 11,9 Гкал/год кожен;

- Vitoplex - 200 - 2шт - потужністю   0,23 Гкал/год кожен;

- Vitoplex - 100 PV1 - 2шт - потужністю   0,43 Гкал/год кожен;

- SUPERAC - 520 - 2шт. потужністю  0,46 Гкал/год кожен;

- SUPERAC - 230  потужністю  0,2 Гкал/год ;

- SUPERAC - 345 потужністю - 0,3 Гкал/год;

- COMPACT SA - 300 потужністю -  0,3 Гкал/год;

- COMPACT SA - 250 потужністю - 0,3 Гкал/год;

- ВК-21-2шт. потужністю -1,72 Гкал/год кожен;

- МАЯК, АОГВ -100, КОЛВІ та інші.

Основне та допоміжне обладнання котелень знаходиться у задовільному стані. За останні 8 років на підприємстві повністю замінені котли НІІСТУ-5 на котли імпортного виробництва  з ККД  92-94%.

Крім реалізації теплової енергії, виробленої на власних джерелах,                   КП «Теплоенерго» закуповує теплову енергію, вироблену на                                       ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (далі ТЕЦ ПАТ «КВБЗ»), та реалізовує її споживачам для потреб опалення та гарячого водопостачання мікрорайону  Раківка.

Транспортування теплової енергії від ТЕЦ ПАТ «КВБЗ» здійснюється по магістральних та розподільчих теплових мережах, що обліковуються на балансі КП «Теплоенерго». Гаряче водопостачання в мікрорайоні  Раківка здійснюється  від 5 ЦТП, що також  обліковуються на балансі КП «Теплоенерго».

Крім того,  на баланс КП «Теплоенерго», рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  № 489 від 31.05.2016 р. було передано від КП «Благоустрій Кременчука» -  167,161 км трубопроводів у двотрубному вимірі та 40 ЦТП, що задіяні тільки у транспортуванні теплової енергії від Кременчуцької філії ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго».

3.2. Обгрунтування потреби.

Приведення системи централізованого теплозабезпечення та гарячого водопостачання  до сучасних техніко-економічних вимог по ефективності та втратах вимагає значних капіталовкладень. У той же час фінансовий стан КП «Теплоенерго», що надає послуги з централізованого теплозабезпечення та гарячого водопостачання, залишається вкрай важким. Відсутність постійних бюджетних асигнувань на утримання об’єктів комунальної власності призводить до прискореного старіння об’єктів комунального господарства. Розрахунки за спожите тепло населенням, бюджетом та іншими підприємствами, згідно  з Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 року, проводяться через розподільчі рахунки та 70-80 % всіх надходжень грошових коштів спрямовуються безпосередньо на                              НАК «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Кременчукгаз» та ПАТ «КВБЗ». Внаслідок вищезазначеного  підприємство не може в повному обсязі виконувати необхідні роботи з реконструкції котелень, закуповувати необхідну техніку, обладнання, автотранспортні засоби та проводити інші роботи, що за функціональними обов’язками мають постійно виконуватися                   КП «Теплоенерго». Отже, зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в  реалізації комплексу заходів передбачених цією Програмою.

Станом на теперішній час на балансі КП «Теплоенерго» обліковуються  автомобілі, термін служби яких становить більше, ніж 25 років - 50 %, термін служби більше, ніж 10 років - 35 %. Технічні засоби  не відповідають нормам безпеки та не можуть експлуатуватися. Для налагодження безперебійної роботи з своєчасного проведення ремонтних робіт інженерних мереж треба придбати спеціалізовані вахтові автомобілі на шасі, бажано МАЗ - 53406 або їх аналоги,  в кількості дві одиниці та  екскаватор - навантажувач, бажано                                     JCB ЗСХ SITIMASTER або екскаватор з аналогічними технічними показниками.

На балансі КП «Теплоенерго» обліковується стаціонарна компресорна станція та зварювальні агрегати АДД. Зазначені технічні засоби морально та фізично зношені, строк експлуатації більше 25 років. Устаткування не витримує значних експлуатаційних навантажень, а проведення ремонту їх неефективно та економічно не доцільно. Для зручного та своєчасного проведення ремонтних робіт інженерних мереж централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання як у міжопалювальний період, так і протягом року, КП «Теплоенерго» необхідно придбати два нових пересувних зварювальних агрегати та дві пересувні компресорні станції.

Для своєчасного виявлення витоку води КП «Теплоенерго» необхідно придбати пересувну лабораторію. Її переваги:

- укомплектована сучасними логерами шуму та частоти;

- укомплектована логерами тиску та мобільного ультразвукового стаціонарного витратоміра;

- забезпечена програмним комплексом, що надає операторам інформацію для аналізу та дозволяє підвищити ефективність планування аварійно-ремонтних робіт.

Наявність такого інноваційного обладнання дозволить визначити ймовірність витоків та попереджувати їх виникнення, суттєво скорочуючи кількість аварійних ситуацій.

Також на  першому етапі до мети енергозбереження та енергоефективності КП «Теплоенерго» розпочало встановлення приладів обліку фактично використаної теплової енергії. Зняття показників всіх параметрів з лічильника та своєчасне надання достовірних звітів, після встановлення системи автоматичної передачі показників, надасть можливість  отримувати актуальну інформацію про кількість фактично використаної енергії, а також - своєчасно володіти інформацією про якість енергоносія. Тоді можна буде своєчасно виявляти та максимально швидко реагувати на пориви та витік енергоносія, вести детальний моніторинг та аналіз, своєчасно виявляти несправність роботи приладів.

З метою організації ефективної експлуатації 46 центральних теплових пунктів (далі ЦТП), що належать КП «Теплоенерго», необхідно придбати та встановити засоби дистанційного моніторингу та телеметрії. Впровадження даних технологій дозволить відстежувати роботу всіх ЦТП в режимі реального часу та віддалено керувати їх роботою. Після даного впровадження ЦТП не потребуватимуть постійного чергування персоналу на кожному об’єкті, потрібна буде лише група слюсарів оперативного реагування. Системи автоматизації дозволять архівування всіх параметрів роботи ЦТП для подальшого аналізу, а також більш точного та ефективного регулювання технологічних процесів, уникаючи похибок.

У центральному тепловому пункті здійснюється передача теплової енергії від зовнішніх теплових мереж (ТЕЦ або котельні) до системи опалення та гарячого водопостачання житлових і виробничих приміщень. До складу центральних теплових пунктів входять водонагрівачі, трубопроводи, арматура, обладнання КВП і А, насосне обладнання, електрообладнання та інше, що експлуатується понад 30 років. Найбільш зношеним є насосне обладнання та водонагрівачі, що потребують заміни за рахунок встановлення сучасного та більш економічного, з частотним регулюванням роботи приводів даних насосів та водонагрівачів з автоматичним підтриманням температури теплоносія, що зменшить кількість ремонтних робіт в процесі експлуатації. Використання нових насосів та водонагрівачів дозволить зекономити до 30 % витрат електроенергії, а також надійно забезпечити споживачів централізованим гарячим водопостачанням.

Для досягнення простого і ефективного рішення проблем водопідготовки котелень малої і середньої потужності необхідно придбати та встановити комбіноване водопідготовче обладнання (КВО). Обладнання створено на основі перевірених технологій, заснованих на іонному обміні, хімічної деаерації і зібрані в єдиний автоматизований комплекс.

Основні переваги обладнання:

- 	компактність, вся установка зібрана на одній рамі, можлива конфігурація у вигляді моноблока;

- 	енергоефективність;

-   повна автоматизація процесів;

-   регенерація фільтрів.

Обладнання КВО дозволяє швидко укомплектувати котельню повною та надійною системою підготовки води і є оптимальним рішенням для заміни застарілого обладнання, а саме котелень: № 620, № 142-143, № 17 та котельні Хлібної бази.

Для сталої роботи в опалювальний період та забезпечення мешканців якісними послугами по централізованому теплозабезпеченню та гарячому водопостачанню необхідно виконати:

- проектування та заміну димової труби котельні № 620. Останнє обстеження технічного стану проводилось у 2013 році. Дата вводу в експлуатацію димової труби котельні  01.12.1998 рік. Висота труби 44,23 м, діаметр 1000 мм;

- проектування та заміну димової труби котельні  «Управління зрошувальних систем» за адресою: вул. Цілиноградська, 3-б. Останнє обстеження технічного стану проводилось у 2013 році. Дата вводу в експлуатацію димової труби  котельні 01.11.1998 рік. Висота труби               24 м, діаметр 450 мм;

- проектування та заміну димової труби котельні № 17 за адресою:                 вул. І. Приходько, 30-а. Останнє обстеження технічного стану проводилось у 2012 році. Дата вводу в експлуатацію зазначеної  труби  котельні у 01.01.1949 році. Висота  цегляної труби 37 м;

- проектування та заміну димової труби котельні ЗОШ № 21, за адресою:  вул. Чкалова, 217-а. Останнє обстеження технічного стану проводилось у 2013 році. Дата вводу в експлуатацію зазначеної  труби котельні 10.11.1999 рік. Висота труби 20 м, діаметр 500 мм;

- проектування та заміну димової труби котельні  «Хлібна база» за адресою: вул. Ю. Кондратюка, 7-б. Обстеження проводилося у                  2013 році.  Дата вводу в експлуатацію зазначеної труби  котельні у                    01.12.1995 році. Висота  труби 31,8 м, діаметр 600 мм;

- проектування та заміну димової труби отельні ЗОШ № 7 за адресою: вул. Пілотів, 43-а. Обстеження димової труби проводилося у 2012 році.   Дата вводу в експлуатацію зазначеної труби  котельні у 1992 році.  Висота  труби 32 м, діаметр 630 мм;

- проектування та заміну димової труби котельні  ЗОШ № 24 (1) за адресою: проспект Полтавський, 11. Обстеження проводилося у                 2013 році.  Дата вводу в експлуатацію зазначеної   труби котельні у 16.11.2007 році. Висота  труби 20 м, діаметр 400 мм;

- проектування та заміну димової труби котельні «Пождепо» за адресою: вул. Кузнєчна, 32-а. Обстеження димової труби проводилося у                 2013 році. Дата вводу в експлуатацію зазначеної  труби котельні у                    01.01.1989 році. Висота  труби 34 м, діаметр 800 мм.

- проектування та заміну димової труби котельні № 176 за адресою:               вул. Говорова, 28-а;

- проектування та заміну димової труби котельні пологового будинку за  адресою вул.. Майора Борищака, 20/3.

Крім того, для надійної, безперебійної та економічно-ефективної роботи, а також для надійного функціонування опалювальних котелень та подачі споживачам теплової енергії, необхідно здійснити проектування та виконати роботи по реконструкції котелень № 142-143, № 17, № 620, «Пологовий будинок», «Хлібної бази» з заміною котлів. У випадку реалізації даного проекту споживання природного газу КП «Теплоенерго» знизиться на 15-18%, а рентабельність підвищиться за рахунок зниження собівартості виробництва теплової енергії. Якість теплових послуг, як і надійність теплопостачання, буде  зростати.

На виконання закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», що вступив у дію з 22.06.2017 року, КП «Теплоенерго» необхідно придбати та встановити лічильники холодної води на ЦТП. Необхідно дообладнати 25 ЦТП вузлами обліку холодної води.

На виконання  закону України «Про теплопостачання», наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України  від 26.04.2006 № 147 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення енергоефективних та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України» КП «Теплоенерго» повинно провести розробку енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука. Мета вищезазначеного проекту полягає у виявленні оптимальних технічних рішень з теплопостачання міста з урахуванням розвитку джерел генерації теплової енергії та теплових мереж при будівництві нових мікрорайонів та забудов.

КП «Теплоенерго», як оператор зовнішніх інженерних мереж, зобов’язаний також обладнати 100 %  житлових  будинків побудинковими вузлами обліку теплової енергії та гарячого водопостачання. Для виконання даних робіт необхідно встановити двоканальні прилади обліку з можливістю обліку об’єму води та теплової енергії. В місті Кременчук 844 житлові будинки з послугою централізованого гарячого водопостачання. В 3-х будинках вже встановлено прилади обліку гарячого водопостачання. Таким чином, для забезпечення 100% обліку гарячої води необхідно встановити вузли обліку в 841 житловому будинку. Також, протягом попередніх років такі роботи вже виконувались по встановленню вузлів обліку теплової енергії житлових будинків, в результаті чого в м. Кременчук лишилось облаштувати 319 житлових будинків 341 приладом обліку теплової енергії.

Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука» та проектом «Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука» необхідно провести на першому етапі винос існуючої теплової мережі з зони забудови та замінити ділянки трубопроводів теплової мережі від тепломережі від котельні, що проектується, до існуючої ТК1.1., а також будівництво приміщення котельні. Прокладку ділянки теплової мережі, що проектується, необхідно передбачити в непрохідних залізобетонних каналах, трубопроводи теплової мережі з сталевих безшовних труб, попередньо ізольованих в захисній поліетиленовій оболонці.

Отже, виконання вищезазначених заходів призведе до зменшення собівартості теплової енергії та, відповідно, зменшення темпів росту тарифів на опалення та ГВП, відновлення основних фондів підприємства та збільшення статутного капіталу КП «Теплоенерго» за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів теплового господарства                                м. Кременчука, підвищення якості теплозабезпечення та гарячого водопостачання міста, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства.

4.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основним принципом, закладеним до Програми, є впровадження комплексу конкретних заходів, виконання яких надасть можливості забезпечити надійне теплозабезпечення та гаряче водопостачання  споживачів, досягти економії енергетичних (природного газу та електроенергії) та матеріальних ресурсів:

1. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства:

1.1. Автотранспортні засоби МАЗ-534026 або автомобілі аналогічної специфікації.

1.2. Екскаватор-навантажувач 3CX SITIMASTER або аналогічний за технічними параметрами.

1.3. Пересувні дизельні компресорні станції.

1.4. Пересувні зварювальні агрегати АДД.

2.  Придбання основних засобів та необоротних активів для своєчасного проведення невідкладних та аварійних робіт:

2.1. Обладнання для облаштування пересувної лабораторії по пошуку витоку води.

3. Придбання та встановлення обладнання для проведення заходів, направлених на безперебійне функціонування, збереження, належне утримання та обслуговування мереж, об`єктів та споруд, що обслуговуються та утримуються на балансовому обліку КП «Теплоенерго»:

3.1. Обладнання для дистанційного збору даних з теплових лічильників.

3.2. Автоматизація на ЦТП.

3.3. Насосне обладнання на ЦТП.

3.4. Водонагрівачі.

3.5. Комбіноване водопідготовче обладнання на котельнях № 620,             № 142, № 17 та «Хлібної бази».

4. Проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень та  реконструкції котелень:

4.1. Проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень № 17, № 620, № 176, «Управління зрошувальних систем», ЗОШ № 7, ЗОШ № 24(1), «Пождепо», «Пологовий будинок», «Хлібна база», ЗОШ №21.

4.2. Проектування та виконання робіт по реконструкції котелень № 142-143, № 17, № 620, «Пологовий будинок», «Хлібна база» з заміною котлів.

4.3. Технічне переоснащення вводів холодного водопостачання зі встановленням вузлів комерційного обліку в ЦТП.

4.4. Реконструкція інженерних вводів системи гарячого водопостачання з встановленням вузлів обліку споживання гарячої води у житлових будинках.

4.5. Реконструкція інженерних вводів системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії  у житлових будинках.

4.6.  Винос існуючої теплової мережі з зони забудови по робочому проекту «Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука та заміна ділянки трубопроводів теплової мережі від тепломережі від котельні, що проектується, до існуючої ТК1/1 та згідно проекту  «Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука» будівництво приміщення котельні.

4.7. Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчук.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Для реалізації Програми необхідні кошти у сумі 194692,740 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів міського бюджету м. Кременчука;

- коштів кредиту Світового банку;

- інших джерел фінансування, що не заборонені чинним законодавством України.

Виконавцями Програми визнати:

- головного розпорядника бюджетних коштів - Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

- одержувача бюджетних коштів на виконання заходів Програми -                  КП «Теплоенерго».

Обсяги та напрямок фінансування Програми додаються (додаток до Програми).

- ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ  ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради здійснює організацію, управління та внутрішній контроль за ходом виконання Програми.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить створити умови для забезпечення споживачів м. Кременчука послугами з теплопостачання гарантованої якості, забезпечить надійність функціонування об’єктів теплопостачання та запобігти їх впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

- Зберегти існуючу централізовану систему теплозабезпечення та гарячого водопостачання. Основною метою є забезпечення прийнятного рівня безпеки системи в цілому за рахунок уникнення поломок обладнання, шляхом регулярного ремонту і технічного обслуговування активів системи централізованого теплозабезпечення та гарячого водопостачання. Підвищити рівень обслуговування населення відповідно до чинних нормативів.

- Скоротити аварійність на інженерних мережах теплозабезпечення та  гарячого водопостачання.

3.  Покращити  фінансовий стан КП «Теплоенерго».

4. Здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, парку транспортних засобів КП «Теплоенерго» та  підтримання його  в належному технічному стані.

5. Забезпечити до 2020 року встановлення лічильників  комерційного обліку, що у свою чергу забезпечить наскрізний облік, контроль і урахування витрат енергоресурсів у процесі виконання функціональних обов'язків КП «Теплоенерго» та знизить невраховані втрати теплоносія в мережах.

Директор КП «Теплоенерго»                                                   В.М.Одношевний

Додаток

до Програми

Обсяги фінансування

Програми

оптимізації та розвитку системи

теплозабезпечення та гарячого

водопостачання м. Кременчука

на 2019-2021 роки

| № з/п | Найменування заходу | Потреба у фінансовому забезпеченні тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Внески до статутного капіталу на придбання автотранспортних засобів | 5108,640 | 2554,320 | 2554,320 | - |
| 2 | Внески до статутного капіталу на придбання пересувних зварювальних агрегатів АДД | 603,400 | 301,700 | 301,700 | - |
| 3 | Внески до статутного капіталу на придбання пересувних дизельних компресорних станцій | 666,200 | 333,100 | 333,100 | - |
| 4 | Внески до статутного капіталу на придбання обладнання для облаштування пересувної лабораторії по пошуку витоку води | 3853,500 | - | 3853,500 | - |
| 5 | Внески до статутного капіталу на придбання та встановлення обладнання для дистанційного збору даних з теплових лічильників | 2753,800 | 928,800 | 912,500 | 912,500 |
| 6 | Внески до статутного капіталу на проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень | 14150,000 | 8900,000 | 3275,000 | 1975,000 |
| 7 | Внески до статутного капіталу на придбання водонагрівачів | 1670,100 | 1670,100 | - | - |
| 8 | Внески до статутного капіталу на проведення автоматизації на ЦТП | 15193,800 | 5284,800 | 4954,500 | 4954,500 |
| 9 | Внески до статутного капіталу на заміну насосного обладнання на ЦТП | 1454,400 | 888,300 | 566,100 | - |
| 10 | Внески до статутного капіталу на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень з заміною котлів | 50618,000 | 11750,000 | 27678,000 | 11190,000 |
| 11 | Внески до статутного капіталу на придбання екскаватора-навантажувача | 2532,300 | 2532.300 | - | - |
| 12 | Внески до статутного капіталу на технічне переоснащення вводів холодного водопостачання зі встановленням вузлів комерційного обліку на ЦТП | 1966,100 | 1966,100 | - | - |
| 13 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію інженерних вводів системи гарячого водопостачання з встановленням вузлів обліку споживання гарячої води житлових будинків | 60996,400 | 60996,400 | - | - |
| 14 | Внески до статутного капіталу на придбання та встановлення комбінованого водо підготовчого обладнання на котельнях | 1651,600 | 825,800 | 412,900 | 412,900 |
| 15 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію інженерних вводів системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будинків | 14974,500 | 14974,500 | - | - |
| 16 | Внески до статуного капіталу на винос існуючої теплової мережі з зони забудови по робочому проекту «Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука та заміна ділянки трубопроводів теплової мережі від тепломережі від котельні, що проектується, до існуючої ТК1/1 та будівництво приміщення котельні | 16000,000 | 16000,00 | - | - |
| 17 | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 500,000 | 500,000 | - | - |
|  | Всього: | 194692,740 | 130406,220 | 44841,620 | 19444,900 |

Директор КП «Теплоенерго»                                                                                                                    В.М.Одношевний