Заходи

міської програми забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду

міста Кременчука на 2019-2021 роки

| № п/п | Найменування завдання | Показник | Значення показника |  |  |  | Найменування заходу |  | Відповідальний за виконання |  | Джерело фінансування | Прогнозований обсяг фінансування заходу тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | 2019 тис.грн | 2020 тис.грн | 2021 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | Оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміна застарілих електричних мереж. | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 | 1376, 395 |  |  | Монтаж та введення в експлуатацію автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі її виникнення на складі пально-мастильних матеріалів та на дільниці водоочисних споруд КП «Кременчукводоканал». | КП «Кременчукводо-канал», Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 1376,395 |
|  |  | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 |  | 40,500 |  | Розробка проекту, монтаж та прийняття в експлуатацію автоматичної пожежної сигналізації на котельні за адресою: вул. Академіка Герасимовича, 2-а, КП «Теплоенерго». | КП «Теплоенерго», Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 40,500 |
|  |  | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 | 919,000 | 1000,000 | 1000,000 | Оснащення виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту та заміна застарілих електричних мереж на асфальтобетонному заводі КП КПС ШРБУ. | КП КПС ШРБУ, Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 2919,000 |
| 2. | Постійне оновлення і утримання в робочому стані обладнання протипожежного водопостачання міста. | Кількість пожгідрантів фінансування | 367 шт. | 975,100 (140 шт.) | 835,800 (120 шт.) | 745,260 (107 шт.) | Придбання, заміна та відновлення пожежних гідрантів, у тому числі й тих, місце розташування яких наразі не встановлено. До початку робіт КП «Кременчукводоканал» повинно встановити місце розташування гідрантів та виконати їх паспортизацію. | КП «Кременчукводо-канал», Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 2556,160 |
|  |  | Кількість покажчиків фінансування | 865 покаж. | 37,120 (290 шт.) | 37,120 (290 шт.) | 36,480 (285 шт.) | Придбання покажчиків розташування пожежних гідрантів на комунальних мережах централізованого водопостачання. | КП «Кременчук-водоканал», Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 110,720 |
| 3 | Підвищення рівня пожежної захищеності житлового фонду міста | Кількість будинків/ фінансування | 8 буд. | 112,220 (3 буд.) | 112,220 (3 буд.) | 74,810 (2 буд.) | Приведення в робочий стан засобів пожежогасіння та пожежного водопостачання будинків підвищеної поверховості, що обліковуються, КГЖЕП «Автозаводське». | КГЖЕП «Автозаводське», Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 299,250 |
|  |  | Кількість будинків/ фінансування | 466 буд. . | 2616,020 (134 буд.) | 2772,200 (142 буд.) | 3709,280 (190 буд.) | Підвищення вогнестійкості житлових будинків, що обліковуються КГЖЕП «Авто-заводське», шляхом просочення дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами. | КГЖЕП «Автозаводське», Департамент ЖКГ |  | місцевий бюджет |  | 9097,500 |
| 4. | Всього: |  |  | 6035,855 | 4797,840 | 5565,830 |  |  |  |  |  | 16399,525 |

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства                                                                                                                          І.В.МОСКАЛИК