Додаток

до рішення міської ради

від 13 грудня 2018 року

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

МІСТА КРЕМЕНЧУКА НА 2019 РІК

м. Кременчук

## ПАСПОРТ

міської цільової Програми

Назва програми: Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  міста Кременчука на 2019 рік

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми: одержувач бюджетних коштів – головний розпорядник коштів – | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 6. | Мета програми | Забезпечення надійного водопостачання та водовідведення міста Кременчука – відновлення аварійних мереж |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 116 219,250 тис. грн. |

ВСТУП

Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  міста Кременчука на 2019 рік (далі – Програма) розроблено на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Розділ І.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради є підприємством, яке здійснює водопостачання і водовідведення другого за розміром міста Полтавської області – Кременчука, що знаходиться на лівому та правому берегах Дніпра, а також декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста.

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради протягом останніх років працювало за збитковими тарифами що і обумовлювало скрутний фінансовий стан та постійну нестачу обігових коштів.

В складних умовах провадження фінансово - господарської діяльності підприємством постійно впроваджувались заходи щодо економії усіх видів ресурсів.

З 13 вересня 2018 року підприємство працює за новими економічно обґрунтованими тарифами, але зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, збільшення вартості хімічних реагентів, паливно-мастильних матеріалів, інших матеріалів та послуг, які є необхідними для забезпечення сталої діяльності підприємства, змушують наше підприємство і в подальшому підіймати тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення.

Для впровадження енергоефективних заходів підприємством залучено кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які підлягають поверненню, але через різницею між затвердженим НКРЕКП в тарифі підприємства курсом Долара США в розмірі 26,52 грн. за 1,00 $ та прогнозним зростанням курсу Долара США до 30,10 грн. за 1,00 $, таке розходження між затвердженим та фактичним курсом національної валюти є додатковим та значним фінансовим навантаженням на підприємство.

Таким чином КП «Кременчукводоканал» не має можливості в повному обсязі фінансувати за рахунок власних коштів капітальні видатки, спрямовані на заміну аварійних, морально та фізично зношених об’єктів основних засобів, реконструкцію та технічне переоснащення виробничих споруд підприємства, та видатки необхідні для погашення кредиту МБРР відповідно до графіку.

Потребують негайного вирішення наступні проблемні питання:

- Відновлення (обслуговування) трубчастих колодязів - В місті Кременчуці за різних часів було облаштовано 150 трубчастих колодязів для забору підземної води технічної якості. В Автозаводському та Крюківському районах міста розташовано відповідно 76 шт. та 74 шт. На даний час в Автозаводському районі з 76 трубчастих колодязів працює 57 шт. та потребують відновлення 19 шт.; в Крюківському районі з 74 трубчастих колодязів працює 44 шт. та потребують відновлення 30 шт. Трубчасті колодязі в м. Кременчуці було облаштовано в різний час на добродійних засадах починаючі з 1986 року після Чорнобильскої катастрофи як альтернативні джерела питної води і в наступні роки з метою забезпечення мешканців водою для використання в технічних потребах у разі відсутності питної води в централізованій мережі водопостачання міста. Зважаючи на те, що  трубчасті колодязі можуть використовуватися населенням міста  для отримання технічної води під час аварійного відключення мережі централізованого питного водопостачання, а також в інший час для утримання будинків та прибудинкової території, що зменшить  використання питної води не за призначенням, виникає гостра потреба передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 821,852 тис. грн. для забезпечення виконання відновлення (обслуговування) трубчастих колодязів.

- Встановлення приладів обліку на вводах в багатоповерхові житлові будинки - Для встановлення приладів обліку холодної води на вводах в багатоповерхові житлові будинки на виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 20 000,000 тис. грн., що надасть можливість отримувати розрахунки з абонентами за фактично надані послуги з водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день підприємством на вимогу Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» було встановлено 326 од. лічильників на вводах холодної води у багатоповерхових будинках.

Тим часом, ст. І п. 2  Розділу IV Перехідні та прикінцеві положення Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», вимагає від оператора зовнішніх інженерних мереж оснастити житлові будівлі вузлами обліку протягом двох років з дня набрання чинності цього Закону, тобто до 02.08.2019р. На даний час необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 892 багатоповерхових будинки. Також необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 2702 приватних будинків.

- Придбання засувок та затворів - Для придбання запірної арматури необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 24 908,774 тис. грн. Заміна застарілої запірної арматури на напірних трубопроводах водоочисних споруд, на  водогонах питної і технічної води та каналізаційних спорудах і мережах дасть можливість забезпечити надійне перекриття аварійних ділянок, зменшити кількість витоків, зменшення кількості споживачів послуг питного водопостачання, що потрапляють під відключення на час проведення аварійних робіт; можливість ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води на місто, зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

- Заміна аварійних ділянок мереж водопостачання та водовідведення - Більшість мереж водопостачання та водовідведення побудовано до 2000 року, значна частина з яких знаходиться в аварійному стані і потребує негайної заміни. Для заміни аварійних ділянок  мереж водопостачання та водовідведення необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 13 101,620 тис. грн., що дозволить уникнути витоків питної води та підвищить якісний рівень послуг.

- Придбання каналізаційних люків - Водопровідні та каналізаційні мережі міста в більшості побудовані до 80-90 років минулого сторіччя. При тривалій експлуатації мереж  піддаються зношуванню не тільки трубопроводи з запірною арматурою, але й люки, які встановлюються на оглядових колодязях. Заміна розбитих люків, особливо які знаходяться на проїжджій частині міста  усуне ризик травмування населення та виникнення ДТП. Для придбання каналізаційних люків необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 987,628 тис. грн.

- Заміна (придбання та встановлення) насосного обладнання - Насоси підкачки холодної води, встановлені в приміщеннях ЦТП, експлуатуються більше 30 років, морально застаріли та відпрацювали свій ресурс. Для заміни (придбання та встановлення) насосного обладнання необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі  4560,000  тис. грн.  Заміна застарілого насосного обладнання на ЦТП для подачі холодної води в багатоповерхові житлові будинки на сучасні бустерні підвищувальні насосні установки типу ГРУНДФОС дасть змогу економити електроенергію (до 30%) і забезпечить надійність подачі питної води до багатоповерхових житлових будинків.

- Заміна (придбання та встановлення) насоса промивного з шафою керування на ВОС - Для  досягнення оптимального техніко-економічного ефекту в роботі водоочисних споруд, необхідна  заміна морально застарілого насосного обладнання. Придбання та встановлення хоча б одного з двох промивних насосів на ВОС дасть можливість суттєво знизити енерговитрати та покращить якість промивки фільтруючого шару швидких фільтрів та контактних освітлювачів, що в свою чергу дасть змогу дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» питної води що подається на місто. Для заміни (придбання та встановлення) насоса промивного на ВОС необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі  1757,224  тис. грн.

- Заміна (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства на ВОС -  Джерелом централізованого водопостачання міста є лише поверхнева водойма – Кременчуцьке водосховище. За останні роки якість води в Кременчуцькому водосховищі має тенденцію до щорічного погіршення, що підтверджують фізико-хімічні, гідробіологічні показники якості води, а також досвід експлуатації ВОС. За середньорічними даними моніторингу якості води Кременчуцького водосховища за період 2010-2016 р.р, згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги до якості води і правила вибирання»  основне джерело  централізованого водопостачання попередньо можна віднести до 4-го класу якості поверхневих вод (обмежено придатна, небажана якість води). Існуюча технологія очищення води розрахована на використання води джерел, що відносяться до першого класу.  Для доведення вихідної води до якості води питної в технології використовується рідкий хлор. Для придбання та заміни одиниць технологічного устаткування хлорного господарства необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 5600,000  тис. грн., що дозволить в періоди погіршення якості вихідної води повністю усувати забруднюючі речовини.

- Будівництво споруд  для приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та закінчення розпочатого в 2018 році будівництва зливальної станції на СП-1, для чого необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 4467,030  тис. грн., що дасть змогу організувати приймання рідких нечистот від асенізаційних машин в спеціально  обладнаному місці без впливу на оточуюче природне середовище.

- Заміна (придбання та встановлення) повітродувки 3D90B-300 з електродвигуном - Нагально необхідна заміна морально застарілого повітродувного обладнання каналізаційних очисних споруд правобережжя (Крюківських КОС). Для заміни повітродувки 3D90B-300 з електродвигуном необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 4 988,000  тис. грн. Виконання робіт по заміні хоча б однієї з трьох повітродувок  дозволить досягти оптимального техніко–економічного ефекту в роботі системи аерації Крюковських КОС, суттєво знизити енерговитрати, підвищити надійність роботи та  вдосконалить  технологічний процес очистки стічних вод, дозволить уникнути забруднення оточуючого природного середовища.

- Придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом - Для швидкої ліквідації аварійних ситуацій  на мережах водопостачання зручно використовувати гідравлічну станцію з набором інструментів. До комплекту гідравлічної станції  входять: гідравлічний відбійний  молоток; гідравлічна пила; гідравлічний занурювальний водяний насос. Станція використовується при виконанні земляних робіт. Вона мобільна, компактна,  маневрена, економно споживає паливо, зручна в експлуатації Для придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 436,282 тис. грн., що дозволить завдяки своїй мобільності, компактності, маневреності та економічності швидко ліквідувати аварійні ситуації.

- Придбання лабораторного контрольно-аналітичного обладнання -   З прийняттям в Україні нових нормативних  законодавчих документів, що регламентують показники  якості води джерел питного водопостачання та питної води, виникає невідкладна проблема в заміні старих, зношених засобів вимірювальної техніки, які використовуються для лабораторно-виробничого  контролю якості вихідної та питної води, на нове  сучасне контрольно-аналітичне обладнанням, що дозволить  здійснювати швидкий оперативний  контроль якості та безпечності води у відповідності до вимог діючих нормативних документів. Технічне переоснащення лабораторії КП «Кременчукводоканал» надасть можливість швидкого щоденного моніторингового контролю якості вихідної та питної води за багатьма санітарно-токсикологічними показниками, створить умови для контролювання якості води відповідно до європейських вимог. Впровадження сучасних методів контролю надасть змогу забезпечити раннє виявлення  у джерелі водопостачання небезпечних забруднюючих речовин та  можливість швидкого коригування технологічних процесів водопідготовки. При цьому слід зауважити, що чим більшою є кількість і достовірність вимірювання  показників контролю у  воді, тим гарантованішою буде безпечність та якість питної води для користувачів. На даний час  лабораторії КП «Кременчукводоканал» не мають можливості своїми силами здійснювати контроль якості  води, за всіма показниками, що регламентуються  Державними санітарними нормами та правилами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого водопостачання, доводиться залучати інші атестовані лабораторії. Для придбання лабораторного контрольно-аналітичного обладнання необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 6 323,780 тис. грн., що дозволить здійснювати  швидкий оперативний контроль якості та безпечності води в відповідності до європейських вимог.

- Заміна кабельних ліній - Для надійної експлуатації споруд водопостачання та водовідведення міста Кременчука необхідне надійне забезпечення електропостачання. Враховуючи те, що водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційні очисні споруди побудовано у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя і за цей час заміна кабельних ліній не проводилася, показники ізоляції кабельних ліній знаходяться нижче допустимих показників згідно ПТЕЕ. У зв’язку з тим, що кабельні лінії знаходяться в агресивному середовищі та дуже старі, їх броня місцями повністю піддалася корозії. Кабельні лінії на Власівському водозаборі (перемичка ТП-117), на водоочисній станції (перемичка ТП-ВОС), на Крюківських КОС (ТП-59 ввод № 1), СП-3, СП-5, СП-19 є ввідними та важливі для забезпечення  надійної роботи з водопостачання та водовідведення міста. Для заміни кабельних ліній необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 3 253,377 тис. грн., що гарантуватиме надійність електропостачання об'єктів водопостачання та водовідведення міста .

- Придбання спеціалізованої техніки - Для надійної та злагодженої роботи підприємства вкрай необхідне оновлення парку спеціалізованої техніки, а саме, необхідне придбання:

- Екскаватора  на колісному ходу  JSI60W (існуючий екскаватор ЕО 4321 держ. №015-73 ВІ, 1990 р. випуску, вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів);

- Фронтального екскаватора-навантажувача  з навісним гідропневмомолотом на базі колісного трактора (існуючий екскаватор ЕО 2621 держ. № 219-45 ВІ, 1992р. випуску,  вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів) для можливості виконання робіт на комунікаціях з глибиною розміщення до 3-х метрів;

- Самоскиду  двохосного  на базі шасі МАЗ або КрАЗ (Автомобіль ЗІЛ 431450 держ. № 149-76 СН, 1989 р. випуску, вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів;

- Автомобілі РВМ (ремонтно-відновлювальна машина). Автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-65 ВВ, 1976 р. випуску, автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-48 ВВ, 1973 р. випуску, та автомобіль ЗІЛ 131 держ. № 162-19 СН, 1980 р. випуску, вичерпали свій ресурс, фізично та морально застаріли;

- Оперативний  аварійний автомобіль   на  базі  мікроавтобусу.

Для придбання спеціалізованої техніки необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 16 554,940 тис. грн., що надасть можливість вчасно виконувати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізує додаткові витрати на придбання запчастин і оплати на ремонт техніки.

- Придбання та встановлення установки дозування активованого вугілля типу PAC-S4-1100 - Для забезпечення якості очищення вихідної води у разі  погіршення якісних показників води в Кременчуцькому водосховищі необхідне застосування спеціального обладнання для точного дозування реагентів, які застосовуються  в технологічному процесі очищення вихідної води до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а саме придбання та встановлення установки дозування активованого вугілля типу PAC-S4-1100, для чого необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 4 920,000 тис. грн., що дасть змогу провести реконструкцію лінії вуглевання водоочисної станції і забезпечить в літньо-осінній період якісне очищення вихідної води до якості згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10.

- Заміна (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів - Необхідна заміна застарілого та зношеного обладнання на каналізаційних насосних станціях СП-2, СП-16 та Крюковських КОС на сучасні  насосні агрегати. Для заміни каналізаційних насосних агрегатів необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 3 538,743 тис. грн., що дозволить суттєво знизити енерговитрати та забезпечить надійність перекачування стічних вод, запобіжить аварійним ситуаціям на каналізаційних насосних станціях і зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

- Придбання Цеоліт Біо - Кременчуцьке водосховище – як джерело централізованого питного водопостачання забруднено розчинними органічними та неорганічними домішками. Отримати та доставити до користувачів водопровідну питну воду нормативної якості в разі виготовлення її з поверхневих джерел - дуже складна задача, оскільки на теперішній час жодна зі складових, від яких залежить якість питної води (якість води джерел водопостачання, технологія водопідготовки, стан водопровідних мереж) не відповідає потрібним гігієнічним вимогам. Існуюча технологія очищення води спрямована на використання води джерел, які відносяться до першого класу.  Тому для доведення вихідної води до якості води питної стає необхідним дозавантажування фільтруючіх матеріалів (Цеоліт Біо). Для придбання Цеоліт Біо необхідно передбачити в міському бюджеті на 2019 рік суму в розмірі 284,000 тис. грн.. Водночас слід констатувати, що при сьогоднішній недосконалій та застарілій технології водопідготовки, незважаючи на природні умови, зміни в якості води водосховища, очисні споруди водопроводу КП «Кременчукводоканал» очищують питну воду до якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». КП «Кременчукводоканал» постійно вживає заходи щодо забезпечення гарантованого цілодобового водопостачання населення м.Кременчука якісною питною водою.

Розділ ІІ.

Мета, основні завдання та шляхи реалізації завдань Програми

2.1. Визначення мети програми

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану комунальних мереж та споруд централізованого водопостачання та водовідведення міста Кременчука до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів) з гумованими запірними елементами шляхом заміни аварійних трубопроводів та запірної арматури, встановлення енергозберігаючого насосного обладнання, заміна кабельних мереж, придбання спеціалізованої техніки та сучасного лабораторно-аналітичного обладнання, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста.

2.2. Напрями діяльності, завдання та заходи

Для досягнення мети Програми виконавцю необхідно спрямувати зусилля на реконструкцію, капітальний ремонт та поступову заміну аварійних та зношених зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста Кременчука, а також заміну застарілої та недіючої запірної арматури на цих мережах у відповідності до нормативних вимог, придбання та встановлення сучасного обладнання на спорудах водопостачання та водовідведення, придбання спеціалізованої техніки, встановлення приладів комерційного обліку, заміну кабельних мереж (вводів) на спорудах водопостачання та водовідведення, заміну каналізаційних люків, будівництво споруд по прийманню рідких нечистот, придбання сучасного контрольно-аналітичного обладнання, зменшення витрат реагентів для водоочисної станції.

Завданнями цієї Програми є:

- Покращення  якості послуг з  централізованого питного водопостачання та водовідведення.

- Підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення міста Кременчука.

- Оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного водопостачання міста Кременчука.

- Зниження втрат та нераціональних витрат питної води в системі централізованого питного водопостачання міста Кременчука.

- Зниження  енергоспоживання  системою  централізованого   питного водопостачання та водовідведення міста Кременчука.

-   Покращення впливу на природне оточуюче середовище.

-  Зменшення експлуатаційних витрат діяльності комунального підприємства «Кременчукводоканал».

2.3. Очікувані результати, ефективність Програми

Для прогнозування результативності реалізації Програми обираються показники, які характеризують не лише господарську діяльність у сфері питного водопостачання. Такими показниками можуть бути:

- узагальнений стан (знос) основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства міста;

-   зменшення витрат електроенергії;

- показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (очікується зменшення аварійних виїздів та аварійно-відновлювальних робіт після заміни мереж та засувок), заміни кабельних мереж;

-    кількість замінених мереж водопостачання та водовідведення в км;

-    кількість замінених засувок шт.;

-    кількість замінених кабельних мереж в км;

-    зменшення втрат  питної води в процентному відношенні до попереднього року;

-    зменшення кількості аварій на мережах водопостачання  і водовідведення та   електромережах споруд водопостачання та водовідведення;

-    зменшення витрат на ремонт спецтехніки;

-    зменшення витрат реагентів для аналітично-лабораторних досліджень.

Виконання Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчука на 2019 рік забезпечить надійність функціонування мереж та споруд водовідведення міста Кременчука, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території міста. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам міста та зменшить кількість поривів на мережах і, як слідство,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання міста Кременчука. Придбання та встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання забезпечить надійність роботи мереж та споруд водопостачання та водовідведення та дасть економію електроенергії. Придбання спеціалізованої техніки дасть змогу вчасно виконувати ремонтні роботи на мережах.

Виконання Програми в цілому спрямоване на покращення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам і установам м. Кременчука.

2.4 Результативні показники

2.4.1. Ресурсне забезпечення Програми

В цілому для реалізації Програми необхідно 116 503,250 тис. грн.*

| № п/п | Заходи програми | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на відновлення (обслуговування) трубчастих колодязів | 821,852 |
| 2 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на встановлення приладів обліку на вводах в багатоповерхові житлові будинки | 20 000,000 |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання засувок та затворів | 24 908,774 |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну аварійних ділянок мереж водопостачання та водовідведення | 13 101,620 |
| 5 | Придбання каналізаційних люків | 987,628 |
| 6 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) насосного обладнання | 4 560,000 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) насоса промивного з шафою керування на ВОС | 1 757,224 |
| 8 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства ВОС | 5 600, 000 |
| 9 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на будівництво споруди для приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС | 4 467,030 |
| 10 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) повітродувки 3D90В-300 з електро-двигуном | 4 988, 00 |
| 11 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом | 436,282 |
| 12 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання лабораторного контрольно-аналітичного обладнання | 6 323, 780 |
| 13 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну кабельних ліній | 3 253,377 |
| 14 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання спеціалізованої техніки | 16 554,94 |
| 15 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання та встановлення установки дозування активованого вугілля типу PAC-S4-1100 | 4 920,000 |
| 16 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів | 3 538,743 |
| 17 | Придбання Цеоліт Біо | 284,000 |
|  | Всього | 116 503,250 |

*Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  визначені орієнтовно за комерційними пропозиціями та попередньо розробленою проектно-кошторисною документацією з урахуванням зміни цін та типових робіт 2017-2018 років і будуть уточнюватися при коригуванні і проходженні експертизи проектів, а також за результатами тендерів.

Джерела фінансування заходів Програми:

- кошти бюджету міста Кременчук та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються при підготовці та винесенні на розгляд Кременчуцької міської ради проекту бюджету міста на відповідний рік.

2.5 Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та заступник  міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Директор Департаменту

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                           	І.В.Москалик

В.о. директора

КП «Кременчукводоканал»					       О.С. Пісковий