
Додаток  
до рішення міської ради

від 3 вересня 2019 року
Перелік 
майна, яке  передається у складі теплової мережі з власності                         ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука (від межі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»  до ТК 1/1 (теплової камери), яка розміщується в районі будівлі № 63 по вул. Республіканській)   
	№,  п/п
	Найменування
майна

	Рік
побудо-ви
	Характеристика майна

	
	
	
	

	1.
	Труби загальною довжиною 432 м (в однотрубному вимірі) :
	    1975
	

	1.1
	від колони № 17 до колони  № 25.3, надземна прокладка:
	
	

	1.1.1
	подавальна труба:
	
	діаметр - 426 мм,

довжина - 133 м

	1.1.2
	зворотна труба:
	
	діаметр - 426 мм/            довжина -133 м

	1.2
	від колони  № 25.3 до теплової камери № 1            (ТК 1/1), підземна прокладка:
	
	 

	1.2.1
	подавальна труба 
	
	діаметр - 426 мм/ 

довжина - 83 м         

	1.2.2
	зворотна труба
	
	діаметр - 426 мм/ 

довжина - 83 м         

	2.
	Колони 
	
	11 шт.

	3.
	Канали

(тип  КЛС 159-90) 
	
	42 шт., внутрішні розміри (ширина 1500 мм, висота 900 мм), товщина стінки - 100 мм,  загальна
довжина каналів - 83 м              

	4.
	Нерухомі опори 
(МВН 1322-03)  
	
	4 шт.

	5. 
	Плити перекриття П-4
	
	28 шт.


Заступник начальника Управління 
міського майна Кременчуцької міської 
ради Полтавської області                                                           Т.А.ЖУК






