Додаток

до рішення міської ради

від  24  жовтня 2019  року

ПРОГРАМА

ЗАМІНИ АВАРІЙНИХ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ТА ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ

МІСТА КРЕМЕНЧУКА

НА 2019 – 2021 РОКИ

м. Кременчук

## ПАСПОРТ

міської цільової Програми

Назва програми: Заміна аварійних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та запірної арматури міста Кременчука на 2019 – 2021 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |  |  |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |  |  |
| 5. | Учасники Програми: – одержувач бюджетних коштів – Головний розпорядник коштів - | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| 6. | Мета програми | Забезпечення надійного водопостачання та водовідведення міста Кременчука – відновлення аварійних мереж |  |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019 – 2021 роки |  |  |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кредит міжнародних організацій, власні кошти |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 122520,00 тис. грн. |  |  |
|  | за роками: в тис. грн. | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 71970,00 | 50550,00 |
| 9.1 | Кошти міського бюджету, обласного бюджету, державного бюджету, кредиту міжнародних організацій, власні кошти | 122520,00 тис. грн. |  |  |
|  | за роками: в тис. грн. | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 71970,00 | 50550,00 |
| 9.2 | Кошти інших джерел | - |  |  |

Директор КП "Кременчукводоканал"                              В. І. Солодяшкін

ВСТУП

Програму заміни аварійних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та запірної арматури міста Кременчука на 2019 – 2021 роки (далі – Програма) розроблено на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Розділ І.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради (далі КП «Кременчукводоканал») є підприємством, яке здійснює водопостачання і водовідведення другого за розміром міста Полтавської області – Кременчука, що розташоване по обидва береги Дніпра, а також декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста.

Система водопостачання.

Вода у систему водопостачання міста подається з Кременчуцького водосховища на насосну станцію № 2 першого підйому – Власівський водозабір (смт. Власівка, Кіровоградської області), яка побудована в 1982 році і здійснює забір води безпосередньо з Кременчуцького водосховища двома сифонними трубопроводами   Д-1200 мм з глибини 14 м і на відстані 320 м від греблі. Проектна потужність - 190 тис. м3 на добу.

В даний період насосна станція № 2 подає технічну воду на водоочисну станцію та підприємства Північного промвузла міста. Середньодобовий підйом води НС № 2 складає близько 100 тис.м3.

Водоочисна станція м. Кременчука розташована в с. Вільна Терешківка Кременчуцького району

- перша черга потужністю 50 тис.м3/добу, введена в дію в 1968 р.;

- друга черга потужністю 100 тис.м3/добу, введена в дію в 1977 р.

Водопостачання м. Кременчука питною водою з водоочисної станції здійснюється двома магістральними водоводами діаметрами 1220 мм та 800 мм, і далі через розподільчу водопровідну мережу подається споживачам, в тому числі на правобережну частину міста через два дюкери Д-800 мм, які прокладені по дну р. Дніпро у 1987 р.

Загальна довжина водопровідних мереж міста становить 438,385 км, з них водопроводів, побудованих до 1960 налічується 147,57 км (34,4%), побудованих в період з 1960 по 1980 роки – 167,23 км (38,9%) і тільки 123,585 км (26,7 %), що побудовані після 1980 року. Деякі мережі водопостачання різних діаметрів 100-200-300 мм  потребують заміни із-за частих поривів на труби з сучасних матеріалів (ПЕ, ПХВ). Також є необхідність заміни запірної арматури (Д-100 ÷ 800 мм), яка вийшла з ладу і не дає можливості перекривати ремонтні ділянки для усунення аварій на трубопроводах.  Водогони побудовані у 70-80-х роках минулого сторіччя із сталевих труб. Строк експлуатації 14-20 років. Технічний стан незадовільний, трапляються аварії, під час ліквідації яких вимушено припиняється водопостачання. Не кращий стан і водогонів дюкеру, побудованих 30 років тому.

На водопровідних мережах міста встановлено 5736 одиниць запірно-регулюючої арматури (засувок), в тому числі:

- діаметром 50 – 100 мм        2700 шт.;

- діаметром 150 – 300 мм      2300 шт.;

- діаметром 400 – 1100 мм    716   шт.;

- діаметром 1200 мм              20     шт.,

а також 1171 пожежних гідранта, 375 водорозбірних колонок загального користування.

Система водовідведення.

Технічний стан системи водовідведення міста характеризується високим зносом основних фондів. Резерви пропускної спроможності каналізаційних мереж практично вичерпані, 30% мереж замортизовано. Основним фактором аварійності на мережах є повний їх фізичний знос. Відсутній резерв по напірним колекторам від головних каналізаційних насосних станцій (СП-1, 7, 12, 18 і 19), не дає можливості ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води місту (тобто без оголошення населенню). Існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій, що може привести до загострення стану епідемічної та екологічної безпеки в місті з причин відсутності надійності в роботі напірних каналізаційних колекторів.

Потребують негайного вирішення наступні проблемні питання на мережах водовідведення міста:

-       не завершено будівництво 2-х напірних каналізаційних колекторів Д- 600 мм від СП-19 до СП-20 на заміну аварійних. Напірні   каналізаційні    колектори

Д-600 мм від СП-19 до СП-20 прийняті в експлуатацію в 1973 році, гарантійний термін експлуатації (20 років) закінчився в 1993 році. Напірні колектори мають 100% зношеність, один знаходиться в аварійному стані, а другий зовсім відключено в зв’язку з неможливістю його експлуатації. Будівництво 2-х напірних колекторів розпочато в 1996 році, замовником виступило АТ “Укртатнафта”. Було побудовано 420 м, але в цьому ж році будівництво було припинено з мотивацією, що АТ “Укртатнафта” відмовляється від будівництва житла і складає з себе функції замовника. На цей час від селища Молодіжне працює в аварійному стані єдиний напірний колектор Д-600 мм, технічні можливості якого вичерпано;

-      не розпочато проектування і будівництво других напірних колекторів від СП-1 та СП-7 (7000 м) до КОС лівобережжя. Напірний каналізаційний колектор Д-600 мм від СП-1 до КОС прийнято  в експлуатацію  в 1965 році, гарантійний термін експлуатації (20 років) закінчився в 1985 році, напірний колектор має 100% зношеності. Напірний каналізаційний колектор Д-600 мм від СП-7 до міських каналізаційних очисних споруд збудовано у 1962-1964 р.р. та прийнято  в  експлуатацію в 1965 році. Гарантійний термін експлуатації (20 років) закінчився в  1985  році, напірний колектор має 100% зношеності. Відсутній резерв по напірному колектору від СП-1 та СП-7 до КОС не дає можливості ліквідувати аварійні ситуації без припинення подачі води місту (тобто без оголошення населенню). Існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій, що може привести до загострення стану епідемічної та екологічної безпеки в місті з причини відсутності надійності в роботі напірних колекторів від СП-1 та СП-7 до КОС;

-    залишаються в аварійному стані напірні колектори від СП-16 до КОС правобережжя. Напірні   каналізаційні   колектори   Д-400 мм  та  Д-250 мм   від

СП-16 до  каналізаційних очисних споруд правобережжя здано в експлуатацію в 1963 року, гарантійний термін експлуатації (20 років) закінчився в 1983 році, напірні колектори мають 100% зношеності. Для стабільної роботи системи водовідведення міста необхідно побудувати два напірних колектори від СП-16 до КОС правобережжя.;

-  залишається аварійною ділянка довжиною 200 п.м. самопливного каналізаційного колектора Д-400 мм по вул. Молодіжній, спостерігається аварійний стан на самопливних каналізаційних колекторах Д-800 мм від кварталу № 278 до СП-20, Д-400 мм по вул. Лікаря Богаєвського на СП-5, Д-600 мм на СП-19. Залишається    аварійною    ситуація    на  каналізаційних   напірних колекторах від

СП-1,7,9,16,18,19,20.

За період з 01.01.2016р. – 01.01.2017р. силами підприємства ліквідовано 972   аварії  на водопровідних мережах, відремонтовано запірної арматури -  237 од. Ліквідовано  34 аварії на мережах водовідведення та 3777 підпорів. Накрито    136   водопровідних колодязів та  38   каналізаційних. Відремонтовано 48 та замінено 5 пожежних гідрантів, відремонтовано 34 водорозбірних колонки. Промито гідродинамічною машиною 31364 м каналізаційних мереж.

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено 14 одиниць запірно-регулюючої арматури (засувок), діаметром 50 мм  -  3 од.; діаметром 80 мм  -  1 од.; діаметром 100 мм  -  8 од.; діаметром 200 мм  -  2 од.; діаметром 250 мм  -  1 од.; відремонтовано засувок – 25 од.

Замінено трубопроводу:

- Д32мм(ПЕ) – 147мп;

- Д40мм(ПЕ) – 90мп;

- Д50мм(ПЕ) –378мп;

- Д100мм(сталь) – 266мп;

- Д300мм(сталь) – 19мп.

Проведені роботи по заміні аварійних водопровідних мереж по вул. Довженка труба ПВХ Д225мм – 313,2м; квт.287 ПЕ Д100мм – 100м; вул. Велика Набережна ПВХ Д225мм – 600м. по вул. Яровій та вул. Горького.

На мережах водовідведення  замінено труби: ПХВ Д427мм  –27м, Д820м -2,5м.

На СП-12 проведені роботи по заміні напірного колектору Д500мм довжиною 70м.

На горизонтальних відстійниках водоочисної станції виконано заміну 6 засувок з гідравлічним приводом Д400мм на дискові поворотні затвори з електроприводом.

За період з 01.01.2017р. – 01.01.2018р. силами підприємства ліквідовано 351 порив на водопровідних мережах та 17 поривів на каналізаційних мережах. Ліквідовано 1444 підпор на мережах водовідведення. Накрито 79 водопровідних колодязів та  57   каналізаційних колодязів. Встановлено 19 пожежних гідрантів, відремонтовано 39 водорозбірних колонок.  Промито 25914м каналізаційних мереж гідродинамічною машиною. Водопровідних мереж промито 15905 м. Відремонтовано 31 водопровідних та 53 каналізаційних колодязя.

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-регулюючої арматури (засувок), діаметром 50 мм  -  2 од.; діаметром 100 мм  -  7 од; діаметром 150 мм  -  4 од; діаметром 200 мм  -  5 од; діаметром 300 мм  -  1 од . Відремонтовано засувок діаметром 50 мм  -  8 од; діаметром 100 мм  -  37 од;  діаметром 125 мм  -  1 од; діаметром 150 мм  - 24 од; діаметром 200 мм  -  14 од;  діаметром 250 мм  -  7 од; діаметром 300 мм  - 7 од; діаметром 400 мм  -  1 од.

Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на труби  ПВХ:

- туп. 7-й  Хорольський Д 225мм – 60 м;

- вул. Сухомлинського Д 325 мм – 54 м (водопровід технічної води).

Проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на труби  ПЕ:

- пр. Г. Бресту Д 110 мм – 228 м;

- пр. Грозненський Д 110 мм – 280 м;

- вул. Соборна Д 110 мм – 65м;

- вул. Чумацький Шлях Д 110 мм – 125 м;

- наб. Л.Дніпрова, Д 110 мм – 105 м;

- вул. В. Набережна Д 225мм – 360 м;

- кв. 287 Д 225 мм – 252 м;

- кв. 289 Д 225 мм – 66 м.

На ВОС проведена заміна  аварійної засувки Д 600 мм на дисковий затвор Д 600 мм з електроприводом напірної лінії промивного насосу № 6.

На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПХВ діаметром 100 мм – 21м; діаметром 160 мм – 13м;  діаметром 216 мм – 6м; діаметром 225 мм – 48м; діаметром 271 мм – 52м; діаметром 343 мм – 3м; та на труби сталеві діаметром 273 мм – 49,3 м; діаметром 200мм (чавун) -4м.

У 2018р. проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на труби  ПВХ:

- Д 32мм – 28 м по вул. Лейтенанта Дніпрова;

- Д 40мм – 15 м по вул. Хорольській;

- Д 40мм – 20 м по проспекту Полтавському;

- Д 63 мм – 10 м  по вул. Героїв України,

- Д 63 мм – 60 м  по вул. Правобережній,

- Д 100 мм – 12 м по вул. Лесі Українки;

- Д 100 мм – 33 м по вул. Миру;

- Д 100 мм – 320 м по вул. Чумацький Шлях;

- Д 225 мм –120 м по вул. Володимира Великого (гільза);

- Д 225 мм –246 м по вул. Володимира Великого;

- Д 225 мм –240 м по вул. Довженка.

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-регулюючої арматури (засувок): діаметром 50 мм  -  10 од.; діаметром 80 мм  -  1 од.; діаметром 100 мм  -  16 од; діаметром 150 мм  -  17 од; діаметром 200 мм  - 11 од; діаметром 250 мм  -  10 од;  діаметром 300 мм  - 2 од; діаметром 400мм  -  1 од, діаметром 600 мм – 8 од.; діаметром 800 мм  - 3 од.

На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПХВ:

- Д 100 мм – 25м по вул. Східній;

- Д 200 мм – 6м   по бульвару Автокразівському;

- Д 200 мм – 3м   по вул. Соборній;

- Д 250 мм – 2м  по вул. Київський;

- Д 216 мм – 1м по просп. Л. Українки;

- Д 225 мм – 15м по вул. 29 Вересня;

- Д 225 мм – 117м по вул. Кагамлицькій від СП-6;

- Д 271 мм – 1м по пров. Гвардійскому;

- з/б Д 600 мм – 60м по пров. Г.Бреста

та на труби сталеві:

- Д 273 мм – 7,5м від СП-21 на кв. 304;

- Д 219мм  - 3м від СП-8 по вул. І. Сердюка;

- Д 219мм  - 2,5м  по вул. Кагамлицькій.

Виконано роботи по будівництву споруди  для приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на СП-17.

З 01.01.2019р. по 01.10.2019р. проведені роботи по заміні аварійних сталевих та чавунних водопровідних мереж на труби  сталеві:

- Д 76мм – 8 м по вул. Проектній;

на  труби  ПЕ

- Д 110 мм – 50 м   по вул. І. Мазепи,   вул. Маяковського,   вул. Л. Українки,

вул. В. Симоненка;

- Д 110 мм – 25 м по вул. Троїцька;

- Д 110 мм –15 м по бульвару Пушкіна;

- Д 110 мм –3 м по вул. Харківська;

- Д 110 мм –10 м по вул.  О. Богаєвського;

- Д 250 мм -  936 м по вул. Леонова.

На водопровідних мережах міста за цей період встановлено запірно-регулюючої арматури (засувок): діаметром 100 мм  -  13 од.; діаметром 150 мм  - 5 од.; діаметром 200 мм  -  5 од; діаметром 250 мм  -  2 од;

Відремонтовано запірно-регулюючої арматури (засувок): діаметром 50 мм  - 6 од; діаметром 100 мм  -  21 од;  діаметром 150 мм  - 14 од; діаметром 200мм  -  16 од, діаметром 250 мм – 9 од.; діаметром 300 мм  - 5 од, діаметром 400 мм  - 2 од, діаметром 500 мм  - 1 од.

На мережах водовідведення  замінено трубопроводи  на труби ПХВ:

- Д 600 мм – 3м по вул. Г. Крут;

- Д 160 мм – 22,5м   по вул. Шевченка;

- Д 200 мм – 8м   по вул. Київська;

- Д 150 мм – 6,5м  по вул. Н. Сотні

та на труби сталеві:

- Д 250 мм – 1,6м від СП-19 по вул. Г. України.

Розділ ІІ.

Мета, основні завдання та шляхи реалізації завдань Програми

2.1. Визначення мети програми

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану зовнішніх мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Кременчука і запірної арматури на них до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів) з гумованими запірними елементами, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста.

2.2. Напрями діяльності, завдання та заходи

Для досягнення мети Програми виконавцю необхідно спрямувати зусилля на реконструкцію, капітальний ремонт та поступову заміну аварійних та зношених зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста Кременчука, а також заміну застарілої та недіючої запірної арматури на цих мережах у відповідності до нормативних вимог.

Завданнями цієї Програми є:

- покращення  якості послуг які надаються з  централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення міста Кременчука;

- оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного водопостачання міста Кременчука;

- зниження нераціональних втрат питної води в системі централізованого питного водопостачання міста Кременчука;

- зниження  енергоспоживання  системою  централізованого   питного водопостачання та водовідведення міста Кременчука;

-   покращення впливу на природне оточуюче середовище;

-  зменшення експлуатаційних витрат діяльності комунального підприємства «Кременчукводоканал».

2.3. Очікувані результати, ефективність Програми

Для прогнозування результативності реалізації Програми обираються показники, які характеризують не лише господарську діяльність у сфері питного водопостачання. Такими показниками можуть бути:

- узагальнений стан (знос) основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства міста;

- показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (очікується зменшення аварійних виїздів та аваріно-відновлювальних робіт після заміни мереж та засувок);

-    кількість замінених мереж водопостачання та водовідведення;

-    кількість замінених засувок;

-    зменшення втрат  питної води в процентному відношенні по рокам реалізації  програми;

-    зменшення кількості аварій на мережах водопостачання  і водовідведення.

Виконання Програми по заміні аварійних напірних та самопливних каналізаційних колекторів  забезпечить надійність функціонування мережі водовідведення міста Кременчука, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території міста. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури    забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам міста та зменшить кількість поривів на мережах і, як слідство,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання міста Кременчука.

Виконання Програми в цілому спрямоване на покращення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам і установам м. Кременчука.

2.4  Результативні показники

2.4.1. Ресурсне забезпечення Програми

В цілому для реалізації Програми необхідно 122520,00 тис. грн.*

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Терміни виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| заміна аварійних мереж водовідведення | 0 | 57500,00 | 45000,00 | 102500,00 |
| заміна аврійних мереж водопостачання | 0 | 10470,00 | 4550,00 | 15020,00 |
| заміна запірної арматури | 0 | 4000,00 | 1000,00 | 5000,00 |
| Всього | 0 | 71970,00 | 50550,00 | 122520,00 |

*Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  визначені орієнтовно за попередньо розробленою проєктно-кошторисною документацією з урахуванням зміни цін та типових робіт 2017-2018 років і будуть уточнюватися при коригуванні проєктів, проходженні експертизи проєктів.

Джерела фінансування заходів Програми:

- кошти бюджету міста Кременчук;

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кредити міжнародних організацій;

- власні кошти КП "Кременчукводоканал".

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються при підготовці та винесенні на розгляд Кременчуцької міської ради проекту бюджету міста на відповідний рік.

2.5 Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та заступник  міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Директор Департаменту

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                           	І.  МОСКАЛИК

Директор

КП "Кременчукводоканал"			                   В. І. Солодяшкін