Додаток

до рішення міської ради

від  22 жовтня  2020 року

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

МІСТА КРЕМЕНЧУКА НА 2020 РІК

м. Кременчук

## ПАСПОРТ

міської цільової Програми

Назва програми: Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  міста Кременчука на 2020 рік

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми: одержувач бюджетних коштів – головний розпорядник коштів – | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 6. | Мета програми | Забезпечення надійного водопостачання та водовідведення міста Кременчука |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 180 485,362 тис. грн. |

ВСТУП

Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  міста Кременчука на 2020 рік (далі – Програма) розроблено на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Розділ І.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради (далі КП «Кременчукводоканал») є підприємством, яке здійснює водопостачання і водовідведення другого за розміром міста Полтавської області – Кременчука, що розташоване  по обидва береги Дніпра, а також декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста.

КП «Кременчукводоканал» тривалий час працювало збитково, в результаті чого  підприємство знаходиться у складних фінансових умовах.

Станом на сьогоднішній день рівень затверджених тарифів не покриває фактичну собівартість послуг. Збитковість тарифів зумовлена значним зростанням вартості основних статей витрат. В зв’язку з цим підприємством постійно впроваджувались заходи щодо економії усіх видів ресурсів.

З 23 вересня 2019 року підприємство працює за новими коригованими тарифами. Одночасно з цим з 01.05.2019р. введено в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. №2189- VІІІ, яким більше не передбачено такого виду комунальних послуг, як послуга з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Основним споживачем вищезазначеної послуги в багатоквартирному житловому фонді було населення (абоненти). Застосування нових тарифів для споживачів багатоквартирного житлового фонду до переходу на нові договори про надання комунальних послуг, що укладатимуться за правилами, визначеними постановою КМУ від 05.07.2019р. №690, буде можливим тільки з 01.05.2020р.

Також спостерігається загальне зниження реалізації послуг, що суттєво впливає на зменшення очікуваних доходів. Крім того, збитковість тарифів зумовлена значним зростанням вартості основних статей витрат та недосконалою тарифною політикою держави. Як наслідок, нові тарифи набувають чинності із запізненням. Фахівцями підприємства постійно ведеться робота в напрямку тарифних розрахунків та своєчасного їх подання до  НКРЕКП.

Для впровадження енергоефективних заходів підприємством залучено кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які підлягають поверненню. Так тарифи на 2020 рік розраховані на плановий обсяг реалізації послуг відповідно до річного плану ліцензованої діяльності, а очікувані фактичні об’єми реалізації мають тенденцію к значному зниженню, що суттєво впливає на зменшення очікуваних доходів у 2020 року та не дозволяє вчасно і в повному обсязі сплачувати належні до погашення обов’язкові суми кредиту МБРР.

Таким чином, КП «Кременчукводоканал» не має можливості в повному обсязі фінансувати за рахунок власних коштів капітальні видатки, спрямовані на заміну аварійних, морально та фізично зношених об’єктів основних засобів, реконструкцію та технічне переоснащення виробничих споруд підприємства, та видатки, необхідні для погашення кредиту МБРР відповідно графіку.

Розділ ІІ.

Мета, основні завдання та шляхи реалізації завдань Програми

2.1. Визначення мети програми

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану комунальних мереж та споруд централізованого водопостачання та водовідведення міста Кременчука до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів) з гумованими запірними елементами шляхом заміни аварійних трубопроводів та запірної арматури, встановлення енергозберігаючого насосного обладнання, заміна кабельних мереж, придбання спеціалізованої техніки та сучасного лабораторно-аналітичного обладнання, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста.

2.2. Напрями діяльності, завдання та заходи

Для досягнення мети Програми виконавцям необхідно спрямувати зусилля на реконструкцію, капітальний ремонт та поступову заміну аварійних та зношених зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста Кременчука, а також заміну застарілої та недіючої запірної арматури на цих мережах у відповідності до нормативних вимог, придбання та встановлення сучасного обладнання на спорудах водопостачання та водовідведення, придбання спеціалізованої техніки, встановлення приладів комерційного обліку, заміну кабельних мереж (вводів) на спорудах водопостачання та водовідведення, заміну каналізаційних люків, будівництво споруд по прийманню рідких нечистот, придбання сучасного контрольно-аналітичного обладнання, зменшення витрат реагентів для водоочисної станції.

Завданнями цієї Програми є:

- покращення  якості послуг з  централізованого питного водопостачання та водовідведення.

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення міста Кременчука.

- оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного водопостачання міста Кременчука.

- зниження втрат та нераціональних витрат питної води в системі централізованого питного водопостачання міста Кременчука.

- зниження  енергоспоживання  системою  централізованого   питного водопостачання та водовідведення міста Кременчука.

-   покращення впливу на природне оточуюче середовище.

-  зменшення експлуатаційних витрат діяльності КП «Кременчукводоканал».

Заходи цієї Програми, які потребують негайного вирішення:

- Відновлення трубчастих колодязів - в місті Кременчуці за різних часів було облаштовано 150 трубчастих колодязів для забору підземної води технічної якості. В Автозаводському та Крюківському районах міста розташовано відповідно 76 шт. та 74 шт. На даний час в Автозаводському районі з 76 трубчастих колодязів працює 57 шт. та потребують відновлення 19 шт.; в Крюківському районі з 74 трубчастих колодязів працює 44 шт. та потребують відновлення 30 шт. Трубчасті колодязі в м. Кременчуці було облаштовано в різний час на добродійних засадах починаючі з 1986 року після Чорнобильскої катастрофи як альтернативні джерела питної води і в наступні роки з метою забезпечення мешканців водою для використання в технічних потребах у разі відсутності питної води в централізованій мережі водопостачання міста. Зважаючи на те, що  трубчасті колодязі можуть використовуватися населенням міста  для отримання технічної води під час аварійного відключення мережі централізованого питного водопостачання, а також в інший час для утримання будинків та прибудинкової території, що зменшить  використання питної води не за призначенням, виникає гостра потреба передбачити в міському бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 986,222 тис. грн. для забезпечення виконання відновлення трубчастих колодязів.

- Встановлення приладів обліку холодної води - для встановлення приладів обліку холодної води на вводах в багатоповерхові житлові будинки та будівлі приватного сектору на виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 67548,00 тис. грн. На сьогоднішній день підприємством на вимогу Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» було встановлено  383 од. лічильників на вводах холодної води у багатоповерхових будинках.

Тим часом, ст. І п. 2  Розділу IV Перехідні та прикінцеві положення Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» вимагає від оператора зовнішніх інженерних мереж оснастити житлові будівлі вузлами обліку протягом двох років з дня набрання чинності цього Закону, тобто до 02.08.2019р. На даний час необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 885 багатоповерхових будинків. Також необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 2458 приватних будинків.

- Заміна (придбання та встановлення)  запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) - для заміни запірної арматури необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 18063,908 тис. грн. Заміна застарілої запірної арматури на напірних трубопроводах водоочисних споруд, на  водогонах питної і технічної води та каналізаційних спорудах і мережах надасть можливість забезпечити надійне перекриття аварійних ділянок, зменшити кількість витоків та кількість споживачів послуг питного водопостачання, що потрапляють під відключення на час проведення аварійних робіт, надасть можливість ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води на місто, зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

- Заміна аварійних ділянок на мережах водопостачання та водовідведення - більшість мереж водопостачання та водовідведення побудовано до 2000 року, значна частина з яких знаходиться в аварійному стані і потребує негайної заміни. Для заміни аварійних ділянок  мереж водопостачання та водовідведення необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 8601,620 тис. грн., що дозволить уникнути витоків питної води та підвищить якісний рівень послуг.

- Придбання каналізаційних люків - водопровідні та каналізаційні мережі міста в більшості побудовані до 80-90 років минулого сторіччя. При тривалій експлуатації мереж  піддаються зношуванню не тільки трубопроводи з запірною арматурою, але й люки, які встановлюються на оглядових колодязях. Заміна розбитих люків, особливо тих, що знаходяться на проїжджій частині міста,  усуне ризик травмування населення та виникнення ДТП. Для придбання каналізаційних люків необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 946,356 тис. грн.

- Заміна (придбання та встановлення) насосного обладнання підкачування холодної води - насоси підкачування холодної води, встановлені в приміщеннях ЦТП, експлуатуються більше 30 років, морально застарілі та відпрацювали свій ресурс. Для заміни (придбання та встановлення) насосного обладнання необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі  2322,489  тис. грн.  Заміна на ЦТП застарілого насосного обладнання для подачі холодної води в багатоповерхові житлові будинки на сучасні бустерні підвищувальні насосні установки типу ГРУНДФОС дасть змогу економити електроенергію (до 30%) і забезпечить надійність подачі питної води до багатоповерхових житлових будинків.

- Заміна (придбання та встановлення) насоса промивного з шафою керування на ВОС - для  досягнення оптимального техніко-економічного ефекту в роботі водоочисних споруд, необхідна  заміна морально застарілого насосного обладнання. Придбання та встановлення хоча б одного з двох промивних насосів на ВОС дасть можливість суттєво знизити енерговитрати та покращить якість промивки фільтруючого шару швидких фільтрів та контактних освітлювачів, що в свою чергу дасть змогу дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» питної води, що подається на місто. Для заміни (придбання та встановлення) насоса промивного на ВОС необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі  1699,536  тис. грн.

- Заміна (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства ВОС -  джерелом централізованого водопостачання міста є лише поверхнева водойма – Кременчуцьке водосховище. За останні роки якість води в Кременчуцькому водосховищі має тенденцію до щорічного погіршення, що підтверджують фізико-хімічні, гідробіологічні показники якості води, а також досвід експлуатації ВОС. За середньорічними даними моніторингу якості води Кременчуцького водосховища за період 2010-2019 р.р, згідно з ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги до якості води і правила вибирання»  основне джерело  централізованого водопостачання попередньо можна віднести до 4-го класу якості поверхневих вод (обмежено придатна, небажана якість води). Існуюча технологія очищення води розрахована на використання води джерел, які відносяться до першого класу.  Для доведення вихідної води до якості води питної в технології використовується рідкий хлор. Для придбання та заміни одиниць технологічного устаткування хлорного господарства водоочисної станції необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 5440,000  тис. грн., що дозволить в періоди погіршення якості вихідної води повністю видаляти забруднюючі речовини.

- Технічне переоснащення  споруд  по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та СП-1 – потребує виконння технічне переоснащення  споруд  по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та завершення розпочатого в 2018 році технічного переоснащення споруд  по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на СП-1, для чого необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 5 253,306  тис. грн. Таке технічне переоснащення  дасть змогу організувати приймання рідких нечистот від асенізаційних машин в спеціально  обладнаному місці без впливу на оточуюче природне середовище.

- Проєктування та заміна (придбання та встановлення) повітродувки 3D90B-300 з електродвигуном та шафою керування з частотним перетворювачем на Крюківських КОС - нагально необхідна заміна морально застарілого повітродувного обладнання каналізаційних очисних споруд правобережжя (Крюківських КОС). Для заміни повітродувки 3D90B-300 з електродвигуном та шафою керування  необхідно    передбачити  в місцевому бюджеті  на  2020 рік  суму  в  розмірі      4 940,000  тис. грн. Виконання робіт по заміні хоча б однієї з трьох повітродувок  дозволить досягти оптимального техніко–економічного ефекту в роботі системи аерації Крюковських КОС, суттєво знизити енерговитрати, підвищити надійність роботи та  вдосконалить  технологічний процес очистки стічних вод, дозволить уникнути забруднення оточуючого природного середовища.

- Придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом - для швидкої ліквідації аварійних ситуацій  на мережах водопостачання зручно використовувати гідравлічну станцію з набором інструментів. До комплекту гідравлічної станції  входять: гідравлічний відбійний  молоток; гідравлічна пила; гідравлічний занурювальний водяний насос. Станція використовується при виконанні земляних робіт. Вона мобільна, компактна,  маневрена, економно споживає паливо, зручна в експлуатації. Для придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 505,273 тис. грн., що дозволить завдяки своїй мобільності, компактності, маневреності та економічності швидко ліквідувати аварійні ситуації.

- Придбання  приладів для здійснення  контролю за якістю поверхневих та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси -   з прийняттям в Україні нових нормативних  законодавчих документів, що регламентують показники  якості води джерел питного водопостачання та питної води, виникає невідкладна проблема в заміні старих, зношених засобів вимірювальної техніки, які використовуються для лабораторно-виробничого  контролю якості вихідної та питної води, на нове  сучасне контрольно-аналітичне обладнанням, що дозволить  здійснювати швидкий оперативний  контроль  якості  та  безпечності  води  у  відповідності  до   вимог    діючих нормативних документів.

Технічне переоснащення лабораторії КП «Кременчукводоканал» надасть можливість швидкого щоденного моніторингового контролю якості вихідної та питної води за багатьма санітарно-токсикологічними показниками, створить умови для контролювання якості води відповідно до європейських вимог. Впровадження сучасних методів контролю надасть змогу забезпечити раннє виявлення  у джерелі водопостачання небезпечних забруднюючих речовин та  можливість швидкого коригування технологічних процесів водопідготовки. При цьому слід зауважити, що чим більшою є кількість і достовірність вимірювання  показників контролю у  воді, тим гарантованішою буде безпечність та якість питної води для користувачів. На даний час  лабораторії КП «Кременчукводоканал» не мають можливості своїми силами здійснювати контроль якості  води за всіма показниками, що регламентуються  Державними санітарними нормами та правилами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого водопостачання, доводиться залучати інші атестовані лабораторії. Для придбання лабораторного контрольно-аналітичного обладнання необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 3922,897 тис. грн., що дозволить здійснювати  швидкий оперативний контроль якості та безпечності води в відповідності до європейських вимог.

- Заміна кабельних ліній - для надійної експлуатації споруд водопостачання та водовідведення міста Кременчука необхідне надійне забезпечення електропостачання. Враховуючи те, що водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційні очисні споруди побудовано у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя і за цей час заміна кабельних ліній не проводилася, показники ізоляції кабельних ліній знаходяться нижче допустимих показників згідно ПТЕЕ. У зв’язку з тим, що кабельні лінії знаходяться в агресивному середовищі та дуже старі, їх броня місцями повністю піддалася корозії. Кабельні лінії на Власівському водозаборі (перемичка ТП-117), на водоочисній станції (перемичка ТП-ВОС), на Крюківських КОС (ТП-59 ввод № 1), СП-3, СП-5, СП-19 є ввідними та важливі для забезпечення  надійної роботи з водопостачання та водовідведення міста. Для заміни кабельних ліній необхідно  передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 2755,055 тис. грн., що гарантуватиме надійність електропостачання об'єктів водопостачання та водовідведення міста .

- Придбання спеціалізованої техніки - для надійної та злагодженої роботи підприємства вкрай необхідне оновлення парку спеціалізованої техніки, а саме: необхідне придбання:

- екскаватора  на колісному ходу  JSI60W або аналог (існуючий екскаватор ЕО 4321 держ. №015-73 ВІ, 1990 р. випуску, вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів);

- фронтального екскаватора-навантажувача  з навісним гідропневмомолотом на базі колісного трактора JCB 3CX ECO SITEMASTER або аналог (існуючий екскаватор ЕО 2621 держ. № 219-45 ВІ, 1992р. випуску,  вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів) для можливості виконання робіт на комунікаціях з глибиною розміщення до 3-х метрів;

- самоскиду  двохосного  на базі шасі МАЗ або КрАЗ (автомобіль ЗІЛ 431450 держ. № 149-76 СН, 1989 р. випуску, вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів;

- автомобілі РВМ (ремонтно-відновлювальна машина). Автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-65 ВВ, 1976 р. випуску, автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-48 ВВ, 1973 р. випуску, та автомобіль ЗІЛ 131 держ. № 162-19 СН, 1980 р. випуску, вичерпали свій ресурс, фізично та морально застаріли;

- оперативний  аварійний автомобіль   на  базі  мікроавтобусу.

Для придбання спеціалізованої техніки необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 19550,00 тис. грн., що надасть можливість вчасно виконувати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізує додаткові витрати на придбання запчастин і оплати на ремонт техніки.

15. Розробка проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів - напірний каналізаційний колектор Д 500 мм від СП-12 до КОС збудований у 1970 р., прийнятий в експлуатацію КП «Кременчукводоканал» з 1971 року, гарантійний термін експлуатації (20 років ) закінчився в 1991 році, напірний колектор має 100 %   зношеність. Напірний колектор від СП 11 - з двох працює один, другий відключено через аварійний стан. В цей же колектор переключено напірний колектор від СП-10, так як НК від СП-10 знаходиться в аварійному стані, фактично не працює і потребує заміни. До того ж напірний колектор від СП-3Г підключено в напірний колектор від СП-11. Фактично стічні води від СП-3Г, СП-10 і СП-11 перекачуються одним напірним колектором від СП-11 на СП-12 і після цього аварійним напірним колектором Д-500 мм від СП-12 на КОС лівобережжя. Для розробки проєктів з реконструкції напірного каналізаційного колектору від СП-12 до КОС Д500мм,  L=5275 м та  напірного каналізаційного колектору від СП-11 до СП-12 Д400мм,  L=1540м  необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 1500,000 тис. грн.  Напірні  колектори знаходяться в аварійному стані, часті пориви призводять до витоку стічних вод на оточуюче природне середовище,  потребують реконструкції.

16. Заміна (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів - необхідна заміна застарілого та зношеного обладнання на каналізаційних насосних станціях СП-2, СП-16 та Крюковських КОС на сучасні  насосні агрегати. Для заміни каналізаційних насосних агрегатів необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 2366,766 тис. грн., що дозволить суттєво знизити енерговитрати та забезпечить надійність перекачування стічних вод, запобіжить аварійним ситуаціям на каналізаційних насосних станціях і зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

17. Придбання Цеоліт Біо - Кременчуцьке водосховище, як джерело централізованого питного водопостачання, забруднено розчинними органічними та неорганічними домішками. Отримати та доставити до користувачів водопровідну питну воду нормативної якості в разі виготовлення її з поверхневих джерел - дуже складна задача, оскільки на теперішній час жодна зі складових, від яких залежить якість питної води (якість води джерел водопостачання, технологія водопідготовки, стан водопровідних мереж), не відповідає потрібним гігієнічним вимогам. Існуюча технологія очищення води спрямована на використання води джерел, які відносяться до першого класу.  Тому для доведення вихідної води до якості води питної стає необхідним дозавантажування фільтруючіх матеріалів (Цеоліт Біо). Для придбання Цеоліт Біо необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 3714,800 тис. грн. Водночас слід констатувати, що при сьогоднішній недосконалій та застарілій технології водопідготовки, незважаючи на природні умови,   зміни   в    якості   води   водосховища,   очисні  споруди    водопроводу

КП «Кременчукводоканал» очищують питну воду до якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». КП «Кременчукводоканал» постійно вживає заходи щодо   забезпечення   гарантованого   цілодобового   водопостачання  населення м. Кременчука якісною питною водою.

18. Придбання порошкоподібного активованого вугілля - за даними багаторічного лабораторного моніторингу якості води у джерелі централізованого питного водопостачання – Кременчуцькому водосховищі, в літній період року фіксується зниження розчиненого у воді кисню нижче 4,0 мг/дм3. На цьому фоні протягом кінця травня - початку червня кожного року відмічається погіршення якості води та підвищення концентрацій марганцю та аміаку.

За таких умов на міській водоочисній станції (ВОС) буде задіяний режим посиленого реагентного очищення води з відповідним графіком посиленого лабораторного контролю.

На    даний    час    поточні    витрати    підприємства    на    реагенти    для

забезпечення   очистки  води  тільки  на ВОС  до нормативних вимог складають

25 тис. грн./добу. Очікувані розрахункові витрати підприємства в «особливий» період будуть складати орієнтовно 205 тис. грн./добу. З метою профілактики подальшого мікробного забруднення питної води підприємством здійснюється додаткове хлорування гіпохлоритом натрію, що також збільшує витрати підприємства.

Враховуючі вищевказані обставини, приймаючі до уваги відсутність на підприємстві на даний час достатніх коштів для придбання додаткових обсягів реагентів, у зв’язку з несвоєчасним прийняттям економічно обґрунтованих тарифів, необхідне виділення додатково коштів з місцевого бюджету в сумі 995,640 тис. грн. для закупівлі порошкоподібного активованого вугілля у кількості 10 тон.

19. Відновлення (капітальний ремонт, заміна) зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів - великий знос зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів (дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл тощо) більшість з яких побудовано ще за радянських часів, для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення є нагальна необхідність їх поступового капітального ремонту або повної заміни. Зважаючи на те, що ці мережі передбачається передавати на баланс КП «Кременчукводоканал», необхідно   передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 1000,000 тис. грн. на їх відновлення (капітальний ремонт та заміну).

20.  Реконструкція систем опалення - для забезпечення надійності системи теплопостачання міських КОС, яка знаходиться в аварійному стані, необхідно провести реконструкцію та придбати газові котли та теплообмінник для приготування гарячої води з автоматичним регулюванням температури гарячої води. Система опалення території 1-го водозабірного майданчику фізично застаріла, що призводить до значних втрат, для зменшення яких необхідно встановити індивідуальний тепловий пункт (ІТП) та утеплити приміщення адміністративної будівлі. Для реконструкції  системи опалення необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 1006,000 тис. грн.

21. Придбання установки вакуумного водозниження - для виконання робіт по заміні, ремонту мереж водопостачання та водовідведення в умовах високого рівня грунтових вод необхідно придбання установки вакуумного водозниження, яка дасть можливість скоротити час виконання таких робіт, та виключить необхідність звернення до підрядних організацій для буріння та обслуговування водознижуючих свердловин, що в свою чергу  дасть економію коштів. Нова спеціалізована насосна техніка – установка вакуумна водознижувальна УВВ-3А-6км дозволить оперативно, якісно, ефективно виконувати аварійно-відновлювальні ремонти, перекладання та реконструкцію зовнішніх самопливних та напірних комунікацій централізованої мережі водовідведення м. Кременчука глибиною залягання до 7 метрів. Експлуатація даної насосної спецтехніки дозволить попередити та мінімізувати обсяги забруднення міської території стічними водами. Для придбання установки вакуумної водознижувальної УВВ-3А-6км необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 641,000 тис. грн.

22. Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкціі Крюківських  КОС - Крюківські КОС (каналізаційні очисні споруди) експлуатуються з 1983 року та здійснюють механічне та біологічне очищення стічних вод  правобережної частини міста. Технологічне обладнання та споруди вичерпали свій резерв, зношені та морально застарілі. Для забезпечення якісної очистки стоків необхідна реконструкція комплексу Крюківських  КОС з заміною технологічного обладнання біологічної очистки стічних вод на сучасне, надійне та  економічне, що усуне можливість скиду очищеної стічної води, яка б не відповідала гранично-допустимим нормам, в навколишнє природне середовище. Для проєктних робіт з реконструкції Крюківських КОС по вул. Лейтенанта Дніпрова, 121 необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 4669,334 тис. грн.

23. Виплата заробітної плати працівникам КП «Кременчукводоканал» в період з січня по травень 2020 року - Згідно законодавства України КП «Кременчукводоканал», як роботодавець, зобов’язане дотримуватись мінімальних гарантій оплати праці, що передбачені діючим законодавством та Галузевою угодою. З 01.01.2019 року набули чинності зміни до Галузевої угоди, якими передбачено необхідність встановлення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду в розмірі не менше 160% розміру прожиткового мінімуму, визначеного для працездатних осіб. За розрахунками підприємства, для встановлення мінімальних гарантій оплати праці робітникам необхідно 1165,0 тис. грн. на застосування коефіцієнтів оплати праці кваліфікованих працівників, передбачених Галузевою угодою. При цьому тарифи, що введені в дію з 01.03.2019 року на водопостачання та водовідведення,  не враховують вищезазначені гарантії оплати праці.

З урахуванням законодавчих змін у сфері надання комунальних послуг, пов’язаних із введенням в дію нової редакції ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", внаслідок неврегульованості положень окремих нормативно-правових актів, найближчим часом, а саме, до 01.05.2020 року, неможливо застосувати на підприємстві новий відкоригований розмір тарифів для усіх категорій споживачів. Як наслідок, підприємство не має можливості підвищити заробітну плату робітникам до законодавчо обумовлених мінімальних соціальних гарантій.

Задля забезпечення збереження трудового колективу та зменшення плинності кадрів на підприємстві, на виплату заробітної праці працівникам в період з січня по травень 2020 року необхідно додатково 5825,0 тис грн.

24. Погашення основної суми та відсотків по кредиту МБРР - Тарифи на 2020 рік розраховані на плановий обсяг реалізації послуг, відповідно до річного плану ліцензованої діяльності, а очікувані об’єми реалізації мають тенденцію до значного зниження, що впливає на зменшення очікуваних доходів. У грошовому виразі різниця між плановою та фактичною реалізацією складе 21 016,900 тис. грн., що не дозволяє вчасно та в повному обсязі сплачувати належні до погашення обов’язкові суми у 2020р. за кредитом МБРР згідно з графіком погашення. Таким чином, підприємство не має можливості фінансувати за рахунок власних коштів видатки, необхідні для погашення кредиту МБРР у розмірі 16 155,560 тис. грн. (сплата основного боргу у розмірі 12 693,360 тис. грн та сплата відсотків 3 462,200 тис. грн.). Тому, посилаючись на гарантію Кременчуцької міської ради №1 від 21.08.2009р., необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік на поповнення статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» суму в розмірі 16 155,560 тис. грн., що дозволить розрахуватись за зобов’язаннями щодо погашення кредиту МБРР.

25. На виконання заходів пов’язаних  з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах міста Кременчука -  необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 76, 600 тис. грн. для придбання пально-мастильних матеріалів.

2.3. Очікувані результати, ефективність Програми

Для прогнозування результативності реалізації Програми обираються показники, які характеризують не лише господарську діяльність у сфері питного водопостачання. Такими показниками можуть бути:

- узагальнений стан (знос) основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства міста;

-   зменшення витрат електроенергії;

- показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (очікується зменшення аварійних виїздів та аварійно-відновлювальних робіт після заміни мереж та засувок), заміни кабельних мереж;

-    кількість замінених мереж водопостачання та водовідведення;

-    кількість замінених засувок;

-    кількість замінених кабельних мереж;

-   зменшення втрат  питної води в процентному відношенні до попереднього року;

-   зменшення кількості аварій на мережах водопостачання  і водовідведення та   електромережах споруд водопостачання та водовідведення;

-    зменшення витрат на ремонт спецтехніки;

-    зменшення витрат реагентів для аналітично-лабораторних досліджень.

Виконання Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчука на 2020 рік забезпечить надійність функціонування мереж та споруд водовідведення міста Кременчука, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території міста. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам міста та зменшить кількість поривів на мережах і, як слідство,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання міста Кременчука. Придбання та встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання забезпечить надійність роботи мереж та споруд водопостачання та водовідведення та дасть економію електроенергії. Придбання спеціалізованої техніки дасть змогу вчасно виконувати ремонтні роботи на мережах.

Виконання Програми в цілому спрямоване на покращення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам і установам м. Кременчука.

2.4 Результативні показники

2.4.1. Ресурсне забезпечення Програми

В цілому для реалізації Програми необхідно 180 485,362 тис. грн.*

| № п/п | Заходи програми | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення трубчастих колодязів | 986,222 |
| 2 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на встановлення приладів обліку холодної води | 6 7548,000 |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) | 18 063,908 |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну аварійних ділянок на мережах водопостачання та водовідведення | 8 601,620 |
| 5 | Придбання каналізаційних люків | 946,356 |
| 6 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) насосного обладнання підкачування холодної води | 2 322,489 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) насоса промивного з шафою керування на ВОС | 1 699,536 |
| 8 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства ВОС | 5 440, 000 |
| 9 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на технічне переоснащення споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та СП-1 | 5 253,306 |
| 10 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на проєктування та заміну (придбання та встановлення) повітродувки 3D90В-300 з електродвигуном та шафою керування з частотним перетворювачем на Крюківських КОС | 4 940, 000 |
| 11 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом | 505,273 |
| 12 | Придбання приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 3922,897 |
| 13 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну кабельних ліній | 2 755,055 |
| 14 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання спеціалізованої техніки | 19 550,000 |
| 15 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на розробку проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів | 1 500,000 |
| 16 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів | 2 366,766 |
| 17 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання Цеоліт Біо | 3 714,800 |
| 18 | Придбання порошкоподібного активованого вугілля | 995,640 |
| 19 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на відновлення (капітальний ремонт, заміна) зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів | 1 000,000 |
| 20 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на реконструкцію систем опалення | 1 006,000 |
| 21 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання установки вакуумного водозниження | 641,000 |
| 22 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкціі Крюківських КОС | 4 669,334 |
| 23 | Виплата заробітної плати працівникам КП «Кременчукводоканал» | 5 825,000 |
| 24 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на погашення основної суми та відсотків по кредиту МБРР | 16 155,560 |
| 25 | Виконання заходів пов’язаних з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах міста Кременчука | 76, 600 |
|  | Всього | 180 485,362 |

*Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  визначені орієнтовно за комерційними пропозиціями та попередньо розробленою проєктно - кошторисною документацією з урахуванням зміни цін та типових робіт 2018-2019 років і будуть уточнюватися при коригуванні і проходженні експертизи проєктів, а також за результатами тендерів.

Джерела фінансування заходів Програми:

- кошти місцевого бюджету м. Кременчук та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються при підготовці та винесенні на розгляд Кременчуцької міської ради проєкту бюджету міста на відповідний рік.

2.5 Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та заступник  міського голови з питань житлово-комунального господарства.

В. о. директора

КП «Кременчукводоканал»					       В. МАЛЬОВАНИЙ