**Пояснювальна записка**

**про внесення технічної правки до проєкту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області**

 **«Про затвердження Програми утримання та ремонту**

**мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)**

**м. Кременчука на 2020 рік»**

При оформленні додатків до проєкту рішення міської ради **«Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) м. Кременчука на 2020 рік»** були допущені технічні помилки, які потребують технічної правки, а саме:

1. В таблиці **п. 4** «Г Р А Ф І К включення / виключення зовнішнього освітлення», у першій п’ятиденці грудня **замість** «*вкл.*15-13» **читати** «*вкл.*16-13».
2. В таблиці **п. 4** «Розрахунок планових витрат на активну електроенергію для зовнішнього освітлення на 2020 рік» **замість** «Всього на 2019 рік» **читати** «Всього на 2020 рік»
3. В таблиці пункту 4 «Розрахунок планових витрат на активну електроенергію для світлофорних об’єктів на 2020 рік» **замість** «Всього на 2019 рік» **читати** «Всього на 2020 рік»
4. В пояснювальній записці до проєкту рішення в абзаці 12 **замість слів** «Щоб провести перерозподіл навантаження у мережі, виникає необхідність у встановленні додаткових шаф управління зовнішнім освітленням разом з терміналами контролю та управління «СПРУТ» орієнтовною загальною вартістю – 340,0 тис.грн.» **читати** «Щоб провести перерозподіл навантаження у мережі, виникає необхідність у встановленні додаткових шаф управління зовнішнім освітленням орієнтовно на суму – 200,0 тис.грн., а також терміналів контролю та управління «СПРУТ» орієнтовно на суму – 140,0 тис.грн.»

**Директор О.В.Антіпов**