|  | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «М І С Ь К С В І Т Л О» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| --- | --- |
|  | просп. Свободи, буд. 150, м. Кременчук, 39623 тел/факс 05366-515-16, е-mail: kremsvitlo@ukr.net р/р № 26005010002654 в РВ АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849 код ЄДРПОУ 03338136, свідоцтво № 200134789, ІПН № 033381316038 |

№                       від “       ”           2019 року

На №                 від “      ”            2019 року

До питання  54

порядку денного ХL сесії

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Секретаріату

Головам постійних

депутатських комісій

Про внесення технічної правки

З метою виправлення технічних помилок, допущених при оформленні додатків до проєкту рішення міської ради  «Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) м. Кременчука на 2020 рік», просимо внести технічну правку, а саме:

1.  В Додатку до проєкту рішення викласти в наступній редакції таблиці пункту 4:

Г Р А Ф І К

включення / виключення зовнішнього освітлення

| МІСЯЦЬ | П’ЯТИДЕНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тривалість роботи зовнішнього освітлення, год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 |  | 6-10 |  | 11-15 |  | 16-20 |  | 21-25 |  | 26-30 |  |  |
|  | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. |  |
|  | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. |  |
| ### СІЧЕНЬ | 7-08 | 16-19 | 7-07 | 16-26 | 7-06 | 16-31 | 7-03 | 16-37 | 6-59 | 16-45 | 6-55 | 16-53 | 448.0 |
| ЛЮТИЙ | 6-48 | 17-02 | 6-41 | 17-09 | 6-33 | 17-16 | 6-25 | 17-25 | 6-17 | 17-32 | 6-07 | 17-40 | 369.1 |
| БЕРЕЗЕНЬ | 6-02 | 17-44 | 5-50 | 17-53 | 5-42 | 17-59 | 5-31 | 18-09 | 5-20 | 18-16 | 5-10 | 18-24 | 356.5 |
| ### КВІТЕНЬ | 5-57 | 19-32 | 5-46 | 19-41 | 5-35 | 19-48 | 5-26 | 19-56 | 5-15 | 20-04 | 5-05 | 20-13 | 289.2 |
| ТРАВЕНЬ | 4-56 | 20-21 | 4-46 | 20-29 | 4-37 | 20-36 | 4-26 | 20-45 | 4-22 | 20-53 | 4-16 | 21-00 | 243.9 |
| ЧЕРВЕНЬ | 4-11 | 21-07 | 4-06 | 21-12 | 4-04 | 21-17 | 4-02 | 21-20 | 4-03 | 21-22 | 4-05 | 21-23 | 204.2 |
| ### ЛИПЕНЬ | 4-08 | 21-22 | 4-12 | 21-19 | 4-17 | 21-15 | 4-23 | 21-11 | 4-29 | 21-05 | 4-36 | 20-57 | 222.4 |
| СЕРПЕНЬ | 4-46 | 20-48 | 4-54 | 20-39 | 5-01 | 20-31 | 5-09 | 20-20 | 5-17 | 20-12 | 5-25 | 20-01 | 269.6 |
| ВЕРЕСЕНЬ | 5-33 | 19-48 | 5-41 | 19-37 | 5-50 | 19-26 | 5-58 | 19-15 | 6-04 | 19-05 | 6-10 | 18-53 | 316.0 |
| ЖОВТЕНЬ | 6-18 | 18-43 | 6-24 | 18-35 | 6-33 | 18-22 | 6-40 | 18-12 | 6-48 | 18-03 | 6-55 | 17-55 | 388.4 |
| ЛИСТОПАД | 6-04 | 16-45 | 6-12 | 16-38 | 6-19 | 16-31 | 6-26 | 16-26 | 6-33 | 16-20 | 6-41 | 16-16 | 416.6 |
| ГРУДЕНЬ | 6-47 | 16-13 | 6-53 | 16-11 | 6-58 | 16-11 | 7-02 | 16-12 | 7-04 | 16-13 | 7-06 | 16-16 | 457.7 |

Розрахунок планових витрат на активну електроенергію для зовнішнього освітлення на 2020 рік

| № п/п | Місяць | кВт | Орієнтовна вартість кВт, грн. | Сума. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | січень | 522 731 | 3,00 | 1 568 193,00 |
| 2 | лютий | 430670 | 3,00 | 1 292 010,00 |
| 3 | березень | 415968 | 3,00 | 1 247 904,00 |
|  | Всього І квартал |  |  | 4 108 107,00 |
| 4 | квітень | 377 441 | 3,00 | 1 012 323,00 |
| 5 | травень | 284 585 | 3,00 | 853 755,00 |
| 6 | червень | 238 263 | 3,00 | 714 789,00 |
|  | Всього ІІ квартал |  |  | 2 580 867,00 |
| 7 | липень | 259 498 | 3,00 | 778 494,00 |
| 8 | серпень | 314 572 | 3,00 | 943 716,00 |
| 9 | вересень | 368 712 | 3,00 | 1 106 136,00 |
|  | Всього ІІІ квартал |  |  | 2 828 346,00 |
| 10 | жовтень | 453 189 | 3,00 | 1 359 567,00 |
| 11 | листопад | 486 093 | 3,00 | 1 458 279,00 |
| 12 | грудень | 534 049 | 3,00 | 1 602 147,00 |
|  | Всього ІУ квартал |  |  | 4 419 993,00 |
|  | Всього на 2020 рік |  |  | 13 937 313,00 |

Розрахунок планових витрат на активну електроенергію

для світлофорних об’єктів на 2020 рік

|  | Місяць | кВт | Орієнтовна вартість кВт, грн. | Сума. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | січень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 2 | лютий | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 3 | березень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
|  | Всього І квартал |  |  | 136 161,00 |
| 4 | квітень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 5 | травень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 6 | червень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
|  | Всього ІІ квартал |  |  | 136 161,00 |
| 7 | липень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 8 | серпень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 9 | вересень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
|  | Всього ІІІ квартал |  |  | 136 161,00 |
| 10 | жовтень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 11 | листопад | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
| 12 | грудень | 15129 | 3,00 | 45 387,00 |
|  | Всього ІУ квартал |  |  | 136 161,00 |
|  | Всього на 2020 рік |  |  | 544 644,00 |

2. Внести зміни до абзацу 12 Пояснювальної записки, виклавши його в наступній редакції:

«У місті збільшилася кількість світлоточок завдяки проведенним, на протязі останніх років, робіт з капітального ремонту, реконструкції, модернізації та технічного переоснащення існуючих мереж зовнішнього освітлення, а також будівництва нових. Це тягне за собою додаткове навантаження на існуючі шафи управління. Щоб провести перерозподіл навантаження у мережі, виникає необхідність у встановленні додаткових шаф управління зовнішнім освітленням орієнтовно на суму – 200,0 тис.грн., а також терміналів контролю та управління «СПРУТ» орієнтовно на суму – 140,0 тис.грн.»

Директор                                                                                     О. Антіпов

Дорошенко 067 25 18 950